Приложение № 1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

на поставку расходных медицинских изделий (одноразовых мундштуков) для нужд ФГБУ ЦЭПП МЧС России

ОКПД2: КТРУ: 32.50.50.190-00001098 – Изделия медицинские, в том числе

хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

- Общие положения

- Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России

- Адрес поставки: 127055, г. Москва, Угловой переулок, дом 27, стр. 2.

- Наименование объекта закупки: поставка одноразовых мундштуков (изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки) для проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей для нужд ФГБУ ЦЭПП МЧС России (далее – Товар).

- Сроки поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

- Поставка Товара осуществляется в рамках рабочего времени Заказчика с 09:00 до 18:00 (по местному времени) с понедельника по пятницу (за исключением дней общегосударственных праздников).

II. Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, количеству поставляемого товара

Таблица 1

Структурированные требования к характеристикам объекта закупки

| № п/п | Наименование Товара | Наименование показателя Товара | Значение показателя Товара | Ед. измер. | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Одноразовые мундштуки к анализатору паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е-200 | Мундштук для алкотестера Динго Е-200 предназначен для проведения теста на анализаторах паров этанола в выдыхаемом воздухе. |  | шт. | 600 |
|  |  | Тип | Мундштук одноразовый |  |  |
|  |  | Материал | Полипропилен |  |  |
|  |  | Длина, мм | 100 мм |  |  |
|  |  | Высота, мм | 20 мм |  |  |
|  |  | Расстояние между фиксаторами, мм | 360,00 |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр входного отверстия, мм | 11 мм |  |  |
|  |  | Внешний диаметр входного отверстия, мм | 15 мм |  |  |
|  |  | Нижнее основание выходного отверстия, мм | 7 мм |  |  |
|  |  | Верхнее основание выходного отверстия, мм | 9 мм |  |  |
|  |  | Вес одного мундштука, г | Не более 3г |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка мундштука | Наличие |  |  |
|  |  | Количество мундштуков в упаковке, шт | Не менее 100 шт. |  |  |
|  |  | Срок годности | Не менее 24 месяцев |  |  |

- Требования к Исполнителю при исполнении

Государственного контракта

- В том случае, если Заказчиком установлены только требования к техническим, функциональным и прочим показателям и характеристикам продукции без указания на конкретного производителя или марки (модель и т.п.), то присутствующие в техническом задании ссылки на фирменные марки носит лишь описательный (в части уточнения требований) и рекомендательный, а не обязательный характер.

- Поставляемый Товар должен быть новым, находиться в целостной фирменной упаковке изготовителя, сопровождаться необходимой документацией на русском языке, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), разрешенный к свободному обращению на территории Российской Федерации. Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

- Маркировка, которая наносится на упаковку, должна содержать следующую информацию:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование Товара;

- юридический адрес и торговую марку изготовителя;

- маркировку знаком соответствия (сертификации или декларации – при их наличии);

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя и требованиями нормативных документов.

- Поставка Товара производится за счет Поставщика любыми видами транспорта до места нахождения Заказчика.

- Переход рисков: в момент передачи Товара в распоряжение Заказчика.

- При передаче Товара Поставщик в соответствии со ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации передает Заказчику копии сертификатов соответствия и деклараций соответствия (при их наличии). При формировании заявки Участнику необходимо предоставить информацию о наличии документов, подтверждающих качество поставляемого Товара.

- Минимальный срок годности (реализации) поставляемых Товаров должен быть не менее 90 % от общего срока годности на дату поставки Товара.

Примечание:

- По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара в фасовке, отличной от указанной в Техническом задании, при условии сохранения общего количества товара, требуемого к поставке.

- По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, запрашиваемыми Заказчиком в аукционной документации, но при сохранении его целевого и функционального назначения и функциональных составляющих в полном объеме присущих запрашиваемой Заказчиком модели.

| Начальник НИО МПР |  | Емельянова Е.Н. |
| --- | --- | --- |