Приложение № 1
                                                                                                                                                                                             к Электронной версии контракта                                                                               
                                                                                                                                                         
 №   __________________   от   __    _______  2026 г.

ИКЗ: 261671500149067150100100710000000000



Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71
             Сроки поставки: в течение  10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта.
     Сведения о включенных в стоимость товара: в стоимость товара включены, в том числе все расходы на доставку товаров до Заказчика, разгрузка, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта в полном объеме.     
           Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.

	наименование
	функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики материалов используемых при выполнении работ, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	Линолеум
	Код позиции КТРУ: 22.23.15.000-00000010- Линолеум
Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
- ГОСТ 18108-2016. Межгосударственный стандарт. Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия"
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Класс износостойкости
	34
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Основа
	ПВХ (поливинилхлорид)
	

	Подоснова
	Теплозвукоизолирующая
	

	*Цвет 
	Серо-голубой мрамор
	

	Ширина
	≥ 2 и <2,5 м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 

	Толщина изделия
	≥1 и ≤2 мм
	

	*Толщина защитного слоя
	≥0,70 мм
	


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	м2
	40

	Линолеум
	Код позиции КТРУ: 22.23.15.000-00000010- Линолеум
Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
- ГОСТ 18108-2016. Межгосударственный стандарт. Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия"
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Класс износостойкости
	34
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Основа
	ПВХ (поливинилхлорид)
	

	Подоснова
	Теплозвукоизолирующая
	

	*Цвет 
	Серо-голубой мрамор
	

	Ширина
	≥ 3 и <3,5 м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 

	Толщина изделия
	≥1 и ≤2 мм
	

	*Толщина защитного слоя
	≥0,70 мм
	


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	м2
	60


* Дополнительные требования предъявлены Государственным заказчиком в связи с тем, что описание Товара, указанное в КТРУ не позволяет определить соответствие Товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик Товара, имеющих существенное значение для Заказчика.

ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.
Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).
Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима
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