ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

КОД ОКВЭД: 46.69.8

Предмет контракта: поставка средств реабилитации для нужд Федерального бюджетного учреждения Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации «Вятские Увалы».

Наименование, характеристика и количество поставляемого товара: средства реабилитации (Приложение №1 к Описанию объекта закупки).

Начальная (максимальная) цена контракта: 204 206 (Двести четыре тысячи двести шесть) руб. 00 коп.

Цена контракта включает в себя стоимость Оборудования, расходы по поставке, разгрузке, сборке (далее – Услуги), а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: согласно Приложению №2 к Описанию объекта закупки.

Место поставки: Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации «Вятские Увалы», 613000, Кировская область, м. район Кирово-Чепецкий, с/п Бурмакинское, село Бурмакино.

Срок поставки: в течение 20 календарных дней с даты заключения Контракта с учетом времени на поставку, разгрузку, сборку.

Условия оплаты: оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки всего Оборудования и оказания Услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта (ф.0510452).

Требования к качеству поставляемого Товара: качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Описанием объекта закупки, и подтверждаться копиями документов (сертификатами соответствия (декларациями о соответствии), если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации, регистрационными удостоверениями и иными документами) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предоставляемыми Поставщиком Заказчику вместе с Товаром. Товар должен сопровождаться инструкцией (руководством) по эксплуатации на русском языке, паспортом с указанием даты изготовления, наименования производителя и его местонахождения. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Товар и комплектующие должны быть новыми (год выпуска – не ранее 3 квартала 2023 г., что должно указываться на специальной информационной паспортной табличке, прикреплённой к оборудованию), ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановлению, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.

Условия поставки Товара: доставка товара по адресу Заказчика и погрузо-разгрузочные работы в место, указанное Заказчиком, осуществляется Поставщиком. Товар должен содержаться в таре (упаковке), соответствующей требованиям стандартов и обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и его дальнейшем хранении. Упаковка поставляемого товара не должна иметь механических повреждений.

При поставке Оборудования Поставщик представляет следующую документацию:

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование;

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

в) документ о приемке;

г) копию документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) счет, счет-фактуру (при наличии).

Поставщик за 3 (три) рабочих дня до осуществления поставки Оборудования направляет Заказчику в письменном виде по электронной почте уведомление о времени поставки Оборудования.

Доставка Товара, а также погрузо-разгрузочные работы, сборка, производятся в рабочие дни (понедельник-пятница) Заказчика с 8-30 до 14-00 час.

Поставщик должен использовать квалифицированный персонал для оказания услуг по сборке.

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест поставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара.

Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к упаковке, маркировке, то товар должен быть упакован, маркирован в соответствии с этими обязательными требованиями.

Упаковка поставляемого товара не должна иметь механических повреждений, должна соответствовать требованиям законодательных, нормативных и/или технических документов, устанавливающих возможность ее применения для упаковки тех или иных товаров.

Оборудование считается поставленным после проведения осмотра, проверки комплектации в собранном, готовом к эксплуатации виде, а также передачи Заказчику полного комплекта сопроводительной документации.

Поставщик обязан одновременно с подписанием документа о приемке передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Описанием объекта закупки.

Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара

Гарантия качества предоставляется на весь объем поставляемого товара в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Поставщиком и производителем на товар устанавливается гарантийный срок, который составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Поставщик гарантирует качество товара в целом, исключая изделия, на которые гарантия не может быть предоставлена. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу товара в соответствии с техническим описанием производителя товара.

В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет произвести ремонт или замену неисправного товара в срок, согласованный с Заказчиком.

Исполнение гарантийных обязательств по ремонту, замене товара (его деталей) осуществляется Поставщиком по месту нахождения Заказчика либо путем вывоза неисправного товара за свой счет в адрес Поставщика (Производителя) для его ремонта (замены) при условии письменного уведомления об этом Заказчика.

Запасные части и расходные материалы, устанавливаемые на товар в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основным товаром, поставленным в рамках контракта.

После произведенного ремонта или замены товара в гарантийный период товар должен работать в полном соответствии с заявленными в техническом описании производителя товара характеристиками. При этом гарантийный срок продляется на период невозможности нормальной эксплуатации товара.

Источник финансирования: субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

Установлены ограничения закупок товаров в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». (Приложение №2 п. 393).

Приложение №1

к Описанию объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения товара | Коли-чество товара | Характеристики товара |  |  |  | Товарный знак (при наличии) | Наименование страны происхождения товара | Обоснование характеристик, неуказанных в КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя, которое не может изменяться | Максимальное и (или) минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Сидение для душа либо ванны, без электропитания Код вида медицинского изделия – 110360 Код ОКПД2 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Описание: Изделие без электропривода, на котором сидит пациент (взрослый) во время принятия мытья иным способом (например, принятия ванны). Пациент, как правило, с ограниченными физическими возможностями, физически слабый, проходящий медицинское лечение, поэтому ему необходимо принимать ванну в положении сидя. Изделие может иметь форму портативного табурета; как правило, изготавливается из водонепроницаемых материалов (например, из пластика и материалов с металлическим покрытием). Изделие может использоваться в больницах, медицинских учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | штука | 22 | Максимальная нагрузка | килограмм |  | ≥115 |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная высота | сантиметр |  | ≥41 |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр сидения | сантиметр |  | ≥35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение сидения |  | Для ванной |  |  |  |  |
|  | Сидение для душа либо ванны, без электропитания Код вида медицинского изделия – 110360 Код ОКПД2 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Описание: Изделие без электропривода, на котором сидит пациент (взрослый) во время принятия мытья иным способом (например, принятия ванны). Пациент, как правило, с ограниченными физическими возможностями, физически слабый, проходящий медицинское лечение, поэтому ему необходимо принимать ванну в положении сидя. Изделие может иметь форму портативного табурета; как правило, изготавливается из водонепроницаемых материалов (например, из пластика и материалов с металлическим покрытием). Изделие может использоваться в больницах, медицинских учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | штука | 14 | Максимальная нагрузка | килограмм |  | ≥115 |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная высота | сантиметр |  | ≥41 |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина сидения (без учета ручек) | сантиметр |  | ≥40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сидения | сантиметр |  | ≥31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Спинка сиденья |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение сидения |  | Для ванной |  |  |  |  |
|  | Костыль подмышечный* Код вида медицинского изделия – 207290 Код позиции КТРУ: 32.50.22.128-00000009 Код ОКПД2 32.50.22.128: Костыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Описание: Приспособление для передвижения похожее на трость, используемое для помощи человеку с ограниченными возможностями поддерживать свой вес во время ходьбы. Изделие имеет одну опору в виде ноги, мягкую опору для рук на уровне запястья пользователя и подмышечную мягкую опорную площадку. Площадки обычно изготавливаются из нескользящего материала (например, резины, глицеринового геля, овчины). Изделие может регулироваться по длине и обычно изготавливается из металла [например, алюминия (Al), титана (Ti)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | штука | 2 | Максимальная высота | сантиметр |  | > 132 и ≤ 135 |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная нагрузка | килограмм |  | ≥ 110 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал |  | Металл |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная высота | сантиметр |  | ≥ 112 и ≤ 120 |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство против скольжения (УПС) |  | Да |  |  |  |  |
|  | Костыль с опорой под локоть* Код вида медицинского изделия – 302470 Код позиции КТРУ: 32.50.22.128-00000020 Код ОКПД2 32.50.22.128: Костыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Описание: Устройство в виде палки, предназначенное для помощи людям с ограниченными возможностями для поддержания своего веса при ходьбе. Устройство имеет одну опорную стойку, поддержку для кисти руки на уровне запястья, обитую мягким материалом, и негоризонтальную пластмассовую манжету, которая окружает предплечье. Рукоятка обычно делается из нескользкого материала (например, каучука, глицеринового геля, овчины). Устройство может регулироваться по длине и обычно изготовлено из металла [например, алюминия (Al), титана (Ti)]. Это устройство, как правило, предназначено для длительного использования благодаря своему легкому весу и энергосберегающим свойствам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | штука | 4 | Максимальная высота | миллиметр |  | ≥ 1020 и ≤ 1885 |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная нагрузка | килограмм |  | ≥ 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная высота | миллиметр |  | ≥ 910 и ≤ 1080 |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка по высоте |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство против скольжения (УПС) |  | Да |  |  |  |  |

*Наименование товара указано в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.