ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Техническое задание)

- Наименование предмета: перчатки медицинские  смотровые/неопудренные/нестирильные(далее - Товар).

- Срок, условия и место поставки:

2.1. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва¸ ул. Косыгина, д. 4.

2.2. Поставка осуществляется Поставщиком, собственными силами и за свой счет в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

2.3. Время поставки Товара: по предварительному согласованию с Заказчиком, в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 09.00 до 16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00; в пятницу: с 09.00 до 15.00 часов, обед с 13.00 до 14.00.

Согласно требованиям Положения о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режимах ФИЦ ХФ РАН от 28.01.2026 г. № 9 Поставщик уведомляет Заказчика по электронной почте kontrakt.sluzhba@chph.ras.ru не позднее, чем за три рабочих дня до поставки Товара и сообщает следующие сведения:

- Дата______________, время: с ___ до 	___,

- Ф. И. О. посетителя*, водителя, телефон,

- Наименование организации,

- номер и дата Контракта,

- Марка автомобиля, Государственный номерной знак.

* Для иностранных граждан Поставщик обязан предоставить Заказчику: копии документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; копии документов, подтверждающих законность пребывания иностранных граждан на территории России; копии документов, подтверждающих законность привлечения указанных граждан к труду Поставщиком.

Использование Поставщиком нелегального труда иностранных граждан для взаимодействия с Заказчиком в рамках обеспечения поставки Товара по настоящему техническому заданию, является существенным нарушением законодательства РФ. При выявлении указанных фактов Заказчик вправе сообщить об указанном факте в органы миграционного контроля.

Непредоставление/несвоевременное предоставление Поставщиком Заказчику сведений, указанных в п. 2.3 настоящего Технического задания, будет являться основанием для отказа Заказчика в приемке поставляемого Товара.

  - Поставщик обязуется доставить и разгрузить Товар по месту нахождения Заказчика согласно условиям настоящего Технического задания. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, такелажные работы осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц. Вывоз мусора, образовавшегося при поставке, осуществляется собственными силами Поставщика в день поставки Товара.

- Требования к безопасности Товара: Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемого Заказчику Товара, установленным в Российской Федерации государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, что подтверждается документами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Поставщик обязан обеспечить соответствие Товара ГОСТам, а также предоставить потребителю информацию об этом. Товар должен быть допущен к применению на территории Российской Федерации.

- Общие требования к поставляемому Товару: поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не подвергавшимся ранее модернизации или восстановлению, с отсутствием потерь эксплуатационных и качественных характеристик из-за складского хранения, готовым к эксплуатации. Товар не должен иметь механических повреждений. Поставщик гарантирует качество и надёжность Товара. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни и здоровья людей. Все расходы, связанные с заменой, возвратом некачественного товара несет Поставщик. Поставляемый Товар по своим техническим характеристикам должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании. Требования к техническим характеристикам Товара указаны в приложении № 1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию).

- Качество Товара подтверждается сопроводительными документами при его поставке Заказчику: сертификат соответствия (при необходимости), копии сертификатов качества (декларации о соответствии) на Товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, инструкция пользователя, паспорт или другие документы, подтверждающие качественные характеристики Товара. Указанные документы должны быть на русском языке, хорошо читаемыми, должны быть заверены подписью и печатью Поставщика, с указанием его адреса и телефона.

- Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения Товара и наименования производителя Товара.

- Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и номенклатурным номерам завода-производителя, на товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию. В случае предъявления претензии по качеству товара по причине несоответствия его условиям настоящего Технического задания или иным обязательным требованиям, Поставщик должен по выбору Заказчика устранить недостатки, в том числе заменить Товар или его часть, Товаром, качество которого соответствует условиям настоящего Технического задания.

- Поставщик гарантирует, что Товар не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

- Гарантийный срок на Товар, предоставляемый Поставщиком, должен соответствовать сроку гарантии производителя Товара, но составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику.

- В течение гарантийного срока на Товар Поставщик обеспечивает безвозмездную замену Товара в целом и составляющих его частей, не отвечающих требованиям технических условий, или преждевременно вышедших из строя в условиях эксплуатации, оговоренных в руководстве по эксплуатации. В случае если на Товар предусмотрен срок годности, то остаточный срок годности поставляемого Товара на момент его приёмки Заказчиком должен составлять не менее 12 месяцев.

- В случае обнаружения Заказчиком производственного дефекта Товара, Поставщик обязуется заменить и поставить Заказчику аналогичный товар, вне зависимости от изменения стоимости Товара, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки Заказчика по телефону, факсу или электронной почте. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара. При замене Товара срок годности на него исчисляется со дня приемки Товара Заказчиком. В случае замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новое комплектующее изделие или составную часть Товара устанавливается гарантийный срок, установленный заводом изготовителем. Гарантийный срок на Товар, поставленный Поставщиком в качестве замены, исчисляется в соответствии с п. 12 настоящего Технического задания.

- Требования к упаковке Товара:

Товар поставляется в таре или упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении, быть прочными, сухими, без нарушения целостности с соответствующей специальной маркировкой. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, если он доставлен с нарушением указанных условий.

Товар поставляется в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей полную сохранность товара при транспортировке. Упаковка товара отвечает требованиям экологической безопасности, имеет необходимые маркировки, наклейки, пломбы. Упаковка и маркировка соответствуют требованиям ГОСТ, импортного товара - международным стандартам упаковки. На момент поставки упаковка не должна иметь признаков нарушения целостности, деформации, которые могут повлиять на качество поставляемого товара.

- Товар должен поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации, маркировка должна быть четко определяема. Товаросопроводительная документация должна находится в легкодоступном месте.

14.1. Товар при поставке должен быть обеспечен сертификатами или декларацией о соответствии, паспортом качества или сертификатом качества в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации.

14.2. Поставщик в день поставки обязан передать Заказчику акт сдачи-приемки Товара, оригиналы товарных накладных, счет-фактуру или УПД, счет на оплату, документы, указанные в п. 6 настоящего Технического задания, все иные документы и принадлежности к Товару, необходимые для его использования.