Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2 | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5х Реакционная смесь для проведения ПЦР-РВ с Taq ДНК-полимеразой и ингибирующими активность фермента антителами, 200 реакций | 20.59.52.199 | 2.5х реакционная смесь для проведения ПЦР в реальном времени. Количество: 200 реакций объемом 25 мкл. | шт. | 1 |
| 2 | Набор реагентов для секвенирования ДНК по методу Сенгера «GenSeq-24», 24 реакции | 20.59.52.199 | Набор реагентов для постановки реакции секвенирования ДНК по Сенгеру. Совместимость с генетическим анализатором Нанофор 05, а также генетическими анализаторами AppliedBiosystems. Количество: 24 реакции объемом 20 мкл без разведения. | шт. | 1 |
| 3 | Олигонуклеотиды, 2 ОЕ | 20.59.52.199 | Олигонуклеотиды длиной до 100 звеньев, готовые к использованию. На каждый олигонуклеотид должен предоставляться паспорт.. | шт. | 520 |
| 4 | Маркер молекулярного веса (100-1000 н.п.), 200 реакций | 20.59.52.199 | Маркер молекулярного веса для работы с гель-электрофорезом. .Количество: 200 реакций. | шт. | 1 |
| 5 | Полимер для секвенирования ДНК «ПДМА-6» (линейный N,N-полидиметилакриламид, 7М мочевина), объем 35 мл | 20.59.52.199 | Полимер для проведения капиллярного электрофореза в денатурирующих условиях на генетических анализаторах. Совместимость с генетическим анализатором Нанофор 05, а также генетическими анализаторами 3130/3130xL, 3730/3730 xLAppliedBiosystems. Объем: 35 мл. | шт. | 1 |
| 6 | 10х кратный буфер для секвенирования «ТАПС», объем 50 мл | 20.59.52.199 | Универсальный буфер для проведения капиллярного электрофореза на генетических анализаторах. Совместимость с генетическим анализатором Нанофор 05, а также генетическими анализаторами 3130/3130xL, 3730/3730 xLAppliedBiosystems. Концентрация: 10-кратный раствор. Объем: 50 мл. | шт. | 1 |
| 7 | Высокоочищенная вода для обслуживания прибора Нанофор 05, 1000 мл | 20.59.52.199 | Высокоочищенная вода для обслуживания прибора Нанофор 05. Объем: 1000 мл. | шт. | 1 |
| 8 | Деионизованныйформамид для электрокинетической инъекции образцов (капиллярный электрофорез), 10 мл | 20.59.52.199 | Высокоочищенный деионизованныйформамид для растворения и загрузки в генетический анализатор продуктов реакции секвенирования ДНК по Сенгеру, а также продуктов реакции фрагментного анализа ДНК.. Совместимость с генетическим анализатором Нанофор 05, а также генетическими анализаторами AppliedBiosystems. Объем: 10 мл. | шт. | 1 |
| 9 | Планшет одноразовый для лабораторных исследований ПЛ-2-96-0,21-ПП, 10 шт/упак | 32.50.50.190 | Планшет 96-луночный для ПЦР, пластиковый. Совместимость с генетическим анализатором Нанофор 05. Количество: 10 шт/упак. | упак | 1 |
| 10 | Антииспаритель для 96-луночного планшета НАНОФОР-05, 20 шт/упак | 26.51.53.190 | Антииспарители для 96-луночного планшета/стрипов. Совместимость с генетическим анализатором Нанофор 05. Цвет: серый. Материал: ТЭП. Количество: 20 шт/упак. | упак | 1 |
| 11 | Антииспаритель для резервуаров НАНОФОР-05 (буфер, вода, слив), 20 шт/упак | 26.51.53.190 | Антииспарители для резервуаров. Совместимость с генетическим анализатором Нанофор 05. Цвет: серый. Материал: ТЭП. Количество: 20 шт/упак. | упак | 1 |
| 12 | Магнитные частицы для разделения ДНК по размерам «SynMagBeads», 10 мл | 20.59.52.199 | Магнитные частицы предназначены для очистки и разделения ДНК по размерам (sizeselection), в том числе для очистки продуктов ПЦР, лигирования и других реакций от не включившихся компонентов. Состав: суспензия магнитных частиц SynMagBeads. | шт. | 1 |
| 13 | Набор реагентов для очистки продуктов реакции секвенирования ДНК по Сенгеру «SeqMag» (комплектация на 200 очисток) | 20.59.52.199 | Набор предназначен для очистки продуктов реакции циклического секвенирования ДНК по Сенгеру от не включившихся в реакцию компонентов, в том числе флуоресцентно меченных терминаторов реакции, а также для обессоливания продукта реакции секвенирования. Количество выполняемых очисток: 200. | набор | 1 |