


Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)
Поставка огнетушителей для нужд Петровско-Анастасиевского филиала ФГБУ Управление «Кубаньмелиоводхоз».
Объект закупки: Поставка огнетушителей для нужд Петровско-Анастасиевского филиала ФГБУ Управление «Кубаньмелиоводхоз».
ОКПД 2: 28.29.22.110  КТРУ: 28.29.22.110-00000014 
Место поставки товара: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 139.
Поставщик обязан обеспечить перевозку, погрузку, выгрузку товара по месту поставки товара своими силами и за свой счет.
Срок поставки товара: В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта.
Описание объекта закупки:
	№
	Наименование 
товара
	Характеристики 
	Единица измерения
	Количество 
	ГОСТ

	
	
	наименование
	значение
	Шт.
	20
	ГОСТ Р 59641-2021

	
	
	Характеристика по КТРУ:
	
	
	

	1
	Огнетушитель
	Вид (по типу огнетушащего вещества)
	Порошковый (ОП)
	
	
	

	
	
	Назначение по классу пожара
	B, C, D, E, A
	
	
	

	
	
	Тип 
	Переносной 
	
	
	

	
	
	Тип по принципу создания избыточного давления газа
	Закачной (з)
	
	
	

	
	
	Дополнительная характеристика*:
	
	
	

	
	
	Площадь тушения очагов класса А, м2
	9,36 
	
	
	

	
	
	Площадь тушения очагов класса В, м2
	2,25 
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Металл 
	
	
	

	
	
	Перезаряжаемый 
	Да 
	
	
	

	
	
	Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с
	не менее 10
	
	
	

	
	
	Максимальная длина струи  огнетушителя, м
	3 
	
	
	

	
	
	Номинальная масса ОТВ, кг
	5 
	
	
	

	
	
	Максимальная масса заряженного огнетушителя, кг
	6,4 
	
	
	

	
	
	Вес пустого баллона, кг
	1,4 
	
	
	



Требования к поставляемому Товару.
Весь поставляемый Товар должен быть новым (год выпуска не раньше 2026 года), сертифицированным, промышленного производства, ранее не использованным, не должен иметь следов эксплуатации, восстановления и дефектов. 
Товары должны быть упакованы в неповрежденную заводскую стандартную упаковку, предохраняющую его от повреждения, от воздействия влаги и обеспечивающую сохранность товара при транспортировке.
Упакованный надлежащим образом товар должен сопровождаться счетом-фактурой и товарной накладной установленного образца, Актом приемки-передачи товара. 
При приеме товара Заказчик имеет право произвести выборочный контроль качества. При выявлении несоответствия требованиям настоящего Технического задания, Заказчик возвращает весь некачественный товар Поставщику и не подписывает накладные, не производит оплату до полной замены товара. Замена испорченного товара производится за счет Поставщика. В случае выявления при поставке некачественного товара, поставщик производит замену в срок, установленный Заказчиком, не позднее 3(трех) рабочих дней со дня обнаружения.
Гарантия на поставляемый Товар.
Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 месяцев. 
Срок и условия оплаты товара
Оплата за поставленный товар осуществляется по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поставки всего товара, подписания предоставленной Поставщиком товарной накладной и принятия товара экспертной комиссией Заказчика путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте.

* Согласно пунктам 5 и 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства от 08.02.2017 № 145, заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.



Ведущий специалист по ОТ							В.Н. Анфиногенова



