Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

Поставка огнетушителей для нужд Петровско-Анастасиевского филиала ФГБУ Управление «Кубаньмелиоводхоз».

Объект закупки: Поставка огнетушителей для нужд Петровско-Анастасиевского филиала ФГБУ Управление «Кубаньмелиоводхоз».

ОКПД 2: 28.29.22.110  КТРУ: 28.29.22.110-00000014

Место поставки товара: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 139.

Поставщик обязан обеспечить перевозку, погрузку, выгрузку товара по месту поставки товара своими силами и за свой счет.

Срок поставки товара: В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта.

Описание объекта закупки:

| № | Наименование товара | Характеристики |  | Единица измерения | Количество | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | значение | Шт. | 20 | ГОСТ Р 59641-2021 |
|  |  | Характеристика по КТРУ: |  |  |  |  |
| 1 | Огнетушитель | Вид (по типу огнетушащего вещества) | Порошковый (ОП) |  |  |  |
|  |  | Назначение по классу пожара | B, C, D, E, A |  |  |  |
|  |  | Тип | Переносной |  |  |  |
|  |  | Тип по принципу создания избыточного давления газа | Закачной (з) |  |  |  |
|  |  | Дополнительная характеристика*: |  |  |  |  |
|  |  | Площадь тушения очагов класса А, м2 | 9,36 |  |  |  |
|  |  | Площадь тушения очагов класса В, м2 | 2,25 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Металл |  |  |  |
|  |  | Перезаряжаемый | Да |  |  |  |
|  |  | Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | не менее 10 |  |  |  |
|  |  | Максимальная длина струи огнетушителя, м | 3 |  |  |  |
|  |  | Номинальная масса ОТВ, кг | 5 |  |  |  |
|  |  | Максимальная масса заряженного огнетушителя, кг | 6,4 |  |  |  |
|  |  | Вес пустого баллона, кг | 1,4 |  |  |  |

Требования к поставляемому Товару.

Весь поставляемый Товар должен быть новым (год выпуска не раньше 2026 года), сертифицированным, промышленного производства, ранее не использованным, не должен иметь следов эксплуатации, восстановления и дефектов.

Товары должны быть упакованы в неповрежденную заводскую стандартную упаковку, предохраняющую его от повреждения, от воздействия влаги и обеспечивающую сохранность товара при транспортировке.

Упакованный надлежащим образом товар должен сопровождаться счетом-фактурой и товарной накладной установленного образца, Актом приемки-передачи товара.

При приеме товара Заказчик имеет право произвести выборочный контроль качества. При выявлении несоответствия требованиям настоящего Технического задания, Заказчик возвращает весь некачественный товар Поставщику и не подписывает накладные, не производит оплату до полной замены товара. Замена испорченного товара производится за счет Поставщика. В случае выявления при поставке некачественного товара, поставщик производит замену в срок, установленный Заказчиком, не позднее 3(трех) рабочих дней со дня обнаружения.

Гарантия на поставляемый Товар.

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 месяцев.

Срок и условия оплаты товара

Оплата за поставленный товар осуществляется по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поставки всего товара, подписания предоставленной Поставщиком товарной накладной и принятия товара экспертной комиссией Заказчика путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте.

* Согласно пунктам 5 и 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства от 08.02.2017 № 145, заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Ведущий специалист по ОТ							В.Н. Анфиногенова