Описание объекта закупки

1. Предмет закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения.

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казённого учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге.

3. Место оказания услуг: Российская Федерация,

г. Сыктывкар, ул. Громова, 45; (далее - Объект)

4. Срок и график оказания услуг:

Дата начала исполнения контракта (оказания Услуг): с даты заключения контракта.

Дата завершения оказания Услуг: 15.12.2026 г. (включительно).

График оказания Услуг: в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней с 08:45 до 17:15, суббота и воскресенье – выходные дни, время перерыва с 13:00 до 14:00 (время г. Сыктывкар).

В случае, когда оказываемые Исполнителем услуги препятствуют исполнению сотрудниками на Объекте своих служебных обязанностей, Исполнитель по согласованию с Заказчиком обязан оказывать услуги в нерабочее время.

В выходные дни, а также за пределами продолжительности рабочего дня оказание услуг возможно по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда.

5. Перечень, периодичность и объем оказываемых услуг:

Объем оказываемых услуг: 7 условных единиц – Оказание услуг по техническому обслуживанию подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения.

1 условная единица равна объёму услуг за 1 месяц.

Перечень и адрес места нахождения подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения, подлежащего обслуживанию, указаны в Таблице № 1 настоящего Описания объекта закупки.

Перечень и периодичность оказания услуг по техническому обслуживанию подъемной платформы, указаны в Таблице № 2 настоящего Описания объекта закупки.

Перечень и адрес места нахождения подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения, подлежащего обслуживанию

Таблица №1

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Громова, 45 |  |  |  |
| Платформа подъемная с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения |  |  |  |
| 1 | Платформа подъемная с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения Veara EasyLift (242167) | шт. | 1 |
| 2 | Привод: винт-гайка | шт. | 1 |
| 3 | Редуктор NMRV050 – червячный (22024040929) | шт. | 1 |
| 4 | Электродвигатель - Асинхроный | шт. | 1 |
| 5 | Платформа 1250х900х1100 – проходная правая | шт. | 1 |
| 6 | Шлагбаум механический | шт. | 2 |
| 7 | Концевые выключатели безопасности | шт. | 9 |
| 8 | Механический аварийный спуск | шт. | 1 |
| 9 | Ограничитель движения платформы при отказе приборов управления | шт. | 1 |
| 10 | Кнопки управления со встроенными замками | шт. | 3 |

Перечень и периодичность оказания услуг по техническому обслуживанию подъемной платформы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Проверка работоспособности подвижных частей на предмет отсутствия заклиниваний, перекоса неисправностей площадки и других | Ежемесячно |
| 2. | Проверка винтового привода (винт/гайка) по всей его длине на наличие повреждений (если винтовой привод имеет сколы, выработку повреждения трещины, надломы, более 1 мм требуется замена); обработка солидолом |  |
| 3. | Проверка надежности анкерного крепления приводной колонны, оттяжек, калитки, постов кнопочных |  |
| 4. | Проверка надежности крепления и отсутствия повреждений на устройствах защиты ограждениях, противооткатных устройствах, системах блокировки |  |
| 5. | Обработка солидолом вращающихся роликов |  |
| 6. | Проверка надежности крепления болтов, фиксирующих мотор-редуктор к металлоконструкции подъемника |  |
| 7. | Проверка подъема и опускания площадки до автоматического отключения посредством концевых выключателей |  |
| 8. | Проверка чистоты электрических соединений, отсутствия влаги на токоведущих частях (при необходимости очистка контактов и сушка) |  |
| 9. | Проверка функционирования электрических систем защиты концевых выключателей на предмет попадания посторонних предметов и наличия открытых устройств блокировки |  |
| 10. | Проверка надежности электрических соединений, отсутствия повреждений токоведущих кабелей по всей длине (при наличии повреждений требуется замена) |  |
| 11. | Осмотр вызывных постов |  |
| 12. | Осмотр состояния покрытия пола |  |
| 13. | Проверка и в случае необходимости регулировка точности остановки кабины (платформы) на этажах |  |
| 14. | Замена уплотнителя по линии вала, армированных резиновых манжетов | По мере необходимости |
| 15. | Замена самоподжимных уплотнений V-образной формы |  |
| 16. | Подпитка войлочных уплотнений по линии. вала трансформаторным маслом |  |
| 17. | Замена смазки подшипников |  |
| 18. | Полная замена подшипников |  |
| 19. | Замена масла |  |

*В случае выявления замечаний к качеству оказанных услуг Исполнитель гарантирует в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента письменного уведомления Заказчика, устранение данных замечаний.

Заявка Заказчика направляется Исполнителю в день возникновения аварийной ситуаций. Заявка на оказание услуг уполномоченным лицом Заказчика направляется Исполнителю по электронной почте или по телефону.

Материалы и оборудование, необходимые для оказания Услуг, предоставляются Исполнителем за свой счет, Заказчик дополнительных затрат не несёт.

Материалы и оборудование, используемые при оказании Услуг, должны быть качественными, новыми, не были в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Исполнителя, и должны отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым к составным частям данного вида, действующим на территории Российской Федерации, а также свободны от прав на них третьих лиц и других обременений.

6. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам

Функциональные характеристики:

Оказание услуг по техническому обслуживанию подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения позволяет:

Вертикально перемещаться (подъем/опускание) маломобильным группам населения.

Эксплуатация подъемника может осуществляться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе при условии установки дополнительного навеса, защищающего от прямого попадания атмосферных осадков. При этом допускается воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного микроклиматического района, в соответствии с видом климатического исполнения У1, У1.1 по ГОСТ 15150-69.

При соблюдении временных интервалов между регламентными работами по техническому обслуживанию подъемной платформы, установленных в ПС и РЭ, срок службы составляет 7 лет.

Эксплуатационные и технические характеристики:

До начала оказания услуг Исполнитель обязан:

- определить ответственное лицо для связи с Заказчиком;

- предупреждать Заказчика о дате и времени начала оказания услуг не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа по телефону или факсимильным сообщением, проводить обслуживание в рабочее время и в рабочие дни Заказчика.

Списочный состав сотрудников Исполнителя, задействованных при оказании Услуг предоставляется Заказчику в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта без предварительного запроса со стороны Заказчика.

Исполнитель проводит оказание услуг по техническому обслуживанию подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения. В случае необходимости замены неисправного оборудования систем, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме с предоставлением дефектной ведомости. Наименование и количество неисправного оборудования системы, необходимое для оказания услуг по техническому обслуживанию подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения, согласуется с Заказчиком. Услуги оказываются в течение одного рабочего дня с момента обнаружения неисправности, путем замены неработоспособных (приборов, блоков, плат) на исправные, однотипные и функционально эквивалентные заменяемым на время устранения неисправностей приборов, вышедших из строя.

Замена неисправных технических средств на исправные включает в себя:

- снятие неисправных технических средств и установку на их место исправных;

- проверку работоспособности систем подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения.

Исполнитель обеспечивает прибытие специалиста на Объект по заявке Заказчика:

- в течение 2 часов в случаях ликвидации последствий воздействия на системы подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения неблагоприятных климатических или производственных условий;

- в течение 2 часов при возникновении сбоев в работе систем подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения.

В случае внезапного выхода из строя систем подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения, не зависимо от даты планового обслуживания, в максимально короткие сроки после получения заявки на устранение неисправности в любой день, включая праздничные и выходные дни, по вызову Заказчика.

При поступлении ложного срабатывания систем подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения, услуги оказываются в объеме планового (регламентированного) обслуживания.

Оказанные услуги по техническому обслуживанию систем подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения фиксируются в Журнале учета и периодических осмотров подъемников, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах регистрации оказанных услуг должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц Сторон.

Описание оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать регламенту услуг.

Записи должны констатировать следующий вывод: «Система подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения сдана Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова к использованию по назначению».

Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

Исполнитель ведет Журнал учета и периодических осмотров подъемников по форме, указанной ниже. Журнал ведётся на каждую систему отдельно и находится на объекте. В журнал заносится вся информация об оказанных услугах, выявленных дефектах систем, устранении аварийных ситуации и т.д.

Обложка

ДЕЛО № _______ТОМ №______

ЖУРНАЛ

учета и периодических осмотров подъемников _____________________________________________________________________________________

Дата дела (Крайние даты)

Страницы

Регистрационный номер подъемника___________________________________________________

| Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

После оказания услуг по техническому обслуживанию систем подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения:

- обнаруживает неисправность и подает извещение о тревоге для принятия необходимых мер;

- выдает извещение о неисправности при отказе технических средств подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения;

- сохраняет исправное состояние при воздействии влияющих факторов окружающей среды;

- восстанавливает работоспособное состояние после воздействия опасных факторов окружающей среды;

- сохраняет работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания.

Системы подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения не должна выдавать ложных тревог при переключениях источников электропитания сети и резерва с одного на другой.

Исполнитель обязан соблюдать пропускной и внутри объектовый режимы Заказчика, правила и нормы по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности.

Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субисполнителями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение», и частью 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в случае привлечения Исполнителем к оказанию услуг иностранных граждан, к Списку сотрудников Исполнителя прикладывается заверенная в установленном порядке  копия специального разрешения, полученного в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Список сотрудников Исполнителя подлежит обязательному согласованию с Заказчиком в течение двух рабочих дней с даты предоставления его Исполнителем на предмет соответствия действующему на объекте Заказчика (в помещениях на которых размещается Управление Федерального казначейства по Республике Коми по адресу: г. Сыктывкар, ул. Громова, д. 45.) пропускного и охранного режимов.

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться:

- ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования

- ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности

- ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов.

- ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования

- СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"

- Трудовым кодексом РФ;

- Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»;

- Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»);

# - Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

# - Документацией завода-изготовителя и иными нормативными документами, имеющими отношение к услугам, или документами, их заменяющими.

7. Требования к безопасности оказанных услуг

Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами в области охраны труда и пожарной безопасности, а также контроль за соблюдением требований данных нормативно-правовых актов.

Исполнитель несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и субисполнителями, третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем для оказания услуг, (далее – работники) требований охраны труда и пожарной безопасности.

Исполнитель должен соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, пропускной режим, не допускать нахождение работников в состоянии алкогольного, токсического, иного опьянения.

Настоящие требования распространяются на субисполнителей, привлеченных Исполнителем. Исполнитель обязан включить в контракты (договоры), заключаемые с субисполнителями, условия, предусмотренные настоящим Описанием объекта закупки, и осуществлять контроль их исполнения.

В случае привлечения субисполнителей Исполнитель обязан до начала ими оказания услуг письменно уведомить Заказчика о привлечении субисполнителей и предоставить копии контрактов (договоров), заключенных с субисполнителями.

Исполнитель обязуется допускать к оказанию услуг на территории Заказчика работников:

- соответствующей квалификации;

- прошедших в установленном порядке обучение по техническому обслуживанию подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения;

- не имеющих медицинских противопоказаний к оказанию соответствующих услуг.

Исполнитель обязуется обеспечить работников:

- исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими оказываемым услугам;

- исправными средствами индивидуальной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом условий и характера оказываемых услуг;

- аптечками первой помощи пострадавшим;

- первичными средствами пожаротушения.

Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предоставить Заказчику:

а) копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию оказания услуг на территории Заказчика;

б) письмо с указанием поименного списка работников Исполнителя, направляемых для оказания услуг, с указанием профессий (должностей), квалификации работников, а также лиц, ответственных за безопасное оказание услуг (работники, которым предоставлено право подписания акта-допуска, выдачи наряда-допуска на оказание услуг повышенной опасности, работников, назначенных ответственными руководителями за оказание услуг);

в) копии протоколов проверки знания требований по техническому обслуживанию подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения, ответственного за безопасное оказание услуг, работников, заявленных на оказание услуг на территории Заказчика;

Исполнитель обязуется обеспечить прохождение работниками, выполняющими оказание услуг на территории Заказчика, вводного инструктажа по охране труда, противопожарного инструктажа у Заказчика до начала оказания услуг.

Исполнитель до начала оказания услуг обеспечивает работников документами, содержащими требования по охране труда и регламентирующими проведение соответствующих оказаний услуг на территории Заказчика.

Исполнитель согласует с Заказчиком схемы подключения, точки подключения к энергоносителям (электроэнергия, вода и другие).

В целях обеспечения эффективного и безопасного оказания услуг, а также исключения простоев в ходе оказания услуг оборудование Исполнителем, должны поддерживаться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, иметь паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим нормативными требованиями.

В целях организации и безопасного оказания услуг уполномоченные лица со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя совместно оформляют акт-допуск для оказания услуг (далее – акт-допуск) по форме приложения № 1 к Описанию объекта закупки.

Исполнитель допускает работников к оказанию услуг после выполнения соответствующих мероприятий, предусмотренных актом-допуском.

Исполнитель, получивший акт-допуск на выделенной территории имеет право:

- выдавать акты-допуски субисполнителям на весь период действия акта-допуска;

- выдавать наряды-допуски на период, не превышающий срок действия акта-допуска, и допускать для оказания услуг свой персонал с ежедневным оформлением допуска в соответствующей таблице ответственным руководителем оказания услуг;

- прекращать работы персонала, который выполняет работы в зоне действия акта-допуска без разрешения субисполнителя.

Исполнитель определяет:

- границы опасных зон на время оказания услуг по действию опасных факторов на территории;

- рабочие места, на которых услуг выполняются по наряду-допуску;

- места установки защитных ограждений, сигнальных ограждений и знаков безопасности.

Исполнитель осуществляет мониторинг хода оказания услуг и изменений условий труда, а также контроль соблюдения требований охраны труда работниками.

Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к месту оказания услуг для проверки хода оказания услуг, соблюдения требований охраны труда работниками Исполнителя. Проверки проводятся исключительно в отношении услуг по контракту, выполняемых на территории Заказчика.

Исполнитель должен незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений в области технического обслуживания подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения, в том числе субисполнителей, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью маломобильных групп населения.

В случае возникновения аварийной ситуации в зоне оказания услуг, Исполнитель обязан принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку оказания услуг, вызов экстренных оперативных служб, принятие мер по локализации и ликвидации аварийной ситуации, эвакуацию людей, извещение Заказчика.

Исполнитель осуществляет вызов скорой медицинской помощи и обеспечивает сопровождение сотрудников скорой медицинской помощи к месту несчастного случая с работником Исполнителя на территории Заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить выезд работников, вывоз используемых оборудования, инструментов, приспособлений, отходов с территории Заказчика не позднее даты прекращения (расторжения) контракта.

При оказании услуг обеспечивается сохранность (в том числе техническая защита) информации, указанной в паспортах объектов комплексной системы обеспечения безопасности (далее – КСОБ), в частности контактная информация о руководителе и ответственных лицах (персональные данные), а также сведения о структуре КСОБ объекта, схемы технической организации КСОБ объекта, особенности и спецификация установленного оборудования.

При оказании услуг на объектах Исполнитель обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах, а также Исполнитель несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.

Исполнитель обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к оказанию услуг. За несчастный случай, происшедший с работником Исполнителя при исполнении контракта в месте оказания услуг, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к качеству оказания Услуг

Качество оказываемых услуг должно соответствовать всем требованиям обслуживания систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому роду услуг.

Оказание услуг должны соответствовать требованиям, установленным правилами, государственными стандартами, техническими регламентами, другими нормативными правовыми документами Российской Федерации, регламентирующими выполнение такого вида услуг.

После оказания услуг обеспечивается непрерывный и устойчивый режим функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения безопасности людей и защиты имущества.

Приложение №1

к Описанию объекта закупки

| АКТ-ДОПУСК для выполнения работ (оказания услуг) на территории _____________________________________________________________ (наименование) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «__» ____________ 20__ г. |  |
| (место составления) |  |  | (дата) |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |
| и представитель подрядчика (исполнителя), ответственный за выполнение работ (оказание услуг) |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о нижеследующем. Заказчик предоставляет объект (участок, территорию) |  |  |  |  |
| (наименование объекта, участка, территории) |  |  |  |  |
| ограниченный координатами |  |  |  |  |
| (наименование осей, отметок и номер чертежа) |  |  |  |  |
| для выполнения на нем |  |  |  |  |
| (наименование работ, услуг) |  |  |  |  |
| под руководством представителя подрядчика (исполнителя), на следующий срок: |  |  |  |  |
| начало «__» ____________ 20__ г. окончание «__» ____________ 20__ г. |  |  |  |  |
| До начала и во время выполнения работ (оказания услуг) необходимо выполнить следующие мероприятия: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (перечисляются в том числе мероприятия по подготовке рабочих мест) | Дата и время выполнения мероприятия |  | ФИО и подпись лица, ответственного за выполнение мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |

| По завершении выполнения работ необходимо выполнить следующие мероприятия (заполняется при проведении работ в действующих электроустановках, тепловых энергоустановках): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время выполнения мероприятия |  | ФИО и подпись лица, выполнившего мероприятие |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |