
	
	Приложение  № 1

к проекту государственного  контракта  №_______

от «_____» ___________ 2026 г.



Спецификация

	№

п/п
	Наименование
	Техническое описание

максимальные, минимальные и значения показателей
	Ед.изм.
	Кол-во


	Цена, за  ед.  изм.
	Стоимость, руб.

	1
	Труба ППР D-32 мм

ОКПД2 – 22.21.29.110
	Назначение:
отопление
Особенности – армированная

Материал армирования - алюминий
Внешний диаметр: 32 мм
	м
	45
	155,00
	6 975,00

	2
	Труба ППР D-20 мм
ОКПД2 – 22.21.29.110
	Назначение:
отопление
Особенности – армированная

Материал армирования - алюминий
Внешний диаметр: 20 мм
	м
	20
	126,25
	2 525,00

	3
	Угол 90  градусов ППР D-20 мм
ОКПД2 – 22.21.29.130
	Диаметр трубы: 20 мм

Тип: угол 90 °

Вид фитинга: соединительный

Материал: полипропилен
	шт
	50
	18,00
	900,00

	4
	Угол 90  градусов ППР D-32 мм
ОКПД2 – 22.21.29.130
	Диаметр трубы: 32 мм

Тип: угол 90 °

Вид фитинга: соединительный

Материал: полипропилен
	шт
	20
	20,00
	400,00

	5
	Кран шаровой ППР D-20
ОКПД2 – 28.14.12.110
	Материал: полипропилен

Тип присоединения : под приварку

Диаметр трубы: 20 мм
	шт
	30
	120,00
	3 600,00

	6
	Муфта соединительная ППР D-32*32 мм
ОКПД2 – 22.21.29.130
	Материал: полипропилен

Тип присоединения: под приварку

Диаметр внутренний: 32*32 мм
	шт
	40
	13,00
	520,00

	7
	Тройник ППР D-32*20*32
ОКПД2 – 22.21.29.110
	Материал: полипропилен

Тип присоединения : под приварку

Диаметр внутренний: 32*20*32 мм
	шт
	39
	20,00
	780,00

	8
	Муфта соединительная разъемная (американка) ППР D-20 метал (1/2)
ОКПД2 – 22.21.29.130
	Материал: полипропилен

Тип присоединения: под приварку, металлическая резьба
Диаметр: 20 мм (наружняя)
	шт
	25
	175,0
	4 375,00

	9
	Комплект для монтажа радиаторов

ОКПД2 – 28.14.12.120
	Футорки 1/2" x 3/4" — 4 шт.(2 правых,              2 левых)
Пробка радиаторная — 1 шт.
Воздухоотводчик ручной (кран Маевского) — 1 шт.

Ключ для воздухоотводчика — 1 шт.
Кронштейн анкерный с дюбелями – 1 шт
	шт
	11
	350,00
	3 850,00

	ИТОГО:                                                                                                                                                                                                                         23 925,00 


1. Срок (период) поставки товаров: Поставка товара осуществляется в течение 20-ти рабочих дней с момента заключения Государственного контракта. 

2. Требования к поставке товара:  Поставщик представляет всю необходимую документацию для приема товара по количеству и ассортименту. Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

3. Срок оплаты товара: не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки товаров, работ, услуг и представленных Поставщиком счета/счета-фактуры и/или товарной (товарно-транспортной) накладной.
4. Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту 3-х рабочих дней с момента поставки товара.

5. Требования к качеству товара: качество  товара должно  соответствовать документам о качестве:

копии сертификата соответствия или декларации о соответствии ЕАС,  заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке).

6. Порядок сдачи и приемки поставки товара: Поставщик поставляет, а Заказчик принимает товар, согласно счету (счету – фактуре), товарной накладной (код формы 0330212 по ОКУД) или УПД, оформленных в 2-х экземплярах с печатью Поставщика;

 При наличии обоснованных замечаний к поставленному товару Поставщик устраняет данные замечания в рамках контракта. Поставка товара считается осуществленной с момента подписания сторонами документов о приемке.

7. Гарантийный срок товара – 12 месяцев с момента поставки. 

Подписи сторон:

                             Государственный заказчик:                                                                                Поставщик:

                            ________________ А.В. Щербина                                                                       _________________ 
                            М.П.                                                                                                                        М.П.

	
	Приложение № 2

к проекту государственного контракта № ____

от «_____» ___________ 2026 г.


Декларация

о соответствии Поставщика единым требованиям к участникам закупки, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Настоящим подтверждает, что_________________________________________, соответствует единым требованиям к участникам закупки, установленным в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) требованию о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) требованию о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) требованию об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о неприменении в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) требованию об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) требованию об отсутствии обстоятельств, при которых должностное лицо Государственного заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является иностранным агентом;

10) требованию об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

11) требованию об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

Подписи сторон:

Государственный заказчик:                                                                  









Поставщик:

____________ А.В. Щербина                                                           








              _____________ 

М.П.                                                                                                       








               М.П.            
