

 Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений 
при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку расходных материалов для лабораторных исследований
  
	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2 и/или КТРУ
	Количество
	ед. изм.
	Характеристики объекта закупки


	1. 
	Пробирка цилиндрическая 5 мл
	22.29.29.000
	1500
	Штука
	Пробирки цилиндрические предназначены для биологических и иных жидкостей, кроме органических растворителей. Изготавливаются из полистирола (неавтоклавируемые), без ободка, без делений, без пробки. Относительное центробежное ускорение 3000g. Объем: 5 мл. Диаметр: 12 мм.  Высота: 75 мм. 
Упаковка: 250 шт.
Арт: 11005612 /21054
Производитель: F.L. MEDICAL s.r.l

	2. 
	Штатив универсальный для пробирок
	22.29.29.000
	8
	штука
	Штатив универсальный для пробирок, п/п, 4/12/32/96 гнезда, Ø 30/16/12/6 мм. Возможно автоклавирование при температуре +121°С. Может ориентироваться в четырех различных положениях. Габаритные размеры : 175 х 95 х 51 мм. Материал: полипропилен. Упаковка: 1 шт.
Арт: 12005334 /GT204-334
Производитель: Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.



	Требования к поставке/приемке товара:

	[bookmark: _Hlk136428003]Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
	Не требуется

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А   (Центральный склад)   

	Срок поставки
	 В течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта

	Остаточный срок годности  
	Не менее 10 месяцев 
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