Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку расходных материалов для лабораторных исследований

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 и/или КТРУ | Количество | ед. изм. | Характеристики объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробирка цилиндрическая 5 мл | 22.29.29.000 | 1500 | Штука | Пробирки цилиндрические предназначены для биологических и иных жидкостей, кроме органических растворителей. Изготавливаются из полистирола (неавтоклавируемые), без ободка, без делений, без пробки. Относительное центробежное ускорение 3000g. Объем: 5 мл. Диаметр: 12 мм. Высота: 75 мм. Упаковка: 250 шт. Арт: 11005612 /21054 Производитель: F.L. MEDICAL s.r.l |
|  | Штатив универсальный для пробирок | 22.29.29.000 | 8 | штука | Штатив универсальный для пробирок, п/п, 4/12/32/96 гнезда, Ø 30/16/12/6 мм. Возможно автоклавирование при температуре +121°С. Может ориентироваться в четырех различных положениях. Габаритные размеры : 175 х 95 х 51 мм. Материал: полипропилен. Упаковка: 1 шт. Арт: 12005334 /GT204-334 Производитель: Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. |

| Требования к поставке/приемке товара: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Не требуется |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Центральный склад) |
| Срок поставки | В течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| Остаточный срок годности | Не менее 10 месяцев |