III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Набор для кардиоторакальной хирургической процедуры, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования [Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000371] Описание товара в позиции КТРУ (Описание по классификатору): "Набор различных хирургических инструментов, перевязочных и иных материалов, предназначенных для использования при проведении целого ряда кардиоторакальных хирургических процедур; набор не содержит лекарственные средства. Набор предназначен для использования только в кардиоторакальной хирургии, но область его применения не ограничивается какими-то конкретными видами кардиоторакальных процедур. Это изделие, пригодное для многоразового использования после соответствующей очистки/стерилизации инструментов/изделий для многоразового использования и пополнения запаса использованных расходных материалов." |  |  |
|  | Состав набора: |  |  |
| 1.1 | Иглодержатель микрохирургический изогнутый, 135 мм | шт. | Больше или равно 1 |
| 1.2 | Иглодержатель микрохирургический изогнутый, 150 мм | шт. | Больше или равно 1 |
| 1.3 | Иглодержатель микрохирургический прямой, 150 мм | шт. | Больше или равно 1 |
| 1.4 | Клипса микрохирургическая сосудистая большая | шт. | Больше или равно 20 |
| 1.5 | Клипса микрохирургическая сосудистая малая | шт. | Больше или равно 20 |
| 1.6 | Клипса микрохирургическая сосудистая средняя | шт. | Больше или равно 20 |
| 1.7 | Клипсодержатель, 160 мм | шт. | Больше или равно 1 |
| 1.8 | Ножницы микрохирургические изогнутые по ребру, 160 мм | шт. | Больше или равно 1 |
| 1.9 | Ножницы микрохирургические остроконечные изогнутые, 160 мм | шт. | Больше или равно 1 |
| 1.10 | Ножницы микрохирургические остроконечные прямые, 160 мм | шт. | Больше или равно 1 |
| 1.11 | Ножницы микрохирургические прямые, тупоконечные, 160 мм | шт. | Больше или равно 1 |
| 1.12 | Ножницы микрохирургические тупоконечные изогнутые, 160 мм | шт. | Больше или равно 2 |
| 1.13 | Ножницы микрохирургические тупоконечные прямые, 160 мм | шт. | Больше или равно 1 |
| 1.14 | Пинцет микрохирургический анатомический (по Адсону), 130 мм | шт. | Больше или равно 2 |
| 1.15 | Пинцет микрохирургический анатомический, с канавкой (по Адсону), 130 мм | шт. | Больше или равно 2 |
| 1.16 | Пинцет микрохирургический анатомический изогнутый (по Адсону), 130 мм |  | Больше или равно 1 |
| 1.17 | Пинцет микрохирургический анатомический прямой (по Адсону), 130 мм |  | Больше или равно 1 |
| 1.18 | Пинцет микрохирургический для нитей изогнутый, 160 мм |  | Больше или равно 2 |
| 1.19 | Пинцет микрохирургический остроконечный прямой, 150 мм |  | Больше или равно 1 |
| 1.20 | Пинцет микрохирургический для тканей, 130 мм |  | Больше или равно 1 |
| 1.21 | Пинцет микрохирургический для тканей, 150 мм |  | Больше или равно 1 |

Бранши пинцетов, иглодержателей должны быть изготовлены из титановых сплавов. Бранши ножниц, клипсы должны быть изготовлены из стали.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.