ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку затвора дискового поворотного
1. Информация о заказчике: 

Государственный заказчик (Заказчик): Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области.

Место нахождения, почтовый адрес: 

Место нахождения заказчика: 392000, г. Тамбов, Интернациональная, 55.
Почтовый адрес заказчика: 392000, г. Тамбов, Интернациональная,55. 

Контактный телефон и адрес электронной почты: (8 - 4752) 55-70-73, доб. 12-44, 11-22,  e.marinenko@bk.ru
2. Условия закупки:
Предмет закупки: Поставка затвора дискового поворотного.
2.1. Описание товара:

	№

п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1.
	Затвор дисковый поворотный 
	Тип присоединения
	Межфланцевый
	шт.
	1

	
	
	Диаметр номинальный
	80 мм
	
	

	
	
	Давление номинальное
	16 бар
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Чугун
	
	

	
	
	Материал запорного диска
	Чугун 
	
	

	
	
	Тип затвора
	Поворотный дисковый
	
	

	
	
	Управление
	Рукоятка
	
	

	
	
	Рабочая температура 
	От -20 до +120℃
	
	

	
	
	Материал уплотнения
	EPDM
	
	

	
	
	Защитное эпоксидное покрытие корпуса
	
	
	


2.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не должен быть бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе Товар не должен быть восстановленным, у Товара не должна быть осуществлена замена составных частей, не должны быть восстановлены потребительские свойства, Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Поставляемый Товар должен быть изготовлен из 100% (сто процентов) новых компонентов. 
Требования к комплектации:
- Затвор в сборе с рукояткой.

- Паспорт изделия на русском языке с указанием завода-изготовителя и технических параметров.
- Гарантийный талон. (Срок гарантии на поставленный товар должен составлять не менее 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком документа о приемке).

2.3. Платежи производятся безналичным расчетом за счет средств федерального бюджета в российских рублях.

2.4. Товар оплачивается Заказчиком согласно подписанному Сторонами Акту приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) (далее – Акт приемки), форма которого утверждена приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н).
2.5. Срок оплаты – Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта приемки.

2.6. Срок поставки товара: не более 20 рабочих дней с даты подписания контракта.
3. Место доставки: 392000, г. Тамбов, Интернациональная, 55.
