Техническое задание

Оказание услуг по ремонту рольставен здания

- Ремонт охватывает комплекс работ по восстановлению работоспособности 4 (четырёх) рольставен оконных/дверных проёмов на первом этаже здания путем замены и восстановления отдельных составных частей (быстроизнашивающихся деталей, механизмов) и выполнения регулировочных работ, в том числе и в случаях внезапно возникающих неисправностей в течение действия контракта.

- Работы проводятся на объекте Заказчика по адресу: 236022, г. Калининград, Гвардейский проспект, дом 15, литер К, и при необходимости в мастерской Исполнителя.

3.	Ремонт оборудования включает в себя:

а) Диагностика (проверка) оборудования (изделия).

б) Замена деталей (детали приобретает и оплачивает Исполнитель).

в) Контроль выполнения операций, специфических для конкретного типа изделий.

4.	Работы по ремонту оборудования выполняются в соответствии с эксплуатационной документацией.

5.	Перечень основных этапов работ:

а) Диагностика оборудования:

- проверка состояния узлов механизма на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу.

б) Замена и ремонт деталей: шнуров (тросиков) управления рольставнями, элементов механизмов управления.

в) Контроль выполнения ремонта.

Сроки оказания услуг: с момента заключения государственного контракта по 30.11.2026.