| Наименование товара | Цена, руб. за 1 ед. | Количество | Значение показателя, ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Кран Д 50 |  | 4 штуки | Применение- отопление, тип- кран, диаметр 50 мм, управление – ручное, материал изделия – пропилен, сталь; механизм шаровой, максимальное рабочее давление 25 атм, максимальная температура 95оС |
| Труба полипропиленовая Д 50 |  | 60 метров | Применение: отопление, диаметр 50 мм, толщина стенки 8,3 мм, длинна трубы 4 метра, максимальное рабочее давление 20 бар, максимальная температура 95оС, материал армирования - стекловолокно |