# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения

- Исполнитель принимает на себя оказание услуг по сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения Заказчика.

1.1. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по «30» июня 2027 года.

1.2. Место оказания услуг: 142432, Московская область, г. Черноголовка, проспект академика Семенова д.1.

1.3. Расходы, включенные в стоимость Контракта.

В стоимость услуг включаются расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы на уплату налогов, сборов, страхование, таможенные пошлины и другие обязательные платежи.

1.4. Порядок и сроки оплаты:

- оплата в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

- оплата оказанной услуги (ее результатов) в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке (акта оказанных услуг) по представленным Исполнителем счет - фактуре, или УПД (универсальному передаточному документу) оформленных в установленном порядке.

2.	Исполнитель оказывает услуги в соответствии с графиком проведения регламентных работ:

| №п/п | Наименование вида услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| - Видеокамеры |  |  |
| 1 | Проверка надежности крепления видеокамеры | 1 раз в квартал |
| 2 | Проверка работы поворотного механизма (для управляемых камер) | 1 раз в квартал |
| 3 | Чистка объектива и корпуса видеокамеры от пыли, грязи | 1 раз в квартал |
| 4 | Проверка качества изображения на мониторе | 1 раз в месяц |
| 5 | Проверка коммутационных разъемов, очистка | 1 раз в квартал |
| 6 | Проверка герметичности улов крепления, корпуса (уличные камеры) | 1 раз в квартал |
| 7 | Проверка и калибровка фокусировки (для камер с изменяемым фокусным расстоянием) | 1 раз в месяц |
| - Техническое обслуживание видеорегистраторов и видеосерверов |  |  |
| 1 | Проверка надежности установки | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка работоспособности программного обеспечения на наличие ошибок, обновление программного обеспечения | 1 раз в месяц |
| 3 | Диагностика, очистка и ремонт системы вентиляции и охлаждения | 1 раз в квартал |
| 4 | Внешний осмотр | 1 раз в месяц |
| 5 | Проверка надежности разъемных соединенийподключаемого оборудования | 1 раз в месяц |
| 6 | Проверка наличия записи и размера архива | 1 раз в месяц |
| 7 | Проверка на предмет возможности несанкционированного доступа к записям видеорегистратора | 1 раз в месяц |
| 8 | Чистка полная (при необходимости с разбором всех компонентов видеорегистратора или видеосервера) | 1 раз в год |
| 9 | Проверка исправности органов управления и контроль исправности элементов индикации | 1 раз в месяц |
| 10 | Смарт проверка жестких дисков видеорегистратора/ видеосервера | 1 раз в год |
| 11 | Проверка режимов работы (расписаний записи и т.д.) | 1 раз в квартал |
| - Блоки электропитания |  |  |
| 1 | Удаление пыли и загрязнений | 1 раз в квартал |
| 2 | Проверка предохранителей | 1 раз в квартал |
| 3 | Измерение выходного напряжения | 1 раз в 6 месяцев |
| 4 | Проверка ёмкости аккумуляторов | 1 раз в 6 месяцев |
| 5 | Проверка исправности элементов индикации | 1 раз в месяц |
| 6 | Проверка на наличие посторонних запахов и звуков | 1 раз в месяц |
| 7 | Внешний осмотр подходящих трасс и соединений | 1 раз в месяц |
| - Кабельные трассы |  |  |
| 1 | Внешний осмотр | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка наличия провисов | 1 раз в 6 месяцев |
| 3 | Проверка целостности гофрированной трубы или кабель-каналов | 1 раз в 6 месяцев |
| 4 | Проверка на наличие возможных повреждений при проведении других типов работ | 1 раз в месяц |
| 5 | Замер емкости, прозвон кабелей, на предмет повреждений (при необходимости) | 1 раз в 6 месяцев |
| - Источники бесперебойного питания |  |  |
| 1 | Измерение выходного напряжения | 1 раз в 6 месяцев |
| 2 | Проверка работоспособности системы в условиях отключения от источника постоянного питания | 1 раз в месяц |

3. Ведение учета оказываемых услуг: Исполнитель предоставляет Заказчику журнал учета проведения регламентных услуг и вызовов специалистов. При оказании услуг по договору Исполнитель совместно с Заказчиком заполняют журнал учета оказания услуг и вызовов специалистов в обязательном порядке.

Время прибытия исполнителя в случае неисправности 30 с момента поступления заявки.

- Так как на территории предприятие проводятся взрывные работы исполнитель обязан иметь действующую лицензию ФСБ на работу со сведениями, составляющими государственную тайну (сюда входят как разработка, производство и ремонт большинства изделий ВВТ, так и обычные подрядные работы - строительство, клининг, аудит и многие другие работы (услуги), использующие в ходе исполнения гостайну, или требующие присутствия на закрытых объектах).

- В штате исполнителя должны быть работники прошедшие аттестацию для работ на высоте(необходимо предоставить копии подтверждающих документов до заключения контракта).

- Так же исполнитель должен иметь в штате сотрудников с группой по электробезопасности не ниже 3-ей.

- Исполнитель за свой счет доставляет на территорию подъемную технику и механизмы для обслуживания видеокамер установленных на бетонных опорах и на фасадах здания выше 6 метров.

- Исполнитель до заключения контракта в письменной форме предоставляет согласие на допуск к локальной сети от IT-службы предприятия.

4. Количество выездов для устранения неполадок – неограниченно.

5. Время прибытия специалиста для устранения неисправностей на объекте 30 минут с момента получения заявки

6.Производить ремонт оборудования с целью восстановления работоспособности системы видеонаблюдения после согласования с Заказчиком объема и сроков проведения работ.

# Состав системы видеонаблюдения.

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Видеокамера Модель:OptimusAHD-H012.1(4х) | 7 шт. |
| ## 2 | ## Видеокамера 4х форматная Модель:OptimusAHD-H012.1(5-50) ## (НА ВОРОТАХ ОТ СТОЛБА КПП 5) | 1 шт. |
| 3 | Монитор LG 32MN500M-B [32MN500M-B.ARUZ] | 2 шт. |
| 4 | Монитор Dell 19VM | 1 шт. |
| 5 | Видеорегистратор DH-XVR5216AN-X | 2 шт. |
| 6 | Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 165.264 В, выходное напряжение постоянного тока 13.1...13.5 | 7 шт. |
| 7 | ББП-20 | 1 шт. |
| 8 | HDD 6000 GB (6 TB) SATA-IIISkyhawk (ST6000VX001)Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения Видеокамера аналоговая (различных производителей) Установленных в помещении КОН,при въезде КПП №2,выводящиеся на регистратор КПП №5 | 3 шт. 20 шт. |
| 9 | Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 1000 ГБ (1 Тб); 64 МБ; 3.5"; 5400 об/мин | 2 шт. |
| 10 | ПК DEXP Aquilon O187 с установленной WIN 10 | 1 шт. |
| 11 | Роутер Keenetic 4G | 1 шт. |
| 12 | Модем Мегафон М150-4 | 1 шт. |
| 13 | DHI-XVR5108HS-I3 (DH-XVR5108HS-I3) Видеорегистратор мультиформатный 8-канальный | 1 шт. |
| 14 | AHD-H012.1(2.8)E_V.2 Видеокамера мультиформатная цилиндрическая | 4 шт. |
| 15 | AHD-H012.1(2.8-12)_V.2Видеокамера мультиформатная цилиндрическая | 4 шт. |
| 16 | Блок питания ББП-80 | 1 шт. |
| 17 | HDD 2000 GB (2TB) SATA-IIIBarracuda (ST2000DM010) Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения | 1 шт. |
| 18 | Усилитель интернет-сигнала РЭМО BAS-2343 FLAT-XM MIMO | 1 шт. |
| 19 | Шкаф навесной электротехничнический с замком Мастер-3 | 1 шт. |
| 20 | 21.5" Монитор Acer EK220QAbi черный [1920x1080@75 Гц, VA, 5 мс, 3000 : 1, 250 Кд/м², 178°/178°, HDMI, VGA (D-Sub), AMD FreeSync] | 1 шт. |
| 21 | IP-E012.1(2.8)ME_V.1Видеокамера IP цилиндрическая | 16 шт. |
| 22 | МК-2Монтажная коробка для крепления уличных видеокамер | 32 шт. |
| 23 | Разъемы BNC +12V | 18 шт. |
| 24 | DH-XVR5116HS-I3Видеорегистратор мультиформатный 16-канальный | 1 шт. |
| 25 | Шкаф монтажный Мастер 3У | 3 шт. |
| 26 | Шкаф монтажный Мастер 3 | 3 шт. |
| 27 | U1E-8F/2G/1SКоммутатор с питанием по PoE 8-портовый | 1 шт. |
| 28 | UM1-5 12VКоммутатор 4-портовый | 1 шт. |
| 29 | IP-E012.1(2.8) MPE_V.1 Видеокамера IP цилиндрическая | 14 шт. |
| 30 | IP-E012.1(2.8-12) PE_V.3Видеокамера IP цилиндрическая | 2 шт. |
| 31 | RVi-1NS08F-2T (1G) Коммутатор с питанием по PoE | 2 шт. |
| 32 | DHI-NVR4108-4KS2/L IP-видеорегистратор 8-канальный | 2 шт. |
| 33 | Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 4000 ГБ (4Тб); 256 МБ; 3.5"; 7200 об/мин; 101.85x26.11x146.99 мм. | 2 шт. |
| 34 | Шкаф монтажный Мастер 2У | 2 шт. |
| 35 | IP-E012.1(2.8)MPE_V.1 Видеокамера IP цилиндрическая | 8,00 |
| 36 | RVi-1NS08F-2T (1G) Коммутатор с питанием по PoE | 1,00 |
| 37 | DHI-NVR4108-4KS2/L IP-видеорегистратор 8-канальный | 1,00 |
| 38 | Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 4000 ГБ (4Тб); 256 МБ; 3.5"; 7200 об/мин; 101.85x26.11x146.99 мм. | 1,00 |