
Описание объекта
на поставку бытовой техники для нужд «БИФ ВНИРО»

1. Предмет закупки: поставка бытовой техники для нужд «БИФ ВНИРО»
2. Место поставки: Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная д.10, возможен самовывоз силами Заказчика со склада Поставщика, расположенного в пределах административных границ г. Владивосток.
3. Срок поставки: не более 7 календарных дней с момента подписания договора.
4. Технические, функциональные характеристики и количество поставляемого товара приведены в Таблице 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование товара
	Показатели (характеристики) товаров и их значения для определения соответствия товаров потребностям заказчиков в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание
	
ОКПД 2

	
	
	Наименование показателя

	Значение характеристики

	Единица измерения
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Кондиционер бытовой
	Вид кондиционера
	Моноблок
	
	шт.
	1
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	Вид блока кондиционера
	Внутренний
	
	
	
	
	

	
	
	Режим работы кондиционера
	Охлаждение
	
	
	
	
	

	
	
	Тип кондиционера
	Прямоточный
	
	
	
	
	

	
	
	Инверторный тип кондиционера
	нет
	
	
	
	
	

	
	
	Класс энергетической эффективности (в режиме охлаждения)
	≥ 3,5
	кВт
	
	
	
	

	
	
	Максимальный воздушный поток
	≥ 320 и < 400
	м³/ч
	
	
	Обусловлено требованиями к скорости воздухообмена в целевом помещении для достижения быстрого и равномерного охлаждения воздуха.
	

	
	
	Максимальный уровень шума
	не более 55
	дБ
	
	
	Параметр установлен в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к допустимому уровню шума на рабочих местах.
	

	
	
	Дополнительные функции
	Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); Режим осушения
	
	
	
	
	

	
	
	Наличие пульта дистанционного управления
	Да
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



