Описание объекта

на поставку бытовой техники для нужд «БИФ ВНИРО»

1. Предмет закупки: поставка бытовой техники для нужд «БИФ ВНИРО»

2. Место поставки: Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная д.10, возможен самовывоз силами Заказчика со склада Поставщика, расположенного в пределах административных границ г. Владивосток.

3. Срок поставки: не более 7 календарных дней с момента подписания договора.

4. Технические, функциональные характеристики и количество поставляемого товара приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | Показатели (характеристики) товаров и их значения для определения соответствия товаров потребностям заказчиков в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Примечание | ОКПД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение характеристики | Единица измерения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кондиционер бытовой | Вид кондиционера | Моноблок |  | шт. | 1 |  | 28.25.12.130-00000020 |
|  |  | Вид блока кондиционера | Внутренний |  |  |  |  |  |
|  |  | Режим работы кондиционера | Охлаждение |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип кондиционера | Прямоточный |  |  |  |  |  |
|  |  | Инверторный тип кондиционера | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс энергетической эффективности (в режиме охлаждения) | ≥ 3,5 | кВт |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный воздушный поток | ≥ 320 и < 400 | м³/ч |  |  | Обусловлено требованиями к скорости воздухообмена в целевом помещении для достижения быстрого и равномерного охлаждения воздуха. |  |
|  |  | Максимальный уровень шума | не более 55 | дБ |  |  | Параметр установлен в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к допустимому уровню шума на рабочих местах. |  |
|  |  | Дополнительные функции | Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); Режим осушения |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие пульта дистанционного управления | Да |  |  |  |  |  |