ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА 
на поставку товара
Наименование предмета контракта: поставка запасных частей для ремонта холодильного и вентиляционного оборудования с установкой (далее – товар).
Основные характеристики объекта закупки: в соответствии с Приложением 1.
В соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена контракта рассчитана методом сопоставимых цен (анализ рынка), коммерческие предложения прилагаю:
	№
	Товары (работы, услуги)
	Кол-во
	Средняя цена, рублей
	Минимальная цена, руб.
	Среднее квадр. Отк.
	Коэф. Вар. Цен

	
	
	
	Исполнитель
1
	Исполнитель
2
	Исполнитель
3
	
	
	

	1
	Компрессор TAG 2516 ZF1 F TC
	1
	139100
	136500
	130000
	130000
	7907,59
	6,08


	2
	Контактор 40А 1 ТС, катушка 230 В АС ПМЛ-3160М пускатель электромагнитный без теплового реле
	1
	5350
	5250
	5000
	5000
	       304,14   
	          6,08   

	3
	Вентилятор YWF (K) 4E-300-Z
	1
	24075
	23625
	22500
	22500
	    1 368,62   
	          6,08   

	4
	Фреон R404a
	2
	38520
	37800
	36000
	72000
	    2 189,79   
	          6,08   

	5
	Контроллер
	1
	17120
	16800
	16000
	16000
	       973,24   
	          6,08   

	6
	Кнопка
	3
	2140
	2100
	2000
	6000
	       121,66   
	          6,08   

	7
	Датчик температуры
	1
	2675
	2625
	2500
	2500
	       152,07   
	          6,08   

	8
	Конденсатор пусковой 4uf, 4 мкф, 450 V
	4
	2675
	2625
	2500
	10000
	       152,07   
	          6,08   

	9
	Конденсатор пусковой/рабочий СВВ600, 20 мкф, 450 V, с клеммой и болтом
	1
	2675
	2625
	2500
	2500
	       152,07   
	          6,08   

	10
	Пусковой конденсатор 90 мкф 450 V АС 5% (60х120) 50-60Н СВВ60-К
	1
	2675
	2625
	2500
	2500
	       152,07   
	          6,08   

	11
	Капиллярная трубка
	1
	6420
	6300
	6000
	6000
	       364,97   
	          6,08   

	12
	Герметичный антикислотный фильтр с твердым сердечником 7/8", под пайку
	1
	21400
	21000
	20000
	20000
	    1 216,55   
	          6,08   

	13
	[bookmark: _GoBack]Датчик давления
	1
	5350
	5250
	5000
	5000
	       304,14   
	          6,08   



В связи с тем, что коэффициент вариации (V) не превышает 33%, совокупность значений цены в расчетах считается однородной. 
Руководствуясь имеющими предложениями и экономической целесообразностью, было принято решение об установлении начальной (минимальной) цены по каждой позиции в размере минимальной цены по анализируемым предложениям. 
Начальная (минимальной) цена контракта 300 000,00 руб.

