ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА 
на поставку товара

Наименование предмета контракта: поставка запасных частей для ремонта холодильного и вентиляционного оборудования с установкой (далее – товар).

Основные характеристики объекта закупки: в соответствии с Приложением 1.

В соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена контракта рассчитана методом сопоставимых цен (анализ рынка), коммерческие предложения прилагаю:

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Средняя цена, рублей |  |  | Минимальная цена, руб. | Среднее квадр. Отк. | Коэф. Вар. Цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Исполнитель 3 |  |  |  |
| 1 | Компрессор TAG 2516 ZF1 F TC | 1 | 139100 | 136500 | 130000 | 130000 | 7907,59 | 6,08 |
| 2 | Контактор 40А 1 ТС, катушка 230 В АС ПМЛ-3160М пускатель электромагнитный без теплового реле | 1 | 5350 | 5250 | 5000 | 5000 | 304,14 | 6,08 |
| 3 | Вентилятор YWF (K) 4E-300-Z | 1 | 24075 | 23625 | 22500 | 22500 | 1 368,62 | 6,08 |
| 4 | Фреон R404a | 2 | 38520 | 37800 | 36000 | 72000 | 2 189,79 | 6,08 |
| 5 | Контроллер | 1 | 17120 | 16800 | 16000 | 16000 | 973,24 | 6,08 |
| 6 | Кнопка | 3 | 2140 | 2100 | 2000 | 6000 | 121,66 | 6,08 |
| 7 | Датчик температуры | 1 | 2675 | 2625 | 2500 | 2500 | 152,07 | 6,08 |
| 8 | Конденсатор пусковой 4uf, 4 мкф, 450 V | 4 | 2675 | 2625 | 2500 | 10000 | 152,07 | 6,08 |
| 9 | Конденсатор пусковой/рабочий СВВ600, 20 мкф, 450 V, с клеммой и болтом | 1 | 2675 | 2625 | 2500 | 2500 | 152,07 | 6,08 |
| 10 | Пусковой конденсатор 90 мкф 450 V АС 5% (60х120) 50-60Н СВВ60-К | 1 | 2675 | 2625 | 2500 | 2500 | 152,07 | 6,08 |
| 11 | Капиллярная трубка | 1 | 6420 | 6300 | 6000 | 6000 | 364,97 | 6,08 |
| 12 | Герметичный антикислотный фильтр с твердым сердечником 7/8", под пайку | 1 | 21400 | 21000 | 20000 | 20000 | 1 216,55 | 6,08 |
| 13 | Датчик давления | 1 | 5350 | 5250 | 5000 | 5000 | 304,14 | 6,08 |

В связи с тем, что коэффициент вариации (V) не превышает 33%, совокупность значений цены в расчетах считается однородной.

Руководствуясь имеющими предложениями и экономической целесообразностью, было принято решение об установлении начальной (минимальной) цены по каждой позиции в размере минимальной цены по анализируемым предложениям.

Начальная (минимальной) цена контракта 300 000,00 руб.