[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Описание объекта закупки)
 «Шейкер лабораторный»
1. Описание закупки:      
   
	1
	Шейкер лабораторный
	Наименование параметра
	Значение
параметра
	Кол-во

	
	
	Траектория движения платформы
	орбитальная
	1шт

	
	
	Размах колебаний платформы, мм
	24
	

	
	
	Максимальная частота перемешивания, об/мин
	200
	

	
	
	Дискретность установки частоты колебаний платформы, об/мин
	10
	

	
	
	Максимальная температура нагрева платформы, не менее, °С
	80
	

	
	
	Размеры платформы (Ш×Г), не менее, мм
	430×310
	

	
	
	Вместимость платформы для однотипных сосудов (плоскодонная колба), шт.:
- 1000 мл;
- 500 мл;
- 100 мл;
- делительная воронка 1000 мл
	

6;
6;
12;
2
	

	
	
	Максимальная загрузка платформы, кг
	6
	

	
	
	Габаритные размеры, не более, мм
	480х400х190
	

	
	
	Масса, не более, кг
	30
	



2. Требования к качеству товара: 
Товар должен быть новый, не восстановленный, не выставочный образец, ранее не эксплуатируемый, серийного производства, не иметь повреждений (дефектов), соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к данному виду оборудования, должен иметь эксплуатационную документацию, которая содержит информацию о серийном номере, дате изготовления оборудования (число, месяц, год).
Поставщик гарантирует, что товар является новым, произведенным не ранее 2025г., неиспользованным, без дефектов.
Поставщик обязуется за свой счет устранять все установленные недостатки товара, в течение всего гарантийного срока, установленного на товар, путем исправления либо замены дефектного товара или его частей товаром надлежащего качества.
3. Требования к перевозке, упаковке и маркировке: 
1. Условия перевозки товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым при перевозках и обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.
2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, предотвращающую его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции.
3. Вся упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации и иметь соответствующую  маркировку с 2-х сторон, специальные Инструкции.
4. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям.
4. Требования к безопасности товара: все товары должны быть безопасны и разрешены для применения на территории Российской Федерации.
5. Требования к сроку поставки товара: Поставщик обязуется поставить товар  в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения Контракта.. 
6. Требования к месту поставки товара: поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку Товара  и произвести его разгрузку по адресу: Республика Крым, г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67. В стоимость поставки включена стоимость Товара, все расходы на перевозку, доставку, погрузку-разгрузку, пусконаладку, страхование Товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. Требования к гарантии товара: гарантийный срок на момент поставки не менее 12 (двенадцать) месяцев.
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