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Описание объекта закупки

Адресный расширитель С2000-АР8 в количестве 3 шт
[bookmark: _GoBack]ОКПД2/КТРУ 26.30.50/позиция КТРУ отсутствует

	№
п/п
	Наименование показателей (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара), 
единицы измерения
	Максимальные
и (или) минимальные значения показателей,
а также значения показателей, которые
не могут изменяться
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	Количество зон расширения
	8
	
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	2
	Время фиксации нарушения зоны
	не более 300 
	мс
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3
	Потребляемый ток
	не более 4 
	мА
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4
	Тип монтажа
	настенный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5
	Степень защиты корпуса
	IP30
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	6
	Программирование
	программа UProg.exe
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки





Начальник отдела ИТО СиВ
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