Описание объекта закупки

Адресный расширитель С2000-АР8 в количестве 3 шт

ОКПД2/КТРУ 26.30.50/позиция КТРУ отсутствует

| № п/п | Наименование показателей (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара), единицы измерения | Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество зон расширения | 8 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| 2 | Время фиксации нарушения зоны | не более 300 | мс | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Потребляемый ток | не более 4 | мА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Тип монтажа | настенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Степень защиты корпуса | IP30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Программирование | программа UProg.exe |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Начальник отдела ИТО СиВ

старший лейтенант внутренней службы	 А.А. Ермилов