Техническое задание 
Наименование закупочной сессии: Оказание услуг по изготовлению и монтажу алюминиевых перегородок, дверей в приемно-поликлиническом отделении Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ РФ в 2026 году
ОКПД2: 25.12.9 – Услуги по производству дверей и окон из металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком
НМЦК: 507 083 рубля 00 копеек (на основании локального сметного расчета (смета) № 1 от 25.05.2026г.)
2. Перечень изготавливаемых изделий для дальнейшего монтажа:
	№

п/п
	Наименование изделия
	Количество
	Характеристики
	Схема

	1
	Перегородка алюминиевая в гардероб для персонала 
(в смете п.1)
	1
	Профильная система: КП45 

Двери распашные

Сэндвич+металл 

Цвет: белый*
Нажимной гарнитур

П/Ц35-35 ключ-ключ
	
[image: image1]

	2
	Перегородка алюминиевая в регистратуру 

(в смете п.2)
	1
	Профильная система: КП45 

Двери распашные

Сэндвич+металл 

Стекло матовое

Цвет: белый*
Нажимной гарнитур

П/Ц35-45 ключ-ручка
	
[image: image2]


	3
	Окно для перегородки в регистратуру 

(в смете п.3)
	1
	Профильная система: Слайдинг 60  (двухполозная система)

Стекло матовое

Цвет: белый*
Слайдинг для 2 створок
	[image: image3.jpg]P "

—ap| = mf| g
A

s00 s00

1000






	4
	Дверь в актовый зал (в смете п.6)
	1
	Профильная система: КП45 

Двери распашные

Сэндвич24+металл 

Цвет: белый*
Ручка скоба

Замок: ключ- ключ
	
[image: image4]

	5
	Окно над дверью в актовый зал 
(в смете п.6)
	1
	Профильная система: трехкамерное

Окно

СПД32-4/10/4/10/4

Цвет: белый*
	
[image: image5]

	6
	Дверь в актовый зал
(в смете п.6)


	1
	Профильная система: КП45 

Двери распашные

Сэндвич24+металл 

Цвет: белый*
Ручка скоба

Замок: ключ- ключ
	[image: image6.jpg]lat

200







*Характеристика обязательна в связи необходимостью соответствия цвета изготавливаемых перегородок с уже имеющимися перегородками Заказчика. В случае изменения цветовой палитры будет уклонение от установленного стиля Заказчика.
3. Условия оказания услуги:
3.1. Услуги должны осуществляться в соответствии с:

- Федеральным законом от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 30970-2023 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;

- ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия».

3.2. Услуги могут быть выполнены Подрядчиком как лично, так и с привлечением субподрядчиков.
3.3. Подрядчик определяет ответственное лицо, осуществляющее организационное и техническое взаимодействие с Заказчиком при исполнении обязательств по контракту.
3.4. Размеры изготавливаемых изделий указаны в п. 2 Технического задания в «Перечне изготавливаемых изделия для дальнейшего монтажа». Перед изготовлением дверей Подрядчику необходимо провести снятие мерок для уточнения размеров (выезд замерщика (специалиста) Подрядчика).
3.5. Материалы и оборудование, необходимые для оказания услуги, предоставляет Подрядчик. Стоимость используемых материалов входит в цену услуг. Доставка и подъем на этажи дверных блоков, материалов и оборудования для монтажа производится силами Подрядчика.
3.6. Услуги должны выполняться в рабочее время Заказчика с понедельника по пятницу с 9-00 по 17-00. Нахождение работников Подрядчика в нерабочее время на территории Заказчика разрешается по согласованию с Заказчиком. За 1 (один) рабочий день до даты начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком произведенные им замеры и время начала работ. 
3.7. В ходе оказания услуг Подрядчик:
- обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды;
- содержит рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременный вывоз, а также уборку территорий объектов, на которых выполняются Услуги;
- обеспечивает за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянку строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до их окончания;

- осуществляет вывоз с рабочей площадки строительного мусора до подписания Сторонами документа о приемке.

3.8. Подрядчик обязуется провести за свой счет работы по восстановлению отделки фасадов зданий, инженерных коммуникаций, стен, потолков, полов в помещениях Заказчика в случае их повреждения в ходе выполнения работ.

4. Срок оказания услуги: по заявке Заказчика, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки. 

5. Место оказания услуг: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 18, приемно-поликлиническое отделение Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ РФ.

6. Требования к качеству оказываемой услуги: 
6.1.   Услуги должны быть выполнены с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием и Контрактом 

6.2.   Используемые при выполнении работ материалы должны быть новые, ранее не использовались, не были в ремонте, не были восстановлены.
6.3. Используемые при оказании услуг материалы должны иметь документы, подтверждающие их качество, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Требования к безопасности работ: выполняемые Услуги должны соответствовать требованиям безопасности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для данного вида работ.

8. Гарантийные обязательства по контракту: гарантийный срок на оказанные услуги и использованные материалы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

[image: image7.png]|
55)

1480




[image: image8.png]530

1270
2070

800_|

% 950

1480




[image: image9.png]800

T A3
e o
Al Al a4 Al S_¥_
A2 = o
A3, A3l ¥ 8 z
2
AS
990_| 2070 8
1980 _ | _ 1980 %
2970 | 990

3960




[image: image10.png]6925

1000

2100,

6550

1100




