
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту:
- восстановление герметизации стыков фальцевой кровли на площади;
- восстановление герметизации стыков окон

1. Наименование выполняемых работ:
Выполнение работ по текущему ремонту: 
- восстановление герметизации стыков фальцевой кровли на площади;
- восстановление герметизации стыков окон.

2. Наименование объекта, адрес (место выполнения работ):
Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором 
в 1872-1873 гг. жил и работал композитор П.И. Чайковский», расположенного по адресу: 
г. Москва, Кудринская площадь, д. 46/54.

3. Условия, сроки выполнения работ:
Работы выполняются Подрядчиком собственными или привлечёнными силами, 
с использованием собственных материалов, инструментов и оборудования. 
Получение всех необходимых согласований и разрешений для производства работ по контракту, если это требует действующее законодательство Российской Федерации, возлагается на Подрядчика. Ответственность за неполучение указанных согласований 
и разрешений, равно как и за производство работ без них несет Подрядчик.
Обоснованием цены контракта служит Локальный сметный расчет (далее – ЛСР), приложение 1 к Техническому заданию. ЛСР определяет виды и объёмы работ, но не устанавливает требования к товарам, материалам. 
Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, стоимость используемых при выполнении работ материалов, установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением контракта. 

[bookmark: _Hlk231379387]4. Виды и объём выполняемых работ:
	№
п/п
	Наименование работ и материалов
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Восстановление герметизации стыков фальцевой кровли на площади 168 м2
	м2
	168

	2
	Восстановление герметизации стыков окон (36м*0,05м)
	м.п.
	36



5.	Требования к порядку допуска и выполняемым работам:
Учитывая режимный характер объекта, Подрядчик не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подписания контракта, обязан представить Заказчику нижеперечисленные документы и информацию:
- письмо со списком направляемых для выполнения работ рабочих, где должно быть указано Ф.И.О. каждого работника, сведения о гражданстве, образовании и специальности (квалификации); наименование Подрядчика, его реквизиты, адрес;
- копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов, выполняющих работы (свидетельства о прохождении обучения и/или переаттестации);
- копию приказа о назначении ответственных лиц (с указанием номеров телефонов 
и электронной почты для оперативного решения производственных вопросов):
· за исполнение Подрядчиком обязательств по контракту, взаимодействие 
с Заказчиком (для координации и согласования хода выполнения работ и решения иных вопросов), имеющих право переписки, получения документов (контактные телефоны, адрес электронной почты);
· за охрану труда (с приложенной копией действующего удостоверения);
· за электробезопасность (с приложенной копией действующего удостоверения);
· за пожарную безопасность при выполнении работ (с приложенной копией действующего удостоверения);
- список транспортных средств, которые будут задействованы при выполнении работ (с указанием государственного регистрационного номера, марки и модели транспортного средства, Ф.И.О. и номера водительского удостоверения водителя (водителей), 
не позднее, чем за сутки до момента въезда на объект Заказчика.
Копии всех требуемых документов и информация, для получения допуска к работам, Подрядчик предоставляет  в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания контракта по адресу: 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 4 и на электронную почту: 
info@music-museum.ru.
Документы и их копии должны быть подписаны руководителем и заверены печатью организации (при наличии).
Непредставление документов и информации, предусмотренных данным техническим заданием, а равно отсутствие, либо недостоверность сведений, указанных 
в них, является основанием для недопуска Подрядчика к производству работ.
В соответствии со ст.715 Гражданского Кодекса РФ, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться 
от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.
Все специалисты Подрядчика, задействованные в работах на высоте, должны пройти обучение и предоставить документы (или их копии), подтверждающие квалификацию персонала правилам по охране труда при работе на высоте. 
[bookmark: _GoBack]Подрядчик обязан использовать квалифицированный персонал, способный качественно выполнить работу; привлекаемый персонал должен быть соответствующе аттестованным.
При выполнении работ на объекте Заказчика Подрядчик обязан строго соблюдать требования Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В случае привлечения иностранных работников Подрядчик обязан предоставить Заказчику подтверждение о наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин разрешение на работу. При отсутствии у Подрядчика и иностранного работника, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Москвы и Московской области документов, Заказчик не допускает   юридических и физических лиц к выполнению работ и информирует в установленном порядке о данном факте соответствующие контрольно-надзорные органы Российской Федерации.
Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта, внутреннего устройства, ценных предметов, материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика.
Подрядчик несет ответственность за своих сотрудников, находящихся на объекте 
в период проведения работ. В случае причинения ущерба Подрядчик обязан полностью 
за свой счет возместить Заказчику ущерб.
Подрядчик принимает на себя обязательства за свой риск в объеме, в сроки и на условиях Заказчика выполнить работы, согласно техническому заданию, а также иные работы, прямо в техническом задании не предусмотренные, но необходимые для достижения целей закупки, своевременного и качественного выполнения работ для нужд Заказчика.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда 
и техники безопасности при производстве работ.
Недопустимо привлечение работников, не имеющих требуемой квалификации, 
не прошедших инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также использование нелегальной рабочей силы.
Оборудование и механизмы, применяемые при производстве работ, должны иметь необходимую разрешительную документацию.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объекта или представлять угрозу жизни и здоровью сотрудников и посетителей Заказчика. Соблюдение правил, установленных Положением об организации пропускного и внутриобъектового режимов Музея музыки является обязательным условием выполнения работ.
Работы должны быть выполнены в установленный контрактом срок в полном объёме материалами, средствами и силами Подрядчика. Работы должны производиться с 09.30 до 18.00 в будние дни.
Время выполнения Работ на участке ежедневно дополнительно согласовывается с Заказчиком. Заказчик оставляет за собой право в любой момент прервать выполнение работ Подрядчиком.
При выполнении работ Подрядчик должен предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоза мусора, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами и въездами в здание.
Подрядчик несет ответственность за сбор, накопление, временное хранение, транспортирование, утилизацию, обезвреживание, размещение строительного мусора (отходов строительства), образовавшегося в результате выполнения работ в соответствии с действующим законодательством. 
До начала работ Подрядчик должен выполнить подготовительные работы по защите помещений учреждения от проникновения атмосферных осадков и прочих повреждений, связанных с производством работ.
Подрядчик в процессе работ обеспечивает своевременное оформление актов на скрытые работы с фотофиксацией.

6. Требования к качеству используемых при выполнении работ оборудованию и материалам.
6.1. Используемые при выполнении работ материалы должны отвечать требованиям действующих технических регламентов и (или) государственных стандартов и быть разрешены для применения на территории Российской Федерации.
6.2. Применяемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, иметь высокое качество изготовления и соответствовать современным требованиям. Безопасность применяемых материалов должна быть подтверждена соответствующими сертификатами и санитарно-эпидемиологическими заключениями, отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности. 
6.3. Копии сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний, удостоверяющих качество материалов, (в случаях, когда обязательное получение таких документов предусмотрено законодательством РФ) должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. 

7. Требования к качеству работ. 
7.1. При приемке выполненных работ подлежит освидетельствованию актами скрытых работ: 
 подготовка основания (демонтажные работы);
 ремонт мест основания.
7.2. Результаты работ должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.
7.3. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение правил техники безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требований по рациональному использованию территории и охране окружающей среды.
7.4. Проживание рабочих на территории объекта Заказчика не допускается.
Помещения для бытовых нужд, складирования оборудования и материалов Заказчиком не предоставляются.
Подрядчик обязан обеспечить безопасные условия труда и охрану труда своего персонала, выполняющего Работы и обеспечить соблюдение требований законодательства о санитарном благополучии.
Подрядчик обязан при выполнении (производстве) работ устанавливать защитные или сигнальные ограждения во избежание доступа лиц, не связанных с выполнением работ в зонах повышенной опасности. 
При производстве работ Подрядчиком ведётся исполнительная документация, соответствующая требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр.

8. Требования к безопасности при выполнении работ:
8.1. Работы выполнять в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Работы выполняются представителями Подрядчика, в соответствии с Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе 
на высоте».
8.2. К выполнению работ допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие инструктаж по безопасным приемам и методам работы.
8.3. Работы выполняются работниками Подрядчика после оформления непосредственным руководителем работ, назначенным Подрядчиком, наряда-допуска на производство работ. Назначенные по приказу Подрядчика, обязаны постоянно находится на объектах во время производства работ. Доступ сотрудников Подрядчика на объект, а также производство работ, без ответственного по приказу лица запрещен.
8.4. Подрядчик обязан не допускать курение табака и никотиносодержащих средств на территории и объекте Заказчика.
8.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика удалить с объекта любого работника, привлеченного к производству работ на объекте, с лишением права доступа на объект, 
в следующих случаях:
- обнаружение на Объекте (и/или в ходе выполнения работ) работников Подрядчика/ Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- проведение работником Подрядчика/Субподрядчика работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска или без согласования с и представителями газоспасательного отряда/пожарной части (в случаях, когда обязательное получение названных документов/согласований является обязательным в соответствии 
с законодательством РФ);
8.6. Подрядчик представляет Заказчику:
- приказ о назначении ответственных лиц по организации безопасности производства работ по обеспечению требований охраны труда;
- приказ о назначении ответственных лиц по организации безопасности производства работ по обеспечению требований пожарной безопасности;
- подтверждающие документы об аттестации ответственных лиц;
- перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать допуск;
- наряд-допуск на производство работ повышенной опасности;
- список сотрудников, допускаемых на территорию Учреждения (на бланке организации).

9. Нормативно-правовая база:
Подрядчик обязан выполнять все работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности, учитывая специфику действующей организации, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Приказ Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811 «Об утверждены Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004;
- Свод правил СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
-  Свод правил СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- Свод правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
- Свод правил СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
Подрядчик полностью несёт ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности при производстве работ.

10. Гарантийные обязательства:
Подрядчик предоставляет гарантию сроком не менее 12 месяцев со дня подписания Актов о приемке выполненных работ. Гарантия на материалы предоставляется в соответствии с гарантией изготовителя.
Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или неисправности, Подрядчик обязан их устранить за свой счёт.
Подрядчик обязан устранить дефекты или неисправности не позднее 24 часов со дня получения оповещение от Заказчика по электронной почте Подрядчика, указанный в контракте Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

11. Условия оплаты: 
Расчет производится за фактически выполненные работы, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). При расчетах 
за работы будут применяться, и учитываться фактические объемы (количества) работ, нормы, расценки, которые были утверждены Локальным сметным расчетом.
Оплата производится на основании представленного комплекта документов (Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактура).

