ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

| п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2 /КТРУ | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Толуидиновый синий O раствор ИВД | 21.20.23.110-00000935 | Назначение: Используется для выявления тучных клеток в препаратах разных тканей человека и животных Состав набора: Раствор красителя толуидиного синего, 250 мл; Модификатор для окраски тучных клеток, 250 мл | упаковка | 1 |
| 2 | Стекло предметное и (или) слайд для микроскопии ИВД, одноразового использования | 32.50.50.000-00002401 | Адгезивное покрытие: да Возможность печати: да Длина: 76, мм Зона для маркировки: да Исполнение: гладкое Количество в упаковке: 100, шт Матирование: нет Тип кромки: Шлифованная Толщина: 1, мм Ширина: 26, мм | штука | 300 |
| 3 | Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный | 21.20.23.110 | Описание: концентрат цитоплазматического красителя для микроскопических препаратов Назначение: окрашивает цитоплазму клеток и волокна межклеточного вещества в срезах (парафиновых, криостатных, вибротомных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах Концентрация эозина: 4,25+/- 0,2 % Упаковка: герметичная, химически стойкая бутыль с крышкой на винтовой резьбе Объем: 500 мл | упаковка | 1 |
| 4 | Лезвие микротома ИВД, одноразового использования | 32.50.13.190-00006965 | Длина: 80 мм Назначение: Для криотомии Толщина: 0,25 мм Угол заточки, град. 35 Ширина: 8 мм Диспенсер с приспособлением для безопасного поштучного извлечения: наличие | штука | 50 |
| 5 | Лезвие микротома ИВД, одноразового использования | 32.50.13.190-00006963 | Длина: 80 мм Назначение: Для криотомии Толщина: 0.32, мм Угол заточки, град.: 35 Ширина: 14, мм Диспенсер с приспособлением для безопасного поштучного извлечения: наличие | штука | 50 |