## 14. СНВ Управление 1, Чита, Баб
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края от 12.03.2025 № 40 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края от 12.03.2025 № 40 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края от 12.03.2025 № 40
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 75. Забайкальский край | [10 empty] | 75. Забайкальский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 75. Забайкальский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Забайкальский край (1 зона) | [10 empty] | Забайкальский край (1 зона) | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Забайкальский край (1 зона)
Монтаж СВН | [31 empty] | Монтаж СВН
(наименование стройки)
Управление 1 (Бабушкина 127) УФССП по Забайкальскому краю | [32 empty] | Управление 1 (Бабушкина 127) УФССП по Забайкальскому краю
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-01-01-02
Монтаж СВН | [33 empty] | Монтаж СВН
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [32 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 599.01 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0.2 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 135.94 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 936.43 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 8.94 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 206.73 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 10.86 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 12.85 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Видеонаблюдение (оборудование) | [35 empty] | Раздел 1. Видеонаблюдение (оборудование)
1 | ГЭСНм10-10-001-01 | Камеры видеонаблюдения: внутренняя |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 2.1; 6: 1; 7: 2.1 | [22 empty] | Камеры видеонаблюдения: внутренняя
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 31.857; 12: 24010.82 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.105; 10: 492.51; 12: 51.71 | [24 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.56; 7: 15.876; 10: 695.83; 12: 11047 | [24 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.56; 7: 15.876; 10: 813.31; 12: 12912.11 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 15.81 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.021; 12: 12.71 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.021; 10: 752.93; 12: 15.81 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.021; 10: 605.47; 12: 12.71 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 530.5 | [23 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.68; 7: 1.428; 10: 6.27; 12: 8.95 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.4 |  | 0.84 | 170.67 | 1.57 | 267.95 |  | 225.08 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм
| 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм |  |  |  | 100 шт | 0.4 |  | 0.84 | 224.8 | 1.57 | 352.94 |  | 296.47 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 24569.84 | [26 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 480.22 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 24023.53 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 21621.18 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 11050.82 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27486.7; 12: 57722.06 | [29 empty] | Всего по позиции
2 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_01 | Видеокамера IP Tiandy TC-C34XN (I3/E/Y/2.8mm/v5.0)купольная PoE /внутренняя IP20 |  |  |  | шт | 21 | 1 | 21 |  |  | 6442.86 |  | 135300.06 | [22 empty] | Видеокамера IP Tiandy TC-C34XN (I3/E/Y/2.8mm/v5.0)купольная PoE /внутренняя IP20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 135300.06 | [29 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  |  |  | 4: коробка; 5: 21; 6: 1; 7: 21 | [22 empty] | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 42; 12: 25429.74 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 42; 10: 605.47; 12: 25429.74 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 10306.52 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.14; 12: 4968.23 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  |  |  | маш.-ч | 0.34 |  | 7.14 | 995.51 | 1.45 | 1443.49 |  | 10306.52 | [24 empty] | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 7.14; 10: 695.83; 12: 4968.23 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 6397.64 | [23 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0015 |  | 0.0315 | 116448.72 | 1.29 | 150218.85 |  | 4731.89 | [24 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.103 |  | 2.163 | 41.38 | 1.54 | 63.73 |  | 137.85 | [24 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.42 | 284.15 | 1.85 | 525.68 |  | 220.79 | [24 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.42 | 675.01 | 1.89 | 1275.77 |  | 535.82 | [24 empty] | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
| 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  |  |  | кг | 0.004 |  | 0.084 | 373.74 | 1.96 | 732.53 |  | 61.53 | [24 empty] | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.42 | 931.11 | 1.68 | 1564.26 |  | 656.99 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 0.00042 | 80020.98 | 1.57 | 125632.94 |  | 52.77 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 47102.13 | [26 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 508.59 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 30397.97 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 27358.17 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 13983.07 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4235.81; 12: 88951.96 | [29 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_04 | GE 41255 Коробка распаяч-ная 100х100х50 IP55, 6 гер-мовводов |  |  |  | шт | 21 | 1 | 21 |  |  | 165.71 |  | 3479.91 | [22 empty] | GE 41255 Коробка распаяч-ная 100х100х50 IP55, 6 гер-мовводов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3479.91 | [29 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: наружная |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 1.3; 6: 1; 7: 1.3 | [22 empty] | Камеры видеонаблюдения: наружная
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 32.032; 12: 24149.95 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.078; 10: 492.51; 12: 38.42 | [24 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.29; 7: 15.977; 10: 695.83; 12: 11117.28 | [24 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.29; 7: 15.977; 10: 813.31; 12: 12994.25 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 19.58 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.026; 12: 15.74 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.026; 10: 752.93; 12: 19.58 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.026; 10: 605.47; 12: 15.74 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 328.4 | [23 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.68; 7: 0.884; 10: 6.27; 12: 5.54 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.4 |  | 0.52 | 170.67 | 1.57 | 267.95 |  | 139.33 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм
| 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм |  |  |  | 100 шт | 0.4 |  | 0.52 | 224.8 | 1.57 | 352.94 |  | 183.53 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 24513.67 | [26 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 483 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 24165.69 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 21749.12 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 11116.22 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 44509.24; 12: 57862.01 | [29 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_03 | Видеокамера IP Tiandy TC-C34QN (I3/E/Y/2.8mm-V5.0) цилиндр/уличная |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 |  |  | 6442.86 |  | 83757.18 | [22 empty] | Видеокамера IP Tiandy TC-C34QN (I3/E/Y/2.8mm-V5.0) цилиндр/уличная
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 83757.18 | [29 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  |  |  | 4: коробка; 5: 13; 6: 1; 7: 13 | [22 empty] | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 26; 12: 15742.22 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 26; 10: 605.47; 12: 15742.22 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6380.23 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.42; 12: 3075.57 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  |  |  | маш.-ч | 0.34 |  | 4.42 | 995.51 | 1.45 | 1443.49 |  | 6380.23 | [24 empty] | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 4.42; 10: 695.83; 12: 3075.57 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 3960.44 | [23 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0015 |  | 0.0195 | 116448.72 | 1.29 | 150218.85 |  | 2929.27 | [24 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.103 |  | 1.339 | 41.38 | 1.54 | 63.73 |  | 85.33 | [24 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.26 | 284.15 | 1.85 | 525.68 |  | 136.68 | [24 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.26 | 675.01 | 1.89 | 1275.77 |  | 331.7 | [24 empty] | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
| 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  |  |  | кг | 0.004 |  | 0.052 | 373.74 | 1.96 | 732.53 |  | 38.09 | [24 empty] | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.26 | 931.11 | 1.68 | 1564.26 |  | 406.71 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 0.00026 | 80020.98 | 1.57 | 125632.94 |  | 32.66 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29158.46 | [26 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 314.84 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18817.79 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 16936.01 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 8656.18 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4235.81; 12: 55065.49 | [29 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_02 | МК-2 PRO Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 |  |  | 502.86 |  | 6537.18 | [22 empty] | МК-2 PRO Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6537.18 | [29 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_05 | Кронштейн металл. для установки в.к. КУ-2С исп.03 Кронштейн двойной (уни-версальный) |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 2357.14 |  | 11785.7 | [22 empty] | Кронштейн металл. для установки в.к. КУ-2С исп.03 Кронштейн двойной (уни-версальный)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11785.7 | [29 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_06 | TC-R3440 40канальный IP видеорегистратор, поддерж-ка до 12МП, 16канал. вос-произведения; Пропускная способность I/O: 400мbps/200мbps, Support Camera Smart VCA Dual RJ45 port, 4SATA(up to 10TB), 1 HDMI&VGA, 2USB, Alarm I/O 16/4Видеорегистратор |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 56571.43 |  | 56571.43 | [22 empty] | TC-R3440 40канальный IP видеорегистратор, поддерж-ка до 12МП, 16канал. вос-произведения; Пропускная способность I/O: 400мbps/200мbps, Support Camera Smart VCA Dual RJ45 port, 4SATA(up to 10TB), 1 HDMI&VGA, 2USB, Alarm I/O 16/4Видеорегистратор
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 56571.43 | [29 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_08 | Жесткий диск SATA-III 6TB |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 25928.57 |  | 25928.57 | [22 empty] | Жесткий диск SATA-III 6TB
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 25928.57 | [29 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_08 | Жесткий диск SATA-III 12TB |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 42142.86 |  | 42142.86 | [22 empty] | Жесткий диск SATA-III 12TB
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 42142.86 | [29 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_07 | Коннектор RJ-45 8P-8C |  |  |  | шт | 68 | 1 | 68 |  |  | 8.57 |  | 582.76 | [22 empty] | Коннектор RJ-45 8P-8C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 582.76 | [29 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм10-03-013-05 | Коммутатор служебной связи |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Коммутатор служебной связи
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.4; 12: 7507.83 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.2; 7: 12.4; 10: 605.47; 12: 7507.83 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 936.57 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.5; 12: 347.92 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.25; 7: 0.5; 10: 1873.13; 12: 936.57 | [24 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.5; 10: 695.83; 12: 347.92 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 462.01 | [23 empty] | М
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.0011 |  | 0.0022 | 99190.96 | 1.57 | 155729.81 |  | 342.61 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.003 |  | 0.006 | 899.56 | 1.68 | 1511.26 |  | 9.07 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 21.2.03.09-0101 | Провод силовой АПРН 1х35-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0007 |  | 0.0014 | 52187.89 | 1.51 | 78803.71 |  | 110.33 | [24 empty] | Провод силовой АПРН 1х35-660
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9254.33 | [26 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 150.16 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7855.75 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 7070.18 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3613.65 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10044.16; 12: 20088.32 | [29 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_10 | Коммутатор EL S-24/24PA v.2 - 24 порта PoE |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 21771.44 |  | 21771.44 | [22 empty] | Коммутатор EL S-24/24PA v.2 - 24 порта PoE
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21771.44 | [29 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_10 | Коммутатор EL S-19/16PA v.1 - 16 портов PoE |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 15714.29 |  | 15714.29 | [22 empty] | Коммутатор EL S-19/16PA v.1 - 16 портов PoE
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15714.29 | [29 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_09 | Дисплей/Монитор 24" |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 14285.71 |  | 28571.42 | [22 empty] | Дисплей/Монитор 24"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 28571.42 | [29 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.61; 6: 1; 7: 0.61 | [22 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.7202; 12: 1018.2 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 1.7202; 10: 591.91; 12: 1018.2 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 15.38 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0122; 12: 8.65 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0061; 10: 1769.27; 12: 10.79 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0061; 10: 813.31; 12: 4.96 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0061; 10: 752.93; 12: 4.59 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0061; 10: 605.47; 12: 3.69 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 77.5 | [23 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 8.1313 | 5.87 | 1.07 | 6.28 |  | 51.06 | [24 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.5 |  | 0.305 | 37.71 | 1.89 | 71.27 |  | 21.74 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.0305 | 79.88 | 1.93 | 154.17 |  | 4.7 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1119.73 | [26 empty] | Итого прямые затраты
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 20.36 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1026.85 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 996.04 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 523.69 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4360.36; 12: 2659.82 | [29 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_11 | UTP kat 5e PE 4x2 Cu витая пара (внутренний) |  |  |  | м | 650 | 1 | 650 |  |  | 47.14 |  | 30641 | [22 empty] | UTP kat 5e PE 4x2 Cu витая пара (внутренний)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 30641 | [29 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [22 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.258; 12: 1950.53 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 3.258; 10: 598.69; 12: 1950.53 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.12 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.002; 12: 1.08 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.002 | 37.32 | 1.65 | 61.58 |  | 0.12 | [24 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.002; 10: 537.69; 12: 1.08 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 55.78 | [23 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 6.5664; 7: 1.3133; 10: 6.27; 12: 8.23 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.2 |  | 0.04 | 261.09 | 1.57 | 409.91 |  | 16.4 | [24 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0002 | 99190.96 | 1.57 | 155729.81 |  | 31.15 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2007.51 | [26 empty] | Итого прямые затраты
26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 39.01 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1951.61 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1893.06 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 995.32 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24674.5; 12: 4934.9 | [29 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_12 | 25x16 Кабель-канал |  |  |  | м | 16 | 1 | 16 |  |  | 125.71 |  | 2011.36 | [22 empty] | 25x16 Кабель-канал
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2011.36 | [29 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.7121; 6: 1; 7: 1.7121 | [22 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 32.5986; 12: 19295.41 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.04; 7: 32.5986; 10: 591.91; 12: 19295.41 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 499.37 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.30818; 12: 218.62 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.15409; 10: 1769.27; 12: 272.63 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.15409; 10: 813.31; 12: 125.32 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.15409; 10: 752.93; 12: 116.02 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.15409; 10: 605.47; 12: 93.3 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.16; 7: 3.6982; 10: 29.94; 12: 110.72 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 369.7 | [23 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.6192; 7: 1.0601; 10: 6.27; 12: 6.65 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.96 |  | 1.6436 | 155.63 | 1.01 | 157.19 |  | 258.36 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.34242 | 160.07 | 1.91 | 305.73 |  | 104.69 | [24 empty] | Клей, марка БМК-5к
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 20383.1 | [26 empty] | Итого прямые затраты
29.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 385.91 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19514.03 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 18928.61 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9952.16 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28999.19; 12: 49649.78 | [29 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_15 | 20 мм труба гофрированная ПНД |  |  |  | м | 200 | 1 | 200 |  |  | 47.14 |  | 9428 | [22 empty] | 20 мм труба гофрированная ПНД
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9428 | [29 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.9; 6: 1; 7: 0.9 | [22 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.041; 12: 2391.91 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 4.041; 10: 591.91; 12: 2391.91 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 22.7 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.018; 12: 12.77 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.009; 10: 1769.27; 12: 15.92 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.009; 10: 813.31; 12: 7.32 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.009; 10: 752.93; 12: 6.78 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.009; 10: 605.47; 12: 5.45 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 161.56 | [23 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 11.997 | 5.87 | 1.07 | 6.28 |  | 75.34 | [24 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00043 |  | 0.000387 | 43821.53 | 1.83 | 80193.4 |  | 31.03 | [24 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.018 | 79.88 | 1.93 | 154.17 |  | 2.78 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.045 | 412.93 | 1.28 | 528.55 |  | 23.78 | [24 empty] | Гильзы кабельные медные 2,5 мм
| 20.2.02.01-0011 | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.01098 | 1481.45 | 1.76 | 2607.35 |  | 28.63 | [24 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2588.94 | [26 empty] | Итого прямые затраты
31.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 47.84 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2404.68 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2332.54 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1226.39 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6884.12; 12: 6195.71 | [29 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_14 | UTP kat 5e PE 4x2 Cu витая пара (уличный) |  |  |  | м | 530 | 1 | 530 |  |  | 55.71 |  | 29526.3 | [22 empty] | UTP kat 5e PE 4x2 Cu витая пара (уличный)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 29526.3 | [29 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.545; 6: 1; 7: 0.545 | [22 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.3768; 12: 6142.13 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.04; 7: 10.3768; 10: 591.91; 12: 6142.13 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 158.96 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0981; 12: 69.59 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.04905; 10: 1769.27; 12: 86.78 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.04905; 10: 813.31; 12: 39.89 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.04905; 10: 752.93; 12: 36.93 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.04905; 10: 605.47; 12: 29.7 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.16; 7: 1.1772; 10: 29.94; 12: 35.25 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 117.68 | [23 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.6192; 7: 0.33746; 10: 6.27; 12: 2.12 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.96 |  | 0.5232 | 155.63 | 1.01 | 157.19 |  | 82.24 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.109 | 160.07 | 1.91 | 305.73 |  | 33.32 | [24 empty] | Клей, марка БМК-5к
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6488.36 | [26 empty] | Итого прямые затраты
33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 122.84 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6211.72 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 6025.37 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3167.98 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28999.17; 12: 15804.55 | [29 empty] | Всего по позиции
34 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_15 | 20 мм труба гофрированная ПНД |  |  |  | м | 150 | 1 | 150 |  |  | 47.14 |  | 7071 | [22 empty] | 20 мм труба гофрированная ПНД
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7071 | [29 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСНр69-01-002-01 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [22 empty] | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1608; 12: 86.46 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.36; 7: 0.1608; 10: 537.69; 12: 86.46 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.15 | [23 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.7904; 7: 0.023712; 10: 6.27; 12: 0.15 | [24 empty] | Электроэнергия
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 86.61 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 86.46 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 79.54 | [28 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 38.04 | [28 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6806.33; 12: 204.19 | [29 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | [34 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 1284.49 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06; 10: 623.54; 12: 1284.49 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 246.75 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.18; 12: 127.69 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 1769.27; 12: 159.23 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 813.31; 12: 73.2 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 752.93; 12: 67.76 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 605.47; 12: 54.49 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.66; 7: 0.66; 10: 29.94; 12: 19.76 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 2275.64 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.15 | 155.63 | 1.01 | 157.19 |  | 23.58 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.17 |  | 0.17 | 174.93 | 1.23 | 215.16 |  | 36.58 | [24 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.015 |  | 0.015 | 105278.81 | 1.4 | 147390.33 |  | 2210.85 | [24 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 79.88 | 1.93 | 154.17 |  | 4.63 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3934.57 | [26 empty] | Итого прямые затраты
36.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 25.69 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1412.18 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1369.81 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 720.21 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6050.28; 12: 6050.28 | [29 empty] | Всего по позиции
37 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_16 | Шкаф 19" настенный 6U (600 × 450) дверь стекло |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 21000 |  | 21000 | [22 empty] | Шкаф 19" настенный 6U (600 × 450) дверь стекло
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21000 | [29 empty] | Всего по позиции
38 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_17 | ИБП ExeGate 1U ServerRM UNL-650.LCD.AVR.4C13.RJ.USB.1U |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 28142.86 |  | 28142.86 | [22 empty] | ИБП ExeGate 1U ServerRM UNL-650.LCD.AVR.4C13.RJ.USB.1U
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 28142.86 | [29 empty] | Всего по позиции
39 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_18 | Сетевой фильтр 6 гнезд /5м с выкл. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2262.86 |  | 2262.86 | [22 empty] | Сетевой фильтр 6 гнезд /5м с выкл.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2262.86 | [29 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [22 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.976; 12: 1761.52 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.92; 7: 2.976; 10: 591.91; 12: 1761.52 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 163.46 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.12; 12: 85.13 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 1769.27; 12: 106.16 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 813.31; 12: 48.8 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.4; 7: 0.72; 10: 2.96; 12: 2.13 | [24 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 2.4 |  | 0.72 | 8.84 | 1.57 | 13.88 |  | 9.99 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 752.93; 12: 45.18 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 605.47; 12: 36.33 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 239.03 | [23 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 0.0288 | 37.71 | 1.89 | 71.27 |  | 2.05 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 |  | 0.15 | 931.11 | 1.68 | 1564.26 |  | 234.64 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 1.8e-05 | 82698.14 | 1.57 | 129836.08 |  | 2.34 | [24 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2249.14 | [26 empty] | Итого прямые затраты
40.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 35.23 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1846.65 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1791.25 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 941.79 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16724.7; 12: 5017.41 | [29 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ_101_75_7536089927_09.10.2025_02_19 | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 |  |  |  | м | 30 | 1 | 30 |  |  | 140 |  | 4200 | [22 empty] | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4200 | [29 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНп02-02-004-01 | Автономная наладка АС: I категории сложности |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [22 empty] | Автономная наладка АС: I категории сложности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.25; 12: 5170.09 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.59; 7: 1.59; 10: 971.46; 12: 1544.62 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.48; 7: 1.48; 10: 885.61; 12: 1310.7 | [24 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.18; 7: 2.18; 10: 1061.82; 12: 2314.77 | [24 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5170.09 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5170.09 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3825.87 | [28 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1861.23 | [28 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10857.19; 12: 10857.19 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Видеонаблюдение (оборудование) : | [42 empty] | Итоги по разделу 1 Видеонаблюдение (оборудование) :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 747666.35 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 135941.3 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 18765.45 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 8943.7 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 584015.9 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 204.19 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 86.46 | [31 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 0.15 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 79.54 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 38.04 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 936428.47 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 130684.75 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 18765.45 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 8943.7 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 584015.75 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 128071.34 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 65947.48 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 10857.19 | [31 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 10857.19 | [31 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5170.09 | [31 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3825.87 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1861.23 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 144885 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 131976.75 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 67846.75 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Видеонаблюдение (оборудование) |  |  |  | 12: 947489.85 | [32 empty] | Всего по разделу 1 Видеонаблюдение (оборудование)
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 206,7303554 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 12,8454796 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 8685.75 | [34 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 8685.75 | [35 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 2171.44 | [34 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 2171.44 | [35 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 747666.35 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 135941.3 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 18765.45 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 8943.7 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 584015.9 | [37 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 204.19 | [37 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 86.46 | [37 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 0.15 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 79.54 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 38.04 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 936428.47 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 130684.75 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 18765.45 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 8943.7 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 584015.75 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 128071.34 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 65947.48 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 10857.19 | [37 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 10857.19 | [37 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5170.09 | [37 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3825.87 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1861.23 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 947489.85 | [38 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 144885 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 131976.75 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 67846.75 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НМЦК 0,602104890252769 |  |  |  | 12: 570488.27 | [38 empty] | НМЦК 0,602104890252769
|  | НДС 5% |  |  |  | 12: 28524.41 | [37 empty] | НДС 5%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 599012.68 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 206,7303554 | [39 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 12,8454796 | [39 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 8685.75 | [40 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 8685.75 | [41 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 2171.44 | [40 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 2171.44 | [41 empty] | Автоматизированные системы управления
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]