Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства»

Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ.

	№
п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код ТРУ/ОКПД2
	Наименование характеристики; 
	Единица измерения
	Значение характеристики
	Ед. изм
	Кол.-во

	1.
	Лампа галогенная 
	27.40.12.000
	Лампа галогенная Osram 64291 XIR. Ксеноновое наполнение (XENOPHOT HLX). Вместо криптона в колбу закачан ксенон. Это позволяет увеличить световой поток примерно на 10% при той же потребляемой мощности по сравнению со стандартными галогенными лампами. Специальное инфракрасное (IRC) покрытие колбы. Оно отражает часть инфракрасного излучения обратно к нити накала. Благодаря этому снижается тепловыделение, что повышает общую энергоэффективность лампы. В результате светоотдача увеличивается примерно на 30% в сравнении с другими лампами аналогичного номинала.
	шт
	20

	
	
	
	Назначение
	Волоконная оптика для медицинских целей (HLX). Для использования в  Хирургических светильниках MAQUET имеющихся у Заказчика/
	
	

	
	
	
	Электрические параметры 
	
	
	
	

	
	
	
	Номинальное напряжение 
	В
	22,8
	
	

	
	
	
	Номинальная мощность 
	Вт
	40,00
	
	

	
	
	
	Фотометрические данные
	
	
	
	

	
	
	
	Цветовая температура 
	К
	3150
	
	

	
	
	
	Номинальный световой поток 
	Лм
	1200
	
	

	
	
	
	Индекс цветопередачи 
	Ra
	100
	
	

	
	
	
	Размеры и вес
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр 
	mm
	12,00
	
	

	
	
	
	Длина (без цоколя)
	mm
	44,0
	
	

	
	
	
	Длина центра нити накала 
	mm
	30,0
	
	

	
	
	
	Длина спирали 
	mm
	3,90
	
	

	
	
	
	Освещаемое поле 
	mm
	3,9*1,4
	
	

	
	
	
	Диаметр спирали 
	mm
	1,4
	
	

	
	
	
	Цоколь G6.35 
	Х
	Соответствует
	
	

	
	
	
	Минимальный диаметр корпуса лампы 
	mm
	12
	
	

	
	
	
	Срок службы
	Час
	800
	
	

	
	
	
	Положение горения
	h
	90
	
	

	
	
	
	Комплектация:
	
	

	
	
	
	Лампа (1упаковка)
	Шт.
	25 шт.
	
	

	
	
	
	Сертификат соответствия
	Х
	Наличие
	
	



Доставка товара до склада Заказчика, а также его разгрузка осуществляется силами поставщика.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику техническую эксплуатационную документацию (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации и др.) на русском языке.
Требования к размерам, упаковке, маркировке товара: товар должен быть соответствующим образом упакован; упаковка должна обеспечить при условии надлежащего обращения с товаром полную сохранность, предотвращать его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта, а также предохранять товар от атмосферных влияний; вся упаковка должна соответствовать требованиям и иметь соответствующую маркировку.
Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 6 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Замена товара ненадлежащего качества в пределах гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика товара.

















2. Отдел закупок: телефон/факс (812) 558-85-94, e-mail: tender8@med122.com


