ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Проведение метрологической поверки узла учета тепловой энергии

с выполнением проектных и пусконаладочных работ

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Проведение метрологической поверки узла учета тепловой энергии с выполнением проектных и пусконаладочных работ (далее – работы) |
|  | Заказчик | УФНС России по Белгородской области |
|  | Место выполнения работ, состав работ | 1. Белгородская область, г. Белгород, ул. Шершнева, д. 1А. Состав работ: Проектные работы, проведение метрологической поверки узла учета тепловой энергии, пусконаладочные работы |
|  | Сроки выполнения работ | 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения Контракта. |
|  | Объём требуемых работ | Исполнитель выполняет следующие работы: 1. Проектирование УУТЭ и согласование с ресурсоснабжающей организацией. 2. Метрологическая поверка узла учета тепловой энергии. 4. Выполнение настройки (наладочных) работ, смонтированных УУТЭ. 5. Сдача УУТЭ ресурсоснабжающей организации с вводом в эксплуатацию. |
|  | Требования к выполнению работ, применяемым материалам и оборудованию | Все работы выполнить в соответствии с действующими стандартами, нормативно-технической документацией, требованиями правил безопасности и технической эксплуатации, экологическими нормами, в том числе СНиП и прочими нормативными документами, действующими на территории РФ. К нормативно-технической документации относятся действующие в отрасли стандарты, технические условия, руководства по ремонту, методические указания, нормы, правила, инструкции, эксплуатационные характеристики. Работы выполняются в объеме настоящего технического задания, но не менее определенного СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»; Правила устройства электроустановок (ПУЭ); Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Правила коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя №1034 от 18.11.2013; Правила коммерческого учета воды, сточных вод №776 от 04.09.2013; Постановление Правительства РФ «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» от 18 ноября 2013 г. №1034; Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ. ГОСТ Р 51649-2014 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия»; Руководство (инструкция) по эксплуатации теплосчетчика. СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения» СП30.13330.2020-«Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 31.13330.2021-«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» |
| 7 | Состав работ | Работы выполняются в соответствии с техническими условиями, выданными ресурсоснабжающей организацией (Приложение 1 к Техническому заданию). |
| 8 | Требования к пуско-наладочным работам | В ходе выполнения пусконаладочных работ Подрядчик обязан произвести настройку приборов учета и систем передачи результатов измерений и диагностики теплосчетчиков на оборудование Заказчика. Работы выполняются с применением оборудования и материалов Подрядчика. Материалы, оборудование и инструмент, применяемые при выполнении работ должны быть сертифицированными. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при выполнении работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством |
| 9 | Требования к материалам и оборудованию | При проведении входного контроля качества материалов, изделий и оборудования, исполнителем должны быть оформлены акты входного контроля в присутствии Заказчика. Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество. Оборудование узлов учета тепловой энергии должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в согласованном проекте и должно поставляться в виде готового к монтажу изделия - Теплосчетчика, включающего в себя: тепловычислитель, преобразователи расхода (расходомеры), подобранных в пары преобразователи температуры, преобразователи давления. |
| 10 | Требования к Подрядчику | - Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к устройству, наладке узлов учета, внутренних сетей теплоснабжения. - Подрядчик должен иметь все необходимое оборудование, спецтехнику и инструменты для качественного и своевременного выполнения работ. - Подрядчик должен иметь соответствующую квалификацию, достаточный опыт для выполнения работ и быть аттестованы согласно «Порядку подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных федеральной службе Ростехнадзора» |
| 11 | Требования к выполнению Работ | Все работы выполняются в строгом соответствии с техническими условиями на монтаж УУТЭ (Приложение 1 к Техническому заданию). За нарушение условий Описания объекта закупки, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ. - Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при выполнении работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. - Подрядчик отвечает за качество работ и гарантирует работоспособность оборудования при условии соблюдения всех требований нормативной и технической документации. - Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе выполнения работ людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Описанию объекта закупки. - Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в Описании объекта закупки, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые могут негативным образом повлиять на результаты выполняемой работы, либо создают угрозу срыва сроков, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику. -Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от выполнения работ по Описанию объекта закупки и устранения нарушений. Подрядчик обязан: - В течение 1 (одного) дня, с момента обнаружения, предупредить Заказчика при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика обстоятельств, угрожающих качеству или прочности результатов выполнения работ, либо не позволяющих завершить их в установленный срок. - В случае получения от Заказчика представления о нарушении требований нормативных правовых актов по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, безопасность труда работников Заказчика и других лиц, а также о нарушении внутриобъектового режима принять меры по их устранению в течение 24 (двадцати четырех) часов. |
| 12 | Требования к технике безопасности и охране труда | До начала выполнения работ, Подрядчик обеспечивает безопасность персонала, привлекаемых для выполнения работ по Контракту в соответствии с требованиями законодательства РФ и выполнение всех требований техники безопасности, а также пожарной, радиационной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении работ. При необходимости, выполнить дополнительные защитные мероприятия: обеспечить производственную зону ограждением, предупреждающими табличками и плакатами, обеспечить выполнение мероприятий по безопасной эксплуатации строительных машин, механизмов, технологической оснастки, энергетических установок, используемых при выполнении работ по настоящему Контракту. Исполнитель приказом назначает лицо, ответственное за технику безопасности и пожарную безопасность при выполнении работ на Объекте. Условия по технике безопасности и охране труда обеспечиваются в соответствии с действующими нормами, правилами, и законодательством РФ. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д) Подрядчик совместно с Заказчиком согласовывает сроки производства работ, а также отключения воды с Управляющей компанией. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации |
| 13 | Порядок выполнения и сдачи-приемки работ | Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя №1034 от 18.11.2013г., Постановления Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 года N 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» и условиями, установленными Описанием объекта закупки. Для контроля качества работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право: - присутствовать на объекте; - производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ; - отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества; - принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Сдача-приемка узлов учета осуществляется комиссией в составе представителей: Заказчика, Подрядчика, Представителя Управляющей компании, с передачей исполнительной документации (исполнительный чертеж, акты приемки, акты сдачи под наладочные работы, акты комплексного опробования, паспорта и сертификаты на оборудование и материалы). Заказчик осуществляет прием выполненных работ после получения от Подрядчика документов: - Паспорта на установленные приборы учета; - Сертификаты соответствия; -Руководство по эксплуатации на установленное оборудование; - Акт допуска (ввода) в эксплуатацию; |
| 14 | Требования к участникам закупки | Привлечение субподрядных организаций для выполнения работ допускается только при наличии письменного согласования Заказчика. |

15. Приложения к настоящему Техническому заданию (Описанию объекта закупки)  составляют его неотъемлемую часть.

Приложение № 1 Технические условия на монтаж узлов учета тепловой энергии.