Приложение № 1
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД2 | Страна-производитель | Кол-во (шт.) | Цена за единицу за в руб. | Общая стоимость в руб. | НДС (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переходник DVI - D VGA | 26.20.40.190 |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Кабель питания DEXP IEC C13-IEC C14 или эквивалент | 27.32.13.110 |  | 84 |  |  |  |
| 3 | Батареи ИБП CSB HR 1234W F2 12v/9Ah или эквивалент | 27.20.23.190 |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Переходник питания DEXP IEC c14 - CEE 7/4 или эквивалент | 27.32.13.199 |  | 10 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Контракта, компенсацию всех издержек Поставщика, расходы Поставщика на упаковку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 2
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку Товара для нужд филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Нижегородской области

1. Заказчик:

Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России).

1.1. Представитель Заказчика: Филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Нижегородской области (далее – Филиал).

2. Поставщик: ___________________________________________________________

3. Предмет Контракта: Поставка расходных материалов.

4. Цель поставки: Поставка расходных материалов для нужд филиала в отделах ИБ, ЭТИ, АИС 2, АИС 3 и в отделение г. Городец (архив).

5. Адрес поставки Товара: 603116, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, д.5А.

6. Срок поставки Товара: в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты подписания Контракта.

7. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара, обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара:

7.1. Общие требования:

Поставка Товара должна соответствовать всем без исключения требованиям к функциональным и техническим характеристикам Товара, указанным в п.7.2. статьи 7 настоящего Технического задания.

Поставщик должен иметь право осуществлять подобные услуги, иметь документ, подтверждающий это право (копию приложить), если таковое требуется законодательством РФ.

Качество товара должно соответствовать установленным: требованиям, обязательным правилам, стандартам нормативной, технической и иной документации (ГОСТам, ОСТам, ТУ, ТО, СанПиН).

Весь Товар по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должен соответствовать или превышать приведенные в настоящем техническом задании требования о качестве, технических характеристиках Товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) Товара.

Поставляемый Товар должен быть доставлен Поставщиком до Заказчика.

Товар должен быть предназначенным для страны Заказчика, и на него должна распространяется полная гарантия производителя.

Весь Товар, поставляемый по Контракту, должен быть изготовлен в соответствии со стандартами и техническими характеристиками, указанными изготовителем.

В случае, если Товар или отдельные его составляющие произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой, Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Качество Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, данным технического паспорта, санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть заводской сборки, серийным, новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов), свободно распространяться на территории Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен иметь товарный знак (при наличии).

Поставляемый Товар должен иметь необходимые сертификаты соответствия (декларации о соответствии), санитарно-эпидемиологические заключения.

Поставщик предоставляет сведения о функциональных и качественных характеристиках Товара.

7.2. Технические требования и комплектность поставляемого Товара:

7.2.1. Товар должен соответствовать всем без исключения требованиям настоящего Технического задания.

7.2.2. Поставщик осуществляет поставку Товара на 1-ый этаж административного здания, находящегося по адресу: 603116, Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, 5А, в кабинет, указанный Заказчиком.

Поставка Товара должна выполняться в рабочие дни в соответствии с режимом работы Заказчика (с понедельника по четверг с 08-30 до 17-30 часов, в пятницу с 08-30 до 16.30 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48, суббота и воскресенье – выходные дни).

В поставку входит:

- поставка Переходник DVI - D VGA или эквивалент в количестве 10 штук, Кабель питания DEXP IEC C13-IEC C14 или эквивалент в количестве 84 штук, Батареи ИБП CSB HR 1234W F2 12v/9Ah или эквивалент в количестве 10 штук, Переходник питания DEXP IEC c14 - CEE 7/4 или эквивалент в количестве 10 штук на 1-ый этаж административного здания, находящегося по адресу: 603116, Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, 5А;

7.2.3. Технические характеристики Товара:

| № п/п | Наименование Товара, изображение, эскиз Товара* | Кол-во (шт.) | Требования к Товару, Технические характеристики Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переходник DVI - D VGA | 10 | Переходник DVI - D VGA Кабель DVI - D VGA Разъем 1: VGA Разъем 2: DVI - D (24+1) Тип коннектора 1: Разъем Тип коннектора 2: Штекер Гарантия: 1 год |
| 2 | Кабель питания DEXP IEC C13-IEC C14 или эквивалент | 84 | Кабель питания DEXP IEC C13-IEC C14 Разъем 1: IEC C13 Разъем 2: IEC C14 Длинна кабеля: не менее 2м. Материал проводника: медь Тип вилки: прямая Гарантия: 1 год |
| 3 | Батареи ИБП CSB HR 1234W F2 12v/9Ah или эквивалент | 10 | Батареи ИБП CSB HR 1234W F2 12v/9Ah Тип – Аккумуляторная батарея для ИБП Емкость – 9 А*ч Напряжение – 12В Максимальный ток заряда – 3.4А Максимальный ток разряда – 130А Гарантийный срок – 1 год |
| 4 | Переходник питания DEXP IEC c14 - CEE 7/4 или эквивалент | 10 | Переходник питания DEXP IEC c14 - CEE 7/4 Разъем 1: IEC C14 Разъем 2: CEE 7/4 Материал проводника: медь Гарантия: 1 год |

* При поставке эквивалента все характеристики должны быть учтены, соответствовать указанным или быть улучшенными.

Товар должен быть новым (произведен не ранее 2025 года), не восстановленным, не должен быть выставочным экземпляром, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Документальным подтверждением технических характеристик могут служить: технические паспорта, буклеты, брошюры и/или другие документы от производителя Товара, содержащие все технические характеристики предлагаемого Товара и их значения, справочные материалы и т.д. В случае если характеристики Товара представлены в сети Интернет, Поставщик может указать соответствующие адреса страниц сети Интернет.

7.2.4. Требования к таре и маркировке поставляемого Товара:

Товар должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик должен поставить Товар в таре завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, выдерживать воздействие температуры от +5С до +40С и относительной влажности воздуха до 80% при хранении.

7.2.5. Требования к комплектации:

Товар должен комплектоваться комплектом узлов (деталей) и иными компонентами, требуемыми для его сборки и настройки.

Весь поставляемый Товар должен содержать руководства пользователя.

Вся эксплуатационная документация должна быть представлена на русском языке.

8. Требования к гарантийному сроку на поставляемый Товар:

Срок гарантии на поставляемый Товар устанавливается в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки Товара.

Гарантийный срок Товара после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара и товарной накладной или Универсальный передаточный документ (далее - УПД) должен составлять не менее гарантийного срока производителя, установленного на данный вид Товара, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев.

Гарантийный ремонт поставляемого Товара должен осуществляться сертифицированными (авторизированными) производителем сервисными центрами, находящимися в месте (населенном пункте) расположения Филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Нижегородской области.

Поставщик может быть освобожден от гарантийных обязательств в следующих случаях:

а) несоблюдение Заказчиком требований эксплуатационных документов, прилагаемых к Товару;

б) наличие внешних повреждений Товара, дефектов, возникших вследствие его использования Заказчиком не по назначению и повлиявших на снижение функциональных характеристик Товара.

Поставщиком должна быть предоставлена информация с указанием списка авторизированных сервисных центров, имеющих полномочия от производителя осуществлять гарантийный ремонт (сервисное обслуживание) Товара в местах его поставки, либо указать на источник информации, где такие сведения могут быть получены Заказчиком.

После поставки Товара Заказчик проверяет работоспособность Товара и при отсутствии замечаний подписывает два экземпляра Акта приема – передачи Товара (или УПД) в 2 (Двух) экземплярах и 1 (Один) экземпляр передает Поставщику.

9. Порядок приемки Товара:

9.1. Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар в соответствии с условиями настоящего Технического задания и Контракта. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом Заказчика и Поставщика (путем внешнего осмотра упакованного Товара) согласно товарной накладной (или УПД).  В случае несоответствия количества поставляемого Товара условиям настоящего Технического задания и Контракта, Заказчик совместно с Поставщиком составляет претензионный Акт, в котором отражается количество недопоставленного Товара (объем, вид, ассортимент), а также устанавливается срок для допоставки недостающего Товара.

9.2. При завершении поставки Товара Поставщик представляет Заказчику следующие подписанные документы: счет, счет-фактуру (при наличии НДС), товарную накладную и Акт приема-передачи Товара (или УПД) в 2 (Двух) экземплярах и сертификат соответствия (если предоставление такого сертификата предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации).

9.3. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 9.2. настоящего Технического задания, обязан их подписать. Заказчик формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 3 к Контракту).

9.4. В случае обнаружения несоответствия качества поставляемого Товара Заказчик в течение 
3 (Трех) рабочих дней после получения документов, указанных в п. 9.2. настоящего Технического задания, обязан представить Поставщику Акт с перечнем дефектов Товара. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика. Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Акта с перечнем дефектов Товара обязан произвести замену Товара, не отвечающего требованиям качества. После замены Поставщиком некачественного Товара в течение указанного срока, Заказчик подписывает Акт приема-передачи Товара и товарную накладную или (УПД) в 2 (Двух) экземплярах.

9.5. Товарная накладная, Акт приема-передачи Товара (или УПД) подписанные Сторонами являются подтверждением поставки Товара. Утвержденный Заказчиком Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 3 к Контракту), является подтверждением взятых Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара.

Взамен бумажных документов Стороны вправе использовать систему электронного документооборота (ЭДО) «СБИС» посредством Оператора ЭДО ООО «Компания Тензор».

10. Порядок расчетов:

10.1. Оплата Товара по Контракту производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры (при наличии НДС) Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной, Акта приема-передачи Товара (или УПД) в 2 (Двух) экземплярах и Акта приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 3 к Контракту).

10.2. Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Контракта, компенсацию всех издержек Поставщика, расходы Поставщика на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. Все представленные для оплаты документы должны быть скреплены печатью Поставщика (при наличии), подписаны уполномоченными лицами Поставщика, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с приложением соответствующих документов. Во всех платежных документах обязательно указывается номер и дата Контракта, по которому производилась поставка Товара.

10.4. Принятие Заказчиком соответствующих денежных обязательств и обеспечение их оплатой осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.

10.5. В случае уменьшения бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны руководствуются требованиями ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10.6. В случае если Поставщиком не предъявлены документы, указанные в п. 10.1. настоящего Технического задания, Заказчик имеет право приостановить оплату по Контракту до предъявления их Поставщиком, при этом ответственность Заказчика за просрочку платежа не наступает.

10.7. Датой исполнения денежных обязательств Заказчика перед Поставщиком, по Контракту, является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

11. Ответственность Сторон:

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщик требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщик, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщик обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщик обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.4.  Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

11.5. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.6. В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

11.8. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, пени и штрафы, начисленные Поставщику, могут быть списаны Заказчиком в порядке, установленном законодательством о контрактной системе.

11.9. Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

12. Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 10.11.2026 г.