ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги по поверке газоанализатора универсального ГАНК-4АР

Требования:

1. Оказание услуг по поверке средства измерения.

Срок оказания услуг: - с момента подписания договора не позднее 01.12.2026г

2.Требования к техническим характеристикам объекта закупки.

3.1. Поверка СИ должна осуществляться в соответствии с требованиями:

- закона РФ «Об обеспечении единства измерений» № 102 - ФЗ от 26.06.2008;

- нормативно-технической документации на методы и средства поверки.

3.2. Результаты поверки СИ подтверждаются сведениями о результатах поверки СИ, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению Заказчика на СИ наноситься знак поверки и (или) выдается свидетельство о поверке на бумажном носителе, или выдается извещение о непригодности к применению СИ.

3.3.  Оказание услуг по поверке средств измерений осуществляется лицом аккредитованным в установленном порядке с применением собственных материалов и оборудования. Требование установлено пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и Постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 № 1077 «О системе аккредитации в области обеспечения единства измерений».

4. Требования к качественным характеристикам объекта закупки

4.1.  Оказание услуг осуществляется в соответствии с требованиями: нормативно-технической документации на методы и средства поверки; эксплуатационной документации завода-изготовителя.

4.2. Качество и объем оказываемых услуг должны соответствовать условиям контракта, техническому заданию и требованиям, предъявляемым к услугам данного вида.

5. Прочие условия

5.1. Установлены единые требования к участникам  – в соответствии с  ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Перечень веществ, подлежащих поверке

| Наименование показателя | Объект измерения |
| --- | --- |
| Бензин | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Бензол | воздух рабочей зоны |
| Ксилол | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Керосин | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Метилбензол | Атмосферный воздух |
| Углеводороды С1-С10 | Атмосферный воздух |
| Оксид углерода | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Азота оксид (оксид азота (II)) | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Аммиак | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Гидроксибензол | Атмосферный воздух |
| Ангидрид сернистый | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Пыль (взвешенные вещества) | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| НДМГ (гептил) | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Формальдегид | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Азота диоксид | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Гидрохлорид (хлороводород) | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Озон | Воздух рабочей зоны |