Приложение

к Государственному контракту

№ ______________________

от «____» _________ 2026 г.

Техническое задание

в соответствии с заявкой участника

1.	Описание объекта закупки: оказание услуг на строительно-монтажные работы по установке Ж/Б опоры СВ-95 на территории ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии ТЗ Заказчика.

2.	Место оказания услуг: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Шоссейная, 10.

3.	Сроки (периоды), условия оказания услуг: до 21.08.2026 г. (включительно).

4.	Требования к оказываемым услугам:

| № п/п | Наименование и состав работ | Количество | Цена | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работы по установке Ж/Б опоры СВ-95 на территории учреждения. Состав работ: 1) Аренда спец. техники буровая машина (установка Ж/Б опоры СВ-95) - 22 000,00 р., 2) Доставка ЖБ опоры из г. Чебоксары - 14 250,00 р. Материалы: 1)Ж/Б опора СВ-95 -24 700,00 р. | 1 | 60 950,00 | 60 950,00 |

5.	Требования к Исполнителю:

Исполнитель должен иметь:

•	инструменты и оборудование, необходимое для выполнения работ по установке Ж/Б опоры, а также необходимые материалы;

•	такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, домкраты, стропы, необходимые для проведения работ по монтажу (демонтажу), ремонту, реконструкции (модернизации), а также вспомогательные приспособления (подмости, ограждения, леса), которые могут быть использованы при проведении работ.

6.     Требования Заказчика к проведению работ:

В процессе проведения работ Исполнитель обязан:

•	обеспечить выполнение работ в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в области производства данного вида работ, их санитарной и экологической безопасности, противопожарной безопасности, безопасности труда, охраны окружающей среды, безопасности жизни и здоровья населения, охраны труда и техники безопасности;

•	обеспечить предотвращение причинения вреда жизни, здоровью лицам, находящимся на объекте и третьим лицам, а также их имуществу;

•	работы производить, применяя технические средства (машины, механизмы, инструменты и т.д.) в соответствии с технологией производства работ;

•	в случае повреждения или порчи, по вине Подрядчика, имущества Заказчика или третьих лиц Исполнитель несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ;

•	своевременно и надлежащим образом выполнять работы, представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта;

•	в соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненной работы.

6.	Порядок сдачи и приемки услуг: Приемка услуг осуществляется с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи услуг, счета-фактуры (если к организации не применена упрощенная система налогообложения) или УПД.

Общая сумма  контракта составляет: 60 950 (шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, без НДС.

| Государственный заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| _________________________ // С.Г. Яковлев М.П. | __________________________ // М.П. |