ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кранов Маевского

для нужд ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России

в 2026 году

1.	Поставка товара по заявке Заказчика.

2.	Поставка и разгрузка товара до места складирования производится за счет средств и силами Поставщика по адресу: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул.Олимпийская, зд.16.

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Единица измере-ния | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кран Маевского с прокладкой | Описание: Кран Маевского с прокладкой используется для удаления скопившегося воздуха в отопительных системах. Он предохраняет радиаторы от воздействия коррозии, препятствует образованию воздушных мешков в приборах отопления и способствует кавитации в насосах. Ручной воздухоотводчик (кран Маевского) устанавливается на системы водяного отопления – в одно из верхних присоединительных отверстий. Его корпус изготовлен из сантехнической латуни марки CW617N (по стандарту EN 12165), никелирован. Предусмотрено уплотнительное кольцо из EPDM. Выпуск из системы отопления скопившегося воздуха производится с помощью специального ключа или шлицевой отвертки – вывинчиванием винта игольчатого клапана. Изделие допускается использовать при рабочей температуре до 110 °C и давлении до 10 бар. Характеристики: Тип - сантехнический клапан Диаметр - 1/2" Материал - латунь Особенности - воздухоотводчик Макс. рабочая температура, не менее - 110° С Гарантия – не менее 2-х лет | штук | 70 |

Составил:   начальник хоз. отдела                                                            Т.Н. Втулкина