ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Государственный контракт № ________

(Идентификационный код Закупки №261246508726224650100100030000000000)

(Объявление о закупке №  _________________________)

| г. Красноярск |  | «____» _____________ 2026г. |
| --- | --- | --- |

Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю (УФНС России по Красноярскому краю), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________________

(должность, ФИО ответственного должностного лица Заказчика)

действующего на основании ___________________________________, с одной стороны,

и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (полное наименование, сокращенное наименование (при наличии)

________________________________________________________, действующего на основании (должность, ИНН (при наличии), ФИО руководителя Исполнителя или уполномоченного лица)

___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ (далее – «Закон №44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель по условиям настоящего Контракта принимает на себя обязательства оказывать услуги по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции ТП № 365 и кабельных линий (КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ) (далее – услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Протоколом согласования контрактной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в порядке и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

1.2. Общий срок оказания услуг составляет 12 этапов (месяцев):

- дата начала оказания услуг: с 00:00 часов 01.09.2026

- дата окончания оказания услуг: 23:59 часов 31.08.2027 года.;

Этап Контракта в соответствии с настоящим Контрактом составляет 1 (один) календарный месяц (расчетный период).

1.3. Место оказания услуг: согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1.  Принятие Заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта и обеспечение их оплаты за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах утвержденных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджетов Российской Федерации, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

2.2. Общая цена услуг, оказываемых Исполнителем по условиям настоящего Контракта (цена Контракта), определена по итогам торговой сессии системы электронной торговли на сайте Единый агрегатор торговли (далее – «закупка») и указана в Протоколе согласования контрактной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

2.3. Сумма, подлежащая уплате по настоящему Контракту Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе цену оказываемых услуг, включая цену используемых при оказании услуг материалов, изделий, компенсацию всех издержек и причитающееся вознаграждение, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

2.5.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий исполнения Контракта.

2.6. Оплата фактически оказанных Исполнителем по настоящему Контракту услуг осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.

2.7. Порядок расчетов между Сторонами по настоящему Контракту:

2.7.1. Фактически оказанные Исполнителем по настоящему Контракту услуги оплачиваются Заказчиком ежемесячно на основании документа о приемке (счет-фактура или универсальный передаточный документ), подписанного подписями уполномоченных лиц Сторон, за расчетный период, в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке за расчетный период.

2.7.3. В случае, если расчетный период оказания услуг составляет не полный месяц, сумма оплаты услуг за такой период оказания услуг определяется как произведение 1/30 цены услуг за месяц и фактического количества дней оказания услуг в расчетном периоде.

2.8. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Исполнителя. Дата платежа определяется по банковской отметке на соответствующем платежном поручении Заказчика.

2.9. Банковское сопровождение контракта не осуществляется.

3. Порядок оказания услуг, сдачи и приемки услуг,

оформления результатов приемки оказанных услуг

3.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Контракту в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

3.2. Исполнитель гарантирует оказание услуг с соблюдением нормативных правовых актов, регламентирующими оказание соответствующих видов услуг, условий настоящего Контракта. Качество оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), условиям настоящего Контракта.

3.3. Сдача и приемка оказанных услуг, определенных Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляется в порядке, установленном настоящим Контрактом.

3.4. По факту оказания услуг за истекший расчетный период (этап) Исполнитель в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за истекшим расчетным периодом, на основании Отчета об оказанных услугах (Приложение №3 настоящего контракта) формирует документы о приемке (далее – «документ о приемке»): счет-фактура или универсальный передаточный документ (УПД).

Датой поступления Заказчику документов о приемке считается (дата, в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик):

- нарочной передачи в канцелярию Заказчика по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 46;

- или, поступления скан-копий документов по адресу электронной почты Заказчика   zakupki.r2400@tax.gov.ru;

- или, поступления документов по системе электронного обмена документами СБИС+ (поиск Заказчика по ИНН 2465087262), документы подписываются электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика.

При этом такие документы о приемке формируются не ранее даты фактического оказания услуг.

3.5. Факт осуществления услуг оформляется путем подписания уполномоченными лицами Исполнителя и Заказчика счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД).

Без представления Исполнителем документа о приемке, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Контракта, услуги приемке и оплате не подлежат.

3.6. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.4 настоящего контракта, прилагается подписанный Представителями заказчиками Отчет об оказанных услугах.

3.7. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Контракта:

- осуществляет экспертизу оказанных услуг на соответствие условиям настоящего Контракта и подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, документ о приемке;

- либо, готовит мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и направляет его по электронной почте Исполнителя.

3.8. Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе и повторно направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью Контракта.

3.9. Датой приемки оказанных услуг за расчетный период считается дата подписания подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, документа о приемке за расчетный период.

3.10. Подписанный Сторонами документ о приемке за расчетный период является основанием для проведения взаиморасчетов Сторон в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

3.12. Представители Сторон по взаимодействию Заказчика с Исполнителем при исполнении настоящего Контракта:

от Заказчика: Гребенюк Игорь Владимирович, телефон (391) 222-08-74, доб. 13-02;

адрес электронной почты: zakupki.r2400@tax.gov.ru

от Исполнителя: ___________________________, телефон ______________;

адрес электронной почты: __________________.

4. Права и обязанности Сторон

4.1.  Исполнитель обязан:

4.1.1. Своевременно оказывать услуги в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.2. Подготовить и передать Заказчику документы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта,

4.1.4. В случае приостановления исполнения принятых обязательств по настоящему Контракту, в суточный срок с момента такого приостановления письменно информировать об этом Заказчика с соответствующими обоснованиями.

4.1.5. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по вине Исполнителя в оказанных услугах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и иных условий настоящего Контракта.

4.1.6. В случае, когда услуги оказываются Исполнителем с отступлениями от условий настоящего Контракта или с иными недостатками, по требованию Заказчика безвозмездно устранить недостатки в разумный срок либо оказать услуги заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

4.1.7. Не позднее чем за три дня до начала выполнения работ по настоящему Контракту предоставить Заказчику списки лиц, непосредственно оказывающих услуги в рамках Контракта.

4.1.8. При оказании Услуг не наносить ущерб имуществу на объектах, обеспечить сохранность оборудования и помещений на объектах.

4.1.9. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности на объектах Заказчика. Обеспечить в период оказания Услуг безопасные условия для работников Заказчика.

4.1.10. Обеспечить прием и учет исполнения заявок от ответственных представителей Заказчика на устранение недостатков в работе, а также заявок по ликвидации аварий по телефонам и электронной почте собственной диспетчерской службы (круглосуточно).

4.1.11. Своевременно устранять и исправлять недостатки оказанных Услуг.

4.1.12. Оказывать Услуги только квалифицированным персоналом, прошедшим необходимое обучение, медицинское освидетельствование и проверку знаний.

4.1.13. В случае привлечения к оказанию услуг в рамках настоящего Контракта третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей):

- нести ответственность за действия (бездействие) таких субподрядчиков, соисполнителей, в том числе за качество оказываемых ими услуг и своевременность их оказания, как за свои собственные;

- письменно уведомлять об этом Заказчика (в случае не получения указанного уведомления, Заказчик имеет право не допускать работников субподрядчика, непосредственно оказывающих услуги, к месту оказания услуг).

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Требовать своевременной оплаты фактически оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.2. Привлекать в случае необходимости субподрядчиков, соисполнителей без получения разрешения Заказчика.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Своевременно осуществлять оплату фактически оказанных услуг в порядке, установленном условиями настоящего Контракта.

4.3.2. Обеспечить приемку результатов оказанных Исполнителем услуг по качеству, объему, составу и срокам их оказания в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

4.3.3. Своевременно сообщать представителям Исполнителя обо всех недостатках в составе, объеме, качестве и сроках оказания услуг, выявленных в ходе исполнения настоящего Контракта.

4.4.  Заказчик вправе:

4.4.1. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта.

4.4.2. Проверять соответствие оказанных услуг требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

4.4.3. Отказаться полностью или частично от оплаты оказанных услуг, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или настоящего Контракта.

4.4.4. В случае отступления Исполнителем от условий настоящего Контракта назначить срок для устранения недостатков в соответствии с указанными условиями.

4.4.5. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.4.6. Требовать от Исполнителя устранения выявленных недостатков оказанных услуг.

4.4.7. Привлечь экспертов (экспертные организации) для проведения экспертизы оказанных услуг и определения их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Контракта.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом, в том числе согласно:

-  постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063», далее – «Постановление №1042», «Правила»;

- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», далее – «Закон о контрактной системе».

5.2. Ответственность Исполнителя:

5.2.1 В случае просрочки Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (п. 6. ст.34 Закона о контрактной системе).

За каждый факт неисполнения и ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере, установленном п. 3 Правил:

- 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном п. 6 Правил и составляет:

- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.2.3 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта (п.11 Правил).

5.2.4. В случае просрочки исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере:

- одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем (п. 7 ст.34 Закона о контрактной системе).

5.2.5. Исполнитель несет ответственность, в том числе за нарушение промежуточных сроков исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (п. 2 статьи 405 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ).

5.2.6. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения причиненных убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, без зачета неустойки (штрафа, пени).

5.3. Ответственность Заказчика.

5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере:

- одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (п. 5 ст.34 Закона о контрактной системе).

5.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением №1042, и составляет (п. 9 Правил):

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта (п.12 Правил).

5.4. Общие требования об ответственности Сторон

5.4.1. Ответственность Стороны за разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую тайны определяется законодательством Российской Федерации.

5.4.2. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, с учетом положений пункта 9.1 настоящего Контракта (п. 9 ст.34 Закона о контрактной системе).

5.4.4. Товары (работы, услуги) не соответствующие требованиям нормативных актов, регламентирующих оказание соответствующих видов товаров (работ, услуг), технического задания (описания объекта закупки, спецификации), требованиям качества, безопасности, считаются не оказанными.

5.4.5. Заказчик при оплате оказанных по Контракту услуг вправе удержать сумму неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.

5.4.6. В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит сумму неустойки (штрафа, пени) при оплате оказанных по Контракту услуг, Исполнитель обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.

5.4.7. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения причиненных убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, без зачета неустойки (штрафа, пени).

5.4.8. Удержание суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю, в соответствии с пунктом 5.4.5 Контракта не лишает права Заказчика требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, выявленные после даты утверждения документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.4.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта

5.4.10. В случае привлечения субподрядчиков, соисполнителей для исполнения Контракта Исполнитель несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков, соисполнителей, повлекшие за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

5.4.11. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

6. Обеспечение исполнения Контракта

Раздел не применяется.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны вправе определить информацию, относящуюся к конфиденциальной информации по настоящему Контракту.

7.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности Сторон (за исключением информации, распространение которой ограничено законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации).

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.

8.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий настоящего Контракта осуществляется с использованием ЭДО или путем направления уведомлений по электронной почте, в том числе претензий и ответов на них.

8.3. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее не может превышать 15 (пятнадцать) дней со дня ее получения Стороной.

8.4. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (тридцати) дней с момента получения одной из Сторон претензии они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.2. Письменное свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 9.1 настоящего Контракта, обязана в течение 3 (трех) дней с момента их возникновения и прекращения письменно известить другую Сторону о начале и окончании соответственно возникшего препятствия и его влиянии на исполнение настоящего Контракта.

10. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий настоящего Контракта.

10.2. При исполнении настоящего Контракта изменение его существенных условий допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.3. Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по соглашению Сторон, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне в течение 3 (трех) дней, следующих за датой принятия указанного решения.

10.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

10.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке по следующим основаниям:

если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или оказывает услуги настолько медленно, что окончание оказания услуг к сроку становится явно невозможным;

если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком разумный срок для устранения недостатков Исполнитель не исполнил данное требование Заказчика;

в любое время до сдачи результата услуг;

если отступления при оказании услуг от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случае, когда Заказчик в нарушение своих обязанностей по настоящему Контракту препятствует исполнению настоящего Контракта Исполнителем.

10.8. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу, и настоящий Контракт считается расторгнутым, через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

10.9. Настоящий Контракт расторгается на основании решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Исполнитель перестал соответствовать установленным Извещением о закупке (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), или Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем торговой сессии на ЕАТ.

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

11.2. Срок окончания действия настоящего Контракта: 31.10.2027 года.

12. Дополнительные условия

12.1. В необходимых случаях в развитие и уточнение настоящего Контракта Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Контракта, она обязана в течение 10 (десяти) дней с момента такого изменения письменно уведомить об этом другую Сторону.

12.3. Сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, подлежат исчислению в календарных днях, за исключением случаев, когда настоящим Контрактом сроки определены в рабочих днях.

12.4. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон.

12.5.  Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Протокол согласования контрактной цены.

Приложение № 3 – Отчет об оказанных услугах.

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: (Полное наименование, сокращенное наименование организации (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) Адрес места нахождения: _____________________ ИНН __________ КПП (при наличии) ____________ # ОГРН ____________ # ОКПО ____________ # ОКТМО ___________ Банковские реквизиты: Банк____________________________ р/с _____________________________ к/с _____________________________ БИК ____________________________ Номер контактного телефона: ___________ Адрес электронной почты: _______________ | Исполнитель: (Полное наименование, сокращенное наименование организации (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) Адрес места нахождения: _____________________ ИНН __________ КПП (при наличии) ____________ # ОГРН ____________ # ОКПО ____________ # ОКТМО ___________ Банковские реквизиты: Банк____________________________ р/с _____________________________ к/с _____________________________ БИК ____________________________ Номер контактного телефона: ___________ Адрес электронной почты: _______________ |
| --- | --- |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ________________________________________ (должность уполномоченного лица Заказчика) | _________________________________________ (должность руководителя Исполнителя или уполномоченного лица) |
| _________________________________ (ФИО) (подпись) | _________________________________ (ФИО) (подпись) |

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ _________ от «___» ______2026 г.

Описание объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг техническому обслуживанию трансформаторной подстанции ТП № 365 (6/04 кВ, S=250 кВА) и кабельных линий (КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ).

Перечень сокращений

ТП – трансформаторная подстанция.

КЛ – кабельная линия.

РУ – распределительное устройство.

РАЗДЕЛ I

Общие положения

1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию трансформаторной подстанции ТП № 365 (6/04 кВ, S=250 кВА) и кабельных линий (КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ).

ОКПД2 33.14.11.000

2. Сроки оказания услуг:

Общий срок оказания услуг составляет 12 этапов (месяцев):

- дата начала оказания услуг: с 00:00 часов 01.09.2026 - дата окончания оказания услуг: 23:59 часов 31.08.2027 года.

3.  Место оказания услуг: Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 60 стр.21 и п.2 раздела II настоящего технического задания.

4. Периодичность оказания услуг: в соответствии с Разделом III настоящего Технического задания.

РАЗДЕЛ II

Состав обслуживаемого оборудования и технических элементов ТП № 365 (6/04 кВ, S=250 кВА) и кабельных линий (КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ).

- Состав эксплуатируемого оборудования и технических элементов ТП № 365:

- В соответствии с паспортом изделия: «Трансформаторы силовые масляные, общего назначения мощностью 25-1600 кВА, напряжением до 35 кВ включительно».

- Кабельные линии (КЛ-6кВ и КЛ-0,4 кВ)

КЛ-6кВ проложенная в земляной траншее от ТП-405 по ул. 40 лет Октября до ТП-365 40 лет октября, 60, 2ААБ (3*120) длинной 180 м.;

КЛ-0,4кВ проложенная в земляной траншее от ТП-365 до электрощитовой Административного здания Межрайонной ИФНС России № 24 по Красноярскому краю по адресу ул. 40 лет Октября, 60 стр.21 (45 м.)

КЛ-0,4кВ проложенная в земляной траншее от ТП-365 до электрощитовой гаражных боксов по адресу ул. 40 лет Октября, 60В (70 м.)

РАЗДЕЛ III

Перечень основных мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию ТП № 365

и кабельных линий (КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ), периодичность оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность выполнения | Суммарное кол-во услуг за весь период действия контракта | Нормативное основание выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр | 1 раз в месяц | 12 | п.1 Приложение № 82 к ПОТО и РОЭ |
| 2 | Проверка надежности болтовых соединений | 1 раз в 6 месяцев | 2 | п.1 Приложение № 82 к ПОТО и РОЭ |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов | 1 раз в год | 1 | п.9.4 СТО 34.01-23.1-001-2017 |
| 5 | Измерение нагрузок и напряжений на трансформаторах и отходящих линиях | 1 раз в 3 месяца | 4 | п.4 Приложение № 82 к ПОТО и РОЭ |
| 6 | Проверка состояния, проведение измерений оборудования подстанции | 1 раз в 6 месяцев | 2 | п.5 Приложение № 82 к ПОТО и РОЭ |
| 7 | Замена (доливка) масла в маслонаполненные аппараты | по необходимости | по необходимости | п.8 Приложение № 82 к ПОТО и РОЭ |
| Оборудование РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ |  |  |  |  |
| 8 | Осмотр оборудования РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ (контроль контактов и контактных соединений разъединителей) | 1 раз в 6 месяцев | 2 | п.23.5 СТО 34.01-23.1-001-2017 |
| 9 | Проверка соосности и вхождения подвижных контактов в неподвижные | 1 раз в год | 1 | п.18.3 СТО 34.01-23.1-001-2017 |
| 11 | Проверка предохранителей, предохранителей-разъединителей | 1 раз в год | 1 | п.32.5 СТО 34.01-23.1-001-2017 |
| Заземляющее устройство ТП |  |  |  |  |
| 12 | Визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства | 1 раз в год | 1 | п.1 Приложение № 82 к ПОТО и РОЭ п.34.4 СТО 34.01-23.1-001-2017 |
| 13 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | 1 раз в год | 1 | п.34.2 СТО 34.01-23.1-001-2017 |
| 14 | Измерение сопротивления заземляющего устройства | 1 раз в год | 1 | п.6 Приложение № 82 к ПОТО и РОЭ п.34.4 СТО 34.01-23.1-001-2017 |
| 15 | Проверка цепи фаза-нуль | 1 раз в год | 1 | п.34.3 СТО 34.01-23.1-001-2017 |
| Кабельные линии (КЛ-0,4кВ и КЛ-6кВ ) |  |  |  |  |
| 16 | Осмотр кабельных линий, входящих и исходящих от ТП | 1 раз в 3 месяца | 4 | п.1 Приложение № 91 к ПОТО и РОЭ |
| 17 | Измерение нагрузок кабельных линий | 1 раз в год | 1 | п.6 Приложение № 91 к ПОТО и РОЭ |
| 18 | Измерение сопротивления изоляции | 1 раз в год | 1 | п.35.1 СТО 34.01-23.1-001-2017 |
| Мероприятия, относящиеся ко всем элементам электрооборудования |  |  |  |  |
| 19 | Тепловизионный контроль оборудования: | 1 раз в 6 мес. | 2 | СТО 34.01-23.1-001-2017 |
|  | - силовых трансформаторов |  |  | п.9.20 |
|  | - сборных шин |  |  | п.23.4 |
|  | - контактных соединений разъединителей |  |  | п.14.9 |
|  | - трансформаторов тока |  |  | п.11.4.1.4 |
|  | - кабельных линий |  |  | п.35.16 |
|  | - аппаратов, вторичных цепей и электропроводки |  |  | п.32.6 |
| 20 | Укомплектование ТП всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты | 1 раз в год | 1 | Раздел III ПТЭЭПЭЭ |
| 21 | Составление и оформление оперативного журнала, журнала учета и испытания средств индивидуальной защиты ТП и паспортов на КЛ-0,4кВ и КЛ-6кВ | постоянно | постоянно | Раздел III ПТЭЭПЭЭ |
| 22 | Очистка оборудования и отдельных технических элементов от пыли и грязи. | по необходимости | по необходимости |  |

РАЗДЕЛ IV

Требования к оказанию услуг

Результаты оказанных услуг должны обеспечить:

- режимы и параметры ТП № 365, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ;

- техническую и электробезопасность объектов основных фондов Заказчика;

- техническую, пожарную и экологическую безопасность ТП № 365, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ;

- экономию режимов потребления электрической энергии (выполнение энергосберегающих мероприятий);

- выполнение всех требований нормативных документов по эксплуатации и содержанию ТП и КЛ.

Исполнитель обязан обеспечить качественное оказание услуг в строго согласованные с Заказчиком сроки.

Заказчик оставляет за собой право осуществлять плановые проверки качества оказываемых услуг с привлечением уполномоченных работников Исполнителя.

Заказчик имеет право требовать устранение своих замечаний по услугам, оказанным Исполнителем ненадлежащим образом.

Для качественного оказания услуг применяемое оборудование, инструменты и материалы должны соответствовать требованиям настоящего технического задания, действующим стандартам качества, обеспечены паспортами, руководствами по эксплуатации и сертификатами, удостоверяющими их качество.

После окончания оказания услуг производится уборка и вывоз мусора.

Исполнитель обязан оказать услуги с соблюдением действующих правил охраны труда, и противопожарной безопасности, соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя.

Если в результате оказания услуг Исполнителем было повреждено оборудование или имущество Заказчика, или третьих лиц, то Исполнитель обязан его восстановить и (или) возместить нанесенный ущерб.

Электромонтажные работы, выполняемые при оказании услуг, осуществляются в соответствии с требованиями руководящих документов по монтажу электрических сетей и правил техники безопасности.

В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно оказанные услуги, то Исполнитель своими силами, за свои средства и без увеличения стоимости обязан в течение 5 (пяти) календарных дней устранить неполадки для обеспечения их надлежащего качества.

Все услуги, оказываемые Исполнителем, и их результаты должны соответствовать требованиям следующих законодательных и нормативных документов:

-  Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 244 «О совершенствовании требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Правила Технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждённые Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022г. №811 (ПТЭЭПЭЭ);

- Правила устройства электроустановок, утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020г. N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказ Минэнерго РФ от 13 сентября 2018 г. N 757 «Правила переключений в электроустановках»;

- Приказ Минэнерго РФ от 12 июля 2018 г. N 548 «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики»;

- Приказ Минэнерго РФ от 25 октября 2017 г. N 1013 «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (ПОТО и РОЭ);

- СТО 34.01-23.1-001-2017 от 29 мая 2017 г. ПАО «Российские сети» «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

РАЗДЕЛ V

Требования к безопасности оказания услуг

Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги.

Организация и оказание услуг должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих строительные нормы и правила, своды правил по эксплуатации инженерных объектов, межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы.

Во время нахождения на территории Заказчика представителей Исполнителя, а также привлеченных им для оказания услуг работников, Исполнитель несет за них полную ответственность и обязан обеспечить соблюдение указанными лицами установленных у Заказчика правил противопожарной и экологической безопасности, пропускного и охранного режима, правил охраны труда и техники безопасности.

К оказанию услуг допускаются квалифицированные работники, достигшие 18 лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование, допущенные к оказанию услуг после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверения на право производства этого вида услуг (работ), после их инструктажа под непосредственным руководством мастера или прораба, несущих персональную ответственность за безопасные методы оказания услуг.

Работники Исполнителя обязаны работать с применением исправных и проверенных средств защиты.

Все оборудование, инструменты и принадлежности, применяемые при оказании услуг, должны отвечать российским требованиям пожарной, санитарно-гигиенической, электрической и другим видам безопасности, иметь заводские паспорта, сертификаты соответствия и свидетельства о действующей по срокам на момент оказания услуг поверке.

РАЗДЕЛ VI

Приёмка и контроль оказания услуг

При приемке оказанных Услуг Заказчик проводит проверку соответствия оказанных Услуг условиям Контракта, в том числе условиям данного Технического задания. Осуществляет контроль и проведение проверок (ревизий):

- объёмов, порядка, периодичности и качества оказываемых услуг;

- технического состояния, а также объёмов и качества работ по техническому обслуживанию и содержанию систем, оборудования и технических элементов на эксплуатируемом объекте;

- соответствия законодательным и нормативным требованиям оказываемых услуг, а также эксплуатируемых систем, оборудования и технических элементов;

- соблюдение при эксплуатации объекта законодательства и нормативных требований ПТЭЭП и ПУЭ.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ________________________________________ (должность уполномоченного лица Заказчика) | _________________________________________ (должность руководителя Исполнителя или уполномоченного лица) |
| _________________________________ (ФИО) (подпись) | _________________________________ (ФИО) (подпись) |

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ _________ от «___» ______2026 г.

Протокол согласования контрактной цены

Сторонами достигнуто соглашение о величине цены Государственного контракта на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию трансформаторной подстанции ТП-365 и кабельных линий (КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ) (далее – Контракт):

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество (объем работы, услуги) | Цена за единицу, руб. | Общая цена услуг, в т. ч. НДС⃰_%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции ТП № 365 и кабельных линий (КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ) | Этап (месяц) | 12 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| В т. ч. НДС⃰_%: |  |  |  |  |  |

Общая цена услуг, оказываемых Исполнителем по условиям Контракта (цена Контракта), определена по итогам торговой сессии на ЕАТ и составляет ____________ рублей ___ копеек, в том числе НДС*_%., в том числе:

цена услуг, подлежащих оплате в 2026 году, составляет ________рублей ____копеек;

цена услуг, подлежащих оплате в 2027 году, составляет ________рублей ____)) копеек.

Цена услуг за месяц (цена этапа Контракта) составляет ________ рублей _______ копеек.

Цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Государственного контракта, в том числе цену оказываемых услуг, включая цену используемых при оказании услуг материалов, изделий, компенсацию всех издержек и причитающееся вознаграждение, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

*НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ________________________________________ (должность уполномоченного лица Заказчика) | _________________________________________ (должность руководителя Исполнителя или уполномоченного лица) |
| _________________________________ (ФИО) (подпись) | _________________________________ (ФИО) (подпись) |

Приложение № 3

к Государственному контракту

№ _________ от «___» ______2026 г.

Отчёт об оказанных услугах

государственного контракта от ________ 2026 № ____________

за __________ (месяц) 202__ года

| № п/п | Наименование оказанной услуги в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту) | Дата (период) оказания услуги | Замечания, рекомендации исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |

Настоящим отчётом __________ (наименование исполнителя) удостоверяет факт оказания услуг по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции ТП № 365 и кабельных линий (КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ).

| Услуга оказана: | в полном / в неполном объеме* |
| --- | --- |
|  | в установленные Контрактом сроки / с нарушением сроков оказания услуги* |
| Качество оказанной Услуги | Соответствует требованиям, установленным Контрактом/ Не соответствует требованиям, установленным Контрактом* |

Настоящий Отчет составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для Исполнителя и представителя Заказчика на Объекте.

От исполнителя: должность ______________ ФИО _____________ подпись _____________

М.П. (при наличии)

Представитель Заказчика на Объекте:

_________________  _________________  ___________________

(должность)                      (подпись)                     (ФИО)

## МП

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ________________________________________ (должность уполномоченного лица Заказчика) | _________________________________________ (должность руководителя Исполнителя или уполномоченного лица) |
| _________________________________ (ФИО) (подпись) | _________________________________ (ФИО) (подпись) |