Приложения к электронной версии контракта

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# Неотъемлемой частью Электронного контракта (далее по тексту приложений - Контракт) являются следующие приложения:

# 1. Приложение № 1 – Условия Контракта;

# 2. Приложение № 2 – Техническое задание;

# 3. Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.

Идентификационный код закупки 261770989550925364300200070000000000

# Приложение № 1

# к Контракту №___________________

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

# на оказание услуг по демонтажу и монтажу внутренних и внешних блоков кондиционеров в рамках технического обслуживания и ремонта системы кондиционирования в административном здании для нужд Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу по адресу: Чукотский автономный округ,

# г. Анадырь, ул. Мира, д. 10

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Электронной версии контракта. Стороны принимают настоящее приложение к Контракту (далее - Приложение) и признают его условия и положения обязательными к исполнению. В случае несоответствия каких-либо условий или положений, содержащихся в тексте настоящего Приложения, условиям или положениям Контракта, приоритет будут иметь условия и положения, содержащиеся в Контракте.

Для целей Контракта используются следующие основные понятия:

а) «Техническое задание» означает Приложение № 2 к Контракту, устанавливающее требования к объему, порядку, сроку и результату оказания Услуг;

б) «Услуги» означает совокупность определенных действий или определенная деятельность, которая должна быть осуществлена Исполнителем с целью оказания услуг, составляющих предмет Контракта, в соответствии с требованиями и на условиях Контракта;

в) «Закон о контрактной системе» означает Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

г) «Документ о приемке оказанных услуг» означает документ о приемке оказанных Услуг составленный по форме акта приемки товаров, работ, услуг (форма по ОКУД 0510452) Приложения № 2 Приказа Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению»;

- Предмет Контракта

1.1. Исполнитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязуется оказать услуги по демонтажу и монтажу внутренних и внешних блоков кондиционеров в рамках технического обслуживания и ремонта системы кондиционирования в административном здании для нужд Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Мира, д. 10 (далее - Услуги) в порядке и сроки, установленные в Контракте и приложениях к нему, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в порядке и сроки, установленные Контрактом и приложениями к нему.

1.2. Виды и объем услуг, подлежащих оказанию по Контракту, устанавливаются в Техническом задании к Контракту (далее – Техническое задание).

- Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Услуг (далее – цена Контракта) указана в Контракте.

2.2. Оплата Услуг по Контракту осуществляется Заказчиком единовременно по факту оказанных и принятых Заказчиком Услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке оказанных услуг, в порядке, установленном разделом 5 настоящего Приложения, в безналичной форме, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.3. Платежи по Контракту осуществляются в российских рублях. Оплата осуществляется Заказчиком за счет средств федерального бюджета, предусмотренных Заказчику на указанные цели в 2026 году.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение Цены контракта возможно в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

2.6. Цена Контракта включает в себя все затраты Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, в том числе транспортные расходы, расходы на уплату налогов, пошлин, страховых взносов и других обязательных платежей, которые Исполнитель по Контракту должен оплачивать в соответствии с его условиями или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.7. В случае применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пени) Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты суммы, уменьшенной на сумму неустоек (штрафов, пени).

## 3. Сроки оказания услуг

3.1. Срок оказания Услуг указан в Контракте и Техническом задании.

3.2. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами документа о приемке оказанных услуг.

## 4. Взаимодействие Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Проверять ход и качество оказания Услуг без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.2. Приостановить исполнение встречных обязательств по Контракту в соответствии со статьей 328 Гражданского кодекса Российской Федерации и уведомить Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения оказания Услуг.

4.1.3. Требовать от Исполнителя, надлежащего оказания Услуг в соответствии с условиями Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к оказанию подобного рода и вида услуг, а в случае выявления недостатков, требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.4. По своему усмотрению принять Услуги, оказанные Исполнителем не в полном объеме.

4.1.5. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) начисленной на основании направленного Исполнителю требования (претензии) об уплате неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Контракта.

4.1.6. Удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Контрактом, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

4.1.7. Ссылаться на недостатки Услуг (также выявленные после окончания срока действия контракта), в том числе в части объема и стоимости этих Услуг, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. При поступлении запроса от Исполнителя, передать Исполнителю имеющиеся исходные сведения, информацию, касающуюся оказания Услуг.

4.2.2. Осуществить приемку надлежащим образом оказанных Услуг, результат которых соответствует условиям Контракта, в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

4.2.3. Оплатить принятые Услуги в порядке и сроки, установленные Контрактом.

4.2.4. Довести до Исполнителя информацию о контактных лицах Получателя и лицах, уполномоченных на подписание документов со стороны Получателя.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках Контракта.

4.3.2. Требовать от Заказчика осуществить приемку Услуг, оказанных надлежащим образом, результат которых соответствует условиям Контракта, в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

4.3.3. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком Услуг, в порядке и сроки, установленные Контрактом.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Обеспечить передачу Заказчику документов, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Приложения с учетом требований пункта 13.1. настоящего Приложения.

4.4.2. Оказать Услуги в объеме, предусмотренном Контрактом, с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Контракта, и сдать результат оказанных Услуг Заказчику в порядке и сроки, установленные Контрактом, а в случае выявления недостатков, своевременно устранить выявленные недостатки.

4.4.3. Обеспечить оказание Услуг в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, правилами, государственными стандартами, регулирующими правила и порядок оказания подобного рода услуг.

4.4.4. При оказании Услуг соблюдать все необходимые меры пожарной безопасности, правила электробезопасности, санитарные нормы и правила, правила охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды, а также правила внутреннего распорядка установленные в месте оказания услуг в течение всего срока оказания Услуг, вплоть до их завершения.

4.4.5. При оказании Услуг соблюдать требования пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и пункта 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754.

4.4.6. Предоставить Заказчику все необходимые документы и информацию, связанную с исполнением Контракта, запрашиваемую Заказчиком, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в срок, указанный в запросе Заказчика, а если такой срок не указан, то не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса о предоставлении документов и/или информации.

4.4.7. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий оказания Услуг, либо иных обстоятельств, угрожающих причинением какого-либо вреда Заказчику (имуществу Заказчика) и/или третьих лиц.

4.4.8. В случае предъявления третьими лицами к Заказчику требований, связанных с причинением им ущерба и/или нарушением их прав, возникших в ходе исполнения Контракта, отвечать перед указанными третьими лицами в полном объеме, в том числе и в судебном порядке. При этом все издержки, в том числе судебные, и убытки, понесенные Заказчиком и/или третьими лицами, подлежат возмещению Исполнителем.

4.4.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов оказания Услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости, Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

4.4.10. Устранить недостатки оказанных Услуг в сроки, предусмотренные Контрактом.

## 5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

5.1. Исполнитель оказывает Услуги Получателю, указанному в Техническом задании, в порядке, в объеме, в срок, и по адресу(ам), указанному(ым) в Контракте и в Техническом задании.

5.2. Предусмотренные настоящим Контрактом Услуги оказываются в сроки, указанные в Техническом задании. Перечень Услуг определен Техническим заданием.

5.3. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о готовности сдать в соответствии с настоящим Контрактом Услуги. При неисполнении Исполнителем условий настоящего пункта срок приемки Услуг отодвигается на время, необходимое для уведомления Исполнителем Заказчика о готовности сдать Услуги. При этом срок оказания Услуг не продляется, и риски просрочки оказания Услуг несет Исполнитель.

5.4. Исполнитель в день окончания оказания Услуг обязуется представить документацию, предусмотренную Техническим заданием, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (данное условие применяется, если предусмотрено Техническим заданием), счет, счет-фактуру (при наличии). Все перечисленные документы должны быть подписаны со стороны Исполнителя уполномоченными лицами.

5.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя указанных в п. 5.4 Контракта документов, подтверждающих оказание услуг, формирует Документ о приемке оказанных услуг.

Документ о приемке оказанных услуг подписывается ответственным лицом Заказчика, принявшим услуги, членами приемочной комиссии, председателем комиссии (при приемке услуг комиссионно).

Копия электронного Документа о приемке оказанных услуг (ф. 0510452), сформированная Заказчиком направляется на адрес электронной почты Исполнителя.

В случае наличия несоответствия оказанных услуг сопроводительным документам Исполнителя, указанных в п. 5.4 Контракта Исполнителю направляется мотивированный отказ от приемки (частичной приемки) услуг с изложением причин отказа и выявленных недостатков.

Услуга считается принятой Заказчиком с даты подписания Заказчиком Документа о приемке оказанных услуг.

5.6. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней обязуется устранить указанные недостатки и сдать результат оказанных Услуг Заказчику в порядке, установленном настоящим разделом Контракта (повторная приемка), при этом в случае частичной приемки Услуг Исполнитель обязуется переоформить документы, указанные в пункте 5.4 настоящего раздела, на выполненный и принятый Заказчиком объем Услуг и представить их Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа от принятия Услуг в полном объеме.

5.7. В случае нарушения пункта 5.2. настоящего раздела Исполнитель будет нести ответственность за все расходы, связанные с просрочкой исполнения Контракта.

5.8. Заказчик (представитель Заказчика) обеспечивает приемку оказанных Услуг в Месте оказания Услуг по объему, наименованию, а также на соответствие оказанной Услуги условиям Контракта путем сопоставления оказанных Услуг требованиям Технического задания. Заказчик проводит анализ представленной Исполнителем документации и материалов на предмет соответствия оформления требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации (при наличии). Результат оказанных Услуг должен соответствовать условиям настоящего Контракта, а при отсутствии или неполноте условий Контракта требованиям, обычно предъявляемым к оказанию Услуг соответствующего рода и вида.

5.9. При повторной приемке обязанности по оказанию Услуг считаются выполненными с момента подписания Заказчиком (представителем Заказчика) Документа о приемке оказанных услуг.

5.10. При нарушении Исполнителем срока оказания услуг, Заказчик вправе принять оказанные услуги, при этом срок оказания Услуг не продляется, и Исполнитель несет ответственность за нарушение срока исполнения обязательств в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

5.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов оказанных Услуг (отдельного этапа оказания Услуг) в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Исполнителем.

5.12. Направление заявок, предусмотренных Техническим заданием, является правом Получателя и не влечет за собой обязанность Заказчика полной выборки объема Услуг, предусмотренного Контрактом.

5.13. Порядок сдачи и приемки оказанных Услуг, определенный настоящим разделом, применяется в отношении каждого отчетного периода.

## 6. Ответственность Сторон

6.1. Ответственность Исполнителя

6.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель уплачивает Заказчику неустойки (штрафы, пени) в размере, предусмотренном настоящим разделом на основании направленного Заказчиком в адрес Исполнителя требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.1.2. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену контракта.

6.1.3. При нарушении Исполнителем срока исполнения своих обязательств по Контракту, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которая устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. При этом срок исчисления пени начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и заканчивается днем исполнения Исполнителем своих обязательств включительно.

6.1.4. Нарушение Исполнителем срока оказания Услуг по Контракту является существенным нарушением условий Контракта независимо от объема оказанных Исполнителем Услуг на день окончания срока оказания Услуг, установленного Контрактом.

6.1.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнителю начисляется штраф. Штраф, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.1.6 настоящего подраздела, устанавливается в размере 10% (десяти процентов) Цены контракта (цены этапа).

6.1.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.2. Ответственность Заказчика

6.2.1. При нарушении Заказчиком срока исполнения своих обязательств по Контракту, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену контракта.

6.3. Выплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящим разделом, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

## 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, делающей невозможным исполнение обязательств по Контракту полностью или в части.

7.2. Для целей Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайные, непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, неподвластные контролю со стороны Исполнителя, не связанные с его просчетом или небрежностью, предусмотренные пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации такие как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов и т.п. обстоятельства.

7.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона, для которой создались условия непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Контракту.

7.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное пунктом 7.3 настоящего раздела, она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

7.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего раздела, Стороны проводят дополнительные переговоры о дальнейшей возможности исполнения Контракта или о расторжении Контракта.

8. Срок действия Контракта, изменение его условий и порядок расторжения.

8.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Контракт действует по 17 августа 2026 г. включительно.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

8.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его ненадлежащее исполнение.

8.4. Все изменения и дополнения к Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к нему. Подписанные Сторонами дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

8.5. Изменение существенных условий Контракта осуществляются только в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Законом о контрактной системе.

8.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.7. Любая из Сторон Контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

8.7.1. Основаниями расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Заказчика могут являться, в том числе:

осуществление оказания услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;

Исполнитель не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или неоднократно (от двух и более раз) нарушает сроки оказания услуг, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Контрактом срок.

8.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. Особые условия

9.1. Если в период исполнения Контракта возникнут обстоятельства, которые Исполнитель не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременного оказания Услуг, качества оказания Услуг, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах) возникновения указанных обстоятельств.

9.2. Исполнитель самостоятельно оплачивает все налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта, за исключением случая, установленного пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Приложения.

9.3. Заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Исполнителю по спорным обязательствам до окончательного урегулирования всех обязательств по Контракту, включая время рассмотрения споров в суде.

9.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику (в случае, если деятельность подлежит обязательному лицензированию) заверенную Исполнителем копию лицензии до начала оказания Услуг.

9.5. В случае если в соответствии с условиями Контракта Услуги оказываются Исполнителем поэтапно в соответствии с периодами, установленными в Техническом задании, порядок оплаты, установленный разделом 2 настоящего Приложения, а также порядок сдачи и приемки оказанных Услуг, установленный разделом 5 настоящего Приложения, применяются в отношении каждого этапа оказания Услуг, если иное не установлено Контрактом и приложениями к нему.

10. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств

## 10.1. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств для Исполнителя не устанавливается.

11. Использование контрактной документации и информации

11.1. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать, кроме как в целях надлежащего исполнения Контракта, и раскрывать полученную от Заказчика или от иных лиц в ходе исполнения Контракта информацию, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и лишь в той мере, насколько это необходимо для надлежащего исполнения Контракта.

11.2. В течение срока действия Контракта и в течение 2 (двух) лет после его окончания Исполнитель не должен раскрывать никакой информации, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с оказанием Услуг по Контракту, без предварительного письменного согласия Заказчика.

11.3. Конфиденциальная информация должна иметь на момент ее раскрытия четкую маркировку или обозначение, сделанные раскрывающей информацию Стороной, как «Конфиденциальная информация», «Служебная информация» или аналогичное обозначение (далее – конфиденциальная информация). Если такая маркировка или обозначение не сделаны одновременно с раскрытием информации, то раскрывающая информацию Сторона должна незамедлительно после передачи информации сделать такое обозначение в письменном виде. Получающая информацию Сторона должна предпринять в равной степени меры, предотвращающие несанкционированное использование или разглашение такой информации, как она обычно предотвращает несанкционированное использование или разглашение своей собственной информации такого же рода, или как того требуют соответствующие стандарты профессиональной этики. Получающая Сторона должна воздерживаться от использования конфиденциальной информации и использовать ее только в случаях, необходимых для исполнения Контракта, и ограничивать ее использование или разглашение лицами, которым она необходима для исполнения Контракта. По окончании Контракта получающая Сторона должна вернуть другой Стороне предоставленные ей по Контракту все материалы, содержащие конфиденциальную информацию. Приведенные выше положения не относятся к информации, которая на момент получения является общедоступной, либо впоследствии законным образом приобретается от третьих лиц без продолжения ограничений на ее использование, либо должна раскрываться уполномоченным государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае сомнений относительно конфиденциальности любой информации, которая становится известной Исполнителю, Исполнитель обязуется незамедлительно обратиться к Заказчику за разъяснениями.

12. Решение спорных вопросов

12.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров.

12.2. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением Контракта и не урегулированных условиями Контракта, Стороны принимают необходимые меры для разрешения спорных ситуаций путем проведения переговоров, предъявления претензий, которые рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления.

При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Приморского края.

## 13. Уведомления

13.1. Любое уведомление и документы, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылаются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих их фиксирование и получения подтверждения о их вручении. Уведомления и документы высылаются Сторонами по адресам, указанным в Контракте.

Датой передачи документов или уведомления признается дата получения подтверждения о вручении уведомления или документов, либо дата получения информации об отсутствии Стороны по его адресу, указанному в Контракте.

13.2. При рассмотрении и урегулировании споров переписка Сторон по электронной почте может использоваться в качестве доказательств.

14.  Прочие положения

14.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом и приложениями к нему, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, реквизитов, а также в случае реорганизации она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

14.3. В случае изменения расчетного счета Исполнителя, Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

14.4. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта и приложения к нему осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

14.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

14.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

14.7.	Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

14.8. Техническое задание к Контракту может быть изложено в виде Спецификации. В этом случае термины Спецификация и Техническое задание являются тождественными.

# Приложение № 2

к Контракту №___________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по демонтажу и монтажу внутренних и внешних блоков кондиционеров в рамках технического обслуживания и ремонта системы кондиционирования в административном здании для нужд Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Мира, д. 10

- Предмет закупки: оказание услуг по демонтажу и монтажу внутренних и внешних блоков кондиционеров в рамках технического обслуживания и ремонта системы кондиционирования в административном здании для нужд Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Мира, д. 10.

- Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владивостоке.

- Получатель услуги: Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу.

- Место оказания услуг: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Мира, 
д. 10.

- Срок оказания услуги: в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения контракта.

Дата окончания исполнения контракта: 17 августа 2026 года (с учетом сроков выполнения работ, приемки и оплаты оказанных услуг).

Все работы должны выполняться в рабочее время Получателя: с понедельника по четверг с 08-30 до 17-30 час., пятница с 08-30 до 16-45 (перерыв на обед с 12-30 до 13-15 час.), без нарушения рабочего режима и производственного процесса с соблюдением требований техники безопасности и охраны труда. Допускается выполнение работ в нерабочее время по согласованию с Получателем.

- Перечень и объем оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтаж сплит-системы с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт |  |  |  |
|  | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (Применительно демонтаж наружного блока (Daikin EUROPE N.V. RR100B8V3B/FCQ100C7VEB) Максимальная потребляемая мощность 3,56 кВт) | комплект | 1 |
| Раздел 2. Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт |  |  |  |
|  | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (Монтаж внешнего блока Hisense (COAL Classic A) Максимальная потребляемая мощность 3,8 кВт; Габариты 1173х325х228 мм; Вес 14,5 кг и монтаж внутреннего блока Hisense (COAL Classic A) Максимальная потребляемая мощность 3 кВт; Габариты 890х300х220 мм; Вес 10,5 кг) Предоставляется Заказчиком | комплект | 2 |
|  | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 20 до 50 кг | т | 0,0121 |
|  | Система охлаждения с хладоносителем с воздухоохладителями в количестве: до 2 шт. | помещение | 2 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 33 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 33 |
|  | Прибор или аппарат (установка и присоединение выключателей автоматических) | штук | 4 |

- Перечень основных материалов, применяемых при оказании услуг:

| № пп | Наименование товара | Показатели, связанные с определением соответствия используемого товара | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ленты полиэтиленовые | Материал: ПВХ /Каучук-лента, с клеевым слоем (неизменный показатель); Ширина; 50 мм (неизменный показатель); Толщина: не менее 0,5 не более 1,0 мм; Адгезия: 1,5-3,0 H/см Горючесть: группа Г1 (неизменный показатель); Температурный диапазон эксплуатации: от - 40°С до 60°С (неизменный показатель); | м | 75 |
|  | Герметик пенополиуретановый | Тип: Монтажная пена (неизменный показатель); Сезонность: для работы при низких температурах (неизменный показатель); Упаковка: Аэрозольный баллон (неизменный показатель); Объем: 1,0 литр; | шт. | 1 |
|  | Трубы медные | Марка меди: М1, М2, М3, М1р, М2р, М3р Наружный диаметр: не менее 9,52 мм (3/8″); Толщина стенки: не менее 0,8 мм; Наружная и внутренняя поверхность без трещин, расслоений, пузырей, раковин и надрывов. | м | 18 |
|  | Трубы медные | Марка меди: М1, М2, М3, М1р, М2р Толщина стенки: не менее 0,8 мм; Наружный диаметр: не менее 15,88 мм (5/8″); Толщина стенки: не менее 1,0 мм; Наружная и внутренняя поверхность без трещин, расслоений, пузырей, раковин и надрывов. | м | 18 |
|  | Трубки теплоизоляционные | Материал: вспененный синтетический каучук (неизменный показатель), без покрытия; Горючесть: группа Г1 (неизменный показатель); Плотность: не менее 40 кг/м3; Температура применения: от -200 до +110 °C, Внутренний диаметр: не менее 10 мм, Толщина: не менее 9 мм. | м | 18 |
|  | Трубки теплоизоляционные | Материал: вспененный синтетический каучук (неизменный показатель), без покрытия; Горючесть: группа Г1 (неизменный показатель); Плотность: не менее 40 кг/м3; Температура применения: от -200 до +110 °C, Внутренний диаметр: не менее 18 мм, Толщина: не менее 9 мм. | м | 18 |
|  | Трубки дренажные | Материал: ПВХ (неизменный показатель); Диаметр наружный: не менее 16,0 мм; Особенности: гофрированный, армированный. | м | 12,5 |
|  | Уголок | Уголок стальной, горячекатаный, равнополочный (неизменный показатель); Марка стали: Ст3сп, Ст3пс; Ширина полок: не менее 35 не более 56 мм, Толщина полки не менее 3 не более 5 мм | т | 0,0121 |
|  | Фреон | Марка: R32 (неизменный показатель) Температура кипения (при давлении в 1 атмосферу): не менее 51,7°С Критическая температура: не более 78,11°С; Температура конденсации: ≈ 0 °С (неизменный показатель); Группа безопасности ASHRAE A2L (неизменный показатель) | л | 1,0 |
|  | Трубы | Материал: самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ) (неизменный показатель); Цвет: Серый; Температурный диапазон эксплуатации: от - 40°С до 90°С; Прочность при сжатии: свыше 350 Н на 5 см (неизменный показатель). | м | 33 |
|  | Кабель силовой | Количество жил: 4 (неизменный показатель); Сечение жилы: не менее 1,5 мм² ; Напряжение: до 1кВ (неизменный показатель); Материал жилы: медь (неизменный показатель); Материал оболочки/изоляции: полимерная композиция (неизменный показатель); Конструкция жилы: многопроволочная; Диапазон рабочих температур: от -50 до +50 ℃. | м | 18 |
|  | Кабель силовой | Количество жил: 4 (неизменный показатель); Сечение жилы: не менее 2,5 мм² (неизменный показатель); Напряжение: до 1кВ (неизменный показатель); Материал жилы: медь (неизменный показатель); Материал оболочки/изоляции: полимерная композиция (неизменный показатель); Конструкция жилы: многопроволочная; Диапазон рабочих температур: от -50 до +50 ℃. | м | 15 |
|  | Наконечники кабельные | Тип: НШВ/НШВИ (втулочный, штырьевой); Материал: медь (неизменный показатель). | шт. | 16 |
|  | Выключатель автоматический | Тип:1P (однофазный) (неизменный показатель); Номинальный ток: не более 25 А(неизменный показатель); Отключающая способность: 4,5 кА (неизменный показатель); Характеристика срабатывания: C (неизменный показатель); Степень защиты: не менее IP20 (неизменный показатель); Монтаж: на DIN-рейку (35мм) (неизменный показатель). | шт. | 2 |
|  | Выключатель автоматический | Тип:1P (однофазный) (неизменный показатель); Номинальный ток: не менее 16 А (неизменный показатель); Отключающая способность: 4,5 кА (неизменный показатель); Характеристика срабатывания: C (неизменный показатель); Степень защиты: не менее IP20 (неизменный показатель); Монтаж: на DIN-рейку (35мм) (неизменный показатель). | шт. | 2 |

- Требования к оказанию услуг:

1. Услуги должны быть выполнены в соответствии с условиями настоящего Технического задания, а также в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих в Российской Федерации данный вид деятельности, действующих на момент выполнения работ. Оказание услуг выполняется в один этап. Исполнитель вправе досрочно оказать услуги, предусмотренные контрактом, при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения цены контракта.

2. Оказание услуг на объекте, указанные в настоящем Техническом задании, предполагают оказание услуг по демонтажу и монтажу внутренних и внешних блоков кондиционеров в рамках технического обслуживания и ремонта системы кондиционирования в административном здании для нужд Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу.

Цена Контракта включает в себя все затраты Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, в том числе транспортные расходы, расходы на уплату налогов, пошлин, страховых взносов и других обязательных платежей, которые Исполнитель по Контракту должен оплачивать в соответствии с его условиями или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Услуги оказываются без прекращения рабочего процесса в здании. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей здания или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций, в том числе его конструктивных элементов.

4. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества Заказчика, либо имущества третьих лиц при оказании услуг до ее приемки Заказчиком.

5. Исполнитель вправе за свой счет заключить договор страхования строительно-монтажных рисков, стоимость договора страхования строительно-монтажных рисков возмещению с Заказчика не подлежит.

6. Во время оказания услуг Исполнитель должен обеспечить постоянное присутствие инженерно-технического работника на объекте.

7. Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий, строений, сооружений, нежилых помещений и должны учитываться природно-климатические условия, техническое состояние Объектов, конструктивные решения и режим эксплуатации зданий, строений, сооружений, нежилых помещений.

8. Материалы, применяемые при оказании услуг, должны быть экологически безопасными, иметь необходимые сертификаты и паспорта.

9. Качество оказываемых услуг должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья, надлежащее техническое состояние Объекта и/или их отдельных конструктивных элементов.

10. При оказании услуг должны соблюдаться правила противопожарного режима на Объектах, а также правила служебного распорядка, охраны труда в зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, требования производственных инструкций и других нормативных документов.

11. Отходы демонтажа и строительные отходы, образующиеся в процессе оказания услуг, должны быть утилизированы силами и за счет средств Исполнителя с предоставлением Заказчику документации (договор со специализированной организацией, акты выполненных работ по договору и пр.), подтверждающей факт утилизации. При отсутствии документации, подтверждающей факт утилизации демонтируемых конструкций, строительного мусора и иных отходов, образующихся при выполнении работ, (договор со специализированной организацией, акты выполненных работ по договору и пр.), оплата работ Исполнителю не производится.

12.Требования к Исполнителю

В течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта Исполнитель должен предоставить Заказчику заверенные копии:

а) приказа о назначении ответственного лица за производство работ, обеспечивающего взаимодействие с представителями Заказчика, общий контроль за ходом оказания услуг, получение необходимых допусков, разрешений и согласований;

б) приказа о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на месте выполнения работ;

в) приказа о назначении ответственного лица за электробезопасность на месте выполнения работ;

г) список работников Исполнителя и Субподрядной организации, задействованных при выполнении работ,

е) график оказания услуг (выполнения работ) с указанием периодов и рабочего времени (график подлежит подписанию сторонами, после его подписания является неотъемлемой частью Контракта);

До начала выполнения и оказания услуг Исполнитель обязан провести инструктаж на рабочих местах с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на месте выполнения работ, всех работников Исполнителя, а также работников, прибывающих или работающих на месте выполнения работ, в том числе представителей Заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на месте выполнения работ.

Представители Заказчика имеют право фиксировать в Общем журнале работ замечания к работам, выполненным Исполнителем или привлеченными последним третьими лицами, информацию о нарушениях требований - сметной документации с указанием сроков их устранения. В случае, если Заказчиком такой срок не указан, то Исполнитель обязан устранить дефекты и недостатки не позднее 10 (десяти) дней с момента получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках. Запись Заказчика в Общем журнале работ, имеет статус предписания, и обязательна для исполнения Исполнителем, и является основанием для применения мер ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний).

Все издержки, вызванные приостановлением работ, несет Исполнитель. При этом временное приостановление работ не может служить основанием для продления сроков завершения работ по Контракту.

Исполнитель обязан осуществлять в процессе оказания услуг систематическую, а также по требованию Заказчика, уборку места проведения работ, а по завершении работ не менее чем за 3 календарных дня до приемки работ произвести окончательную уборку места выполнения работ и прилегающей площади от остатков материалов и отходов.

При оказании услуг в Месте выполнения работ соблюдать требования пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и пункта 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754.

9. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо оказать услуги:

Процесс оказание услуг, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ, и действующим нормативно-техническим документам, и правилам (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС, иных нормативных и регулирующих документов - данными документами руководствоваться не требуется), в том числе:

1.	Градостроительный Кодекс от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

2.	Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

3.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

4.	Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

5.	Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ;

6.	Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ;

7.	Федеральный закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ;

8.	СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

9.	СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

10.	СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

11.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

12.	Приказ Минтруда и социальной защиты от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

13.    Приказ Минтруда и социальной защиты от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

14.	ГОСТ 12.3.009-76. Работы погрузочно-разгрузочные;

15.       СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование».

Приведенный перечень стандартов и правил не является исчерпывающим: применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению в соответствии с законодательством. В случае если настоящим Техническим заданием предусмотрен уровень качества более высокий, чем предусмотрен стандартом, то применяются требования, установленные настоящим Техническим заданием.  Опасные зоны при оказании услуг должны быть ограждены сигнальными ограждениями и на них должны быть вывешены предупредительные знаки.

10. Требования к охране труда и технике безопасности при оказании услуг:

1. Ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности при оказании услуг, пожарной безопасности несет Исполнитель. За безопасность людей, находящихся в зоне проведения работ, полную ответственность несет Исполнитель;

2. Исполнитель обязан выполнять, в соответствии с условиями Контракта, все работы и поддерживать оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ОТ, ПБ и ООС Российской Федерации и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности Объекта, на котором выполняются работы;

3. Весь персонал Исполнителя должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Генподрядчика), Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

4. Исполнитель обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) о происшествиях на Объекте, а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика.

11. Требования к качеству, экологическим параметрам применяемых при оказании услуг материалов, конструкций и оборудования:

1. Оказание услуг выполняется из материалов Исполнителя.

2. Все материалы, конструкции и оборудование, которые Исполнитель будет использовать для оказания услуг, должны соответствовать существующим стандартам, нормам и санитарно-гигиеническим требованиям, отвечать требованиям пожарной безопасности.

3. Материалы, приборы и оборудование необходимо предварительно согласовать с Заказчиком.

4. Качество материалов, конструкций и оборудования подтверждается сертификатами соответствия, паспортами качества, техническими условиями и другой нормативной документацией, которая передается Заказчику, в составе исполнительной документации;

5. Используемые в работе материалы, конструкции и оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

12. Требования к контролю качества и приёмке оказываемых услуг:

1. Функции контроля качества выполнения работ осуществляют работники Исполнителя и Заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля, а также лица, уполномоченные Заказчиком на проведение строительного контроля;

2. Контроль качества оказываемых услуг, осуществляемый Исполнителем, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

•	Проверка качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных на объект (входной контроль);

•	Проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых материалов;

•	Проверка соблюдения последовательности, состава, качества выполнения технологических операций и их результатов при оказании услуг;

•	Проверка совместно с Заказчиком соответствия законченного Объекта требованиям технических регламентов;

•	Приемка оказанных услуг (этапов).

3. Контроль оказания услуг, осуществляемый Заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

•	Контроль за соблюдением сроков оказания услуг Исполнителем;

•	Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Исполнителем входного контроля и достоверности документирования его результатов;

•	Иные мероприятия в целях осуществления контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным Контрактом.

4. При выявлении несоответствия материалов, установленным требованиям при входном контроле, данные материалы не применяются для оказания услуг;

5. При выявлении нарушений правил складирования и хранения применяемых материалов, хранившихся с нарушением, эти материалы для работ не допускается до подтверждения соответствия показателей их качества требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

6. Исполнитель обязан оказать Заказчику услуги надлежащего качества и в срок (установленный Контрактом) с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации;

7. Сдача результатов оказанных услуг Исполнителем, и приемка их Заказчиком оформляется на основании документа о приемке: акта выполненных работ с указанием стоимости работ, и документов, подтверждающих надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе оказания услуг по контракту.

8. В случае выявления несоответствия результатов оказанных услуг условиям Контракта, Заказчик составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение, указанного в акте устранения недостатков срока.11. В случае выявления несоответствия результатов оказанных услуг условиям Контракта, Заказчик составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение указанного в акте устранения недостатков срока.

13. Гарантийные обязательства:

Исполнитель гарантирует:

- оказание услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Технического задания, соответствие качества всех выполненных работ сметной документации и действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам;

- возможность безаварийной эксплуатации здания на протяжении выполнения работ и гарантийного срока;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

Гарантийный срок на результат оказанных услуг исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке (окончательного) после выполнения всех работ и составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование, имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем, принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям настоящего Технического задания, Заказчик совместно с Исполнителем составляет акт о недостатках, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Возникшие в период гарантийного срока недостатки, Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения информации от Заказчика о наступлении гарантийного случая. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

- Единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение услуги, оказание услуги, являющихся объектом закупки – не установлены

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, оказанием услуги, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Контракта заказчик приобретает права на такие результаты;

8) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) участник закупки не является иностранным агентом;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

12) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Код ОКПД2: 33.12.18.000

- Размер обеспечения гарантийных обязательств: обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено.

- Способ осуществления закупки: закупка у единственного поставщика (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Приложение № 3

к Контракту №___________________

Локальный сметный расчет

на оказание услуг по демонтажу и монтажу внутренних и внешних блоков кондиционеров в рамках технического обслуживания и ремонта системы кондиционирования в административном здании для нужд Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Мира, д. 10

(Приложен отдельным документом к настоящему контракту)

Цена Контракта устанавливается с учётом понижения начальной максимальной цены Контракта и составляет ____________ (_________) рублей ______ копеек, в том числе НДС* __________ (________) рублей ____ копеек.

* Если участник закупки имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в далее указывается «НДС не облагается»