Государственный контракт № ____

на услуги по техническому обслуживанию

медицинской техники (2 полугодие)

(Идентификационный код закупки № 261540211649154020100100160000000244)

| г. Новосибирск | __ _____________ 2026 г. |
| --- | --- |

Федеральное казенное учреждение «Новосибирская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФКУ «Новосибирская ПБСТИН» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника планово-экономического отдела Кушнирук Галины Юрьевны, действующего на основании Доверенности № 01012508000084588801 от 01.08.2025 года, с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола __________________  заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

## I. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать услуги по техническому обслуживанию медицинской техники (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

## II. Условия оказания услуг

2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания (приложение к Контракту №1) являющегося неотъемлемой частью Контракта, а также техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации оказания услуг, действующими в Российской Федерации.

2.2. Исполнитель в течение 3 (Трех) рабочих дней после оказания услуг направляет Акт оказанных услуг, Акт технической экспертизы, счет и счет-фактуру (при наличии) Заказчику для оплаты.

## III. Взаимодействие Сторон

3.1. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению Контракта соисполнителей, отвечающих требованиям, указанным в Техническом задании (приложение №1 к Контракту).

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями в рамках оказания соответствующих услуг в соответствии с гражданским законодательством.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий Контракта;

б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

г) по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) оказать услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона N 44-ФЗ;

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом XI Контракта;

3.2. Исполнитель обязан:

а) оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, руководствоваться частью 20.1. статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ;

г) обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком оказанных услуг (этапов оказания услуг), а также в течение гарантийного периода;

3.3. Заказчик вправе:

а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;

б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода

в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом XI Контракта, причиненных по вине Исполнителя;

д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем оказываемых услуг, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

3.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом;

б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя;

г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, руководствоваться частью 12.1. статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ;

д) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2021, N 9, ст. 1467);

е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом XI Контракта.

## IV. Место и сроки оказания услуг

4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в графике оказания услуг (приложение N 2 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта.

4.2. Датой исполнения Исполнителем обязательств по Контракту считается дата подписания Сторонами документа о приемке.

4.3. Место оказания услуг: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Охотская, 90.

## V. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

5.1.  Оплата оказанных услуг производится по безналичному расчету, в течение 7 рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документа о приемке – акта приемки (ф. 0510452, утверждённого Приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению»), но не позднее 25.12.2026 г.

Для оплаты поставленного товара Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы (оригиналы): Акт оказанных услуг, счет и счет-фактуру (при наличии), оформленные в соответствии с требованиями действующего Законодательства.

5.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

5.3. Заказчик в течение 20 дней с даты получения документов, указанных в пунктах 5.1 Контракта, осуществляет проверку оказанных Исполнителем услуг (этапа оказания услуг) по Контракту на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям Контракта, принимает оказанные услуги и подписывает документ о приемке оказанных услуг (этапа оказания услуг) или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения.

5.4. После устранения Исполнителем в установленные Заказчиком сроки недостатков, послуживших основанием для направления мотивированного отказа от приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг), Исполнитель повторно представляет Заказчику документы, указанные в пунктах 5.1. Контракта.

5.5. Заказчик в течение 5 (Пяти) дней с даты получения документов, повторно направленных Исполнителем в соответствии с пунктом 5.4 Контракта, осуществляет проверку и приемку оказанных Исполнителем услуг (этапа оказания услуг) в порядке, предусмотренном пунктами 5.3. Контракта.

5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг (этапа оказания услуг) в случае выявления несоответствия этих услуг (этапа оказания услуг) условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.

## VI. Цена Контракта и порядок расчетов

6.1. Цена Контракта (Предложение о цене за право заключения Контракта) составляет _________ (__________________) рублей

(цифрами и прописью)

__ копеек, в том числе НДС ___________ (____) рублей __ копеек (НДС не облагается)

Цена этапа оказания услуг (месячного обслуживания) составляет: _________ (___) рублей.

6.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.3. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказанных услуг и иных условий Контракта.

6.5. Источник финансирования Контракта – федеральный бюджет 2026 год.

6.6. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приёмке, но не позднее 27.12.2026 года.

6.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течении трех рабочих дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

## VII. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Не установлено.

## VIII. Гарантийные обязательства

8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом.

8.2. Гарантийный срок на оказанные услуги с даты подписания документа о приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) составляет и устанавливается в соответствии требованиями технического задания (приложение к Контракту №1), являющегося неотъемлемой частью Контракта.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов (скрытых недостатков и/или дефектов).

## XI. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

11.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

11.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантированного обязательства), предусмотренных Контрактов, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет 10% (размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил)  цены этапа государственного контракта.

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000,00 (Одна тысяча) рублей (размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 6 Правил).

11.6. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

11.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000,00 (Одна тысяча) рублей (размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 9 Правил).

11.8. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 7.8 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.3 Контракта.

11.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.10 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

## XII. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1 Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 20 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

12.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

## XIII. Рассмотрение и разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

13.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать пяти дней. Переписка Сторон осуществляется с использованием единой информационной системы, путем направления электронного уведомления.

13.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке.

## XIV. Срок действия Контракта

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по "31" декабря 2026 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

## XV. Иные положения

## 15.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

15.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

15.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 и частью 65 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ.

15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

15.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

15.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

15.8. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## XVI. Перечень приложений

16.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

ТЗ (приложение №1);

график оказания услуг (приложение №2).

## XVII. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| федеральное казенное учреждение «Новосибирская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения Российской Федерации | полное наименование организации - поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |
|  | Адрес местонахождения: ___________ _______________________________ |
| 630040, г. Новосибирск, ул. Охотская, 90 | ИНН ___________________________ |
| ИНН 5402116491 КПП 540201001 | КПП (при наличии) _________________ |
| Получатель: УФК по Новосибирской области (ФКУ «Новосибирская ПБСТИН» Минздрава России, лицевой счет 03511А75550) | Банковские реквизиты: |
| счет № 03211643000000015100 | р/с _____________________________ |
| ОКЦ № 1 Сибирский ГУ Банк России // УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск | к/с _____________________________ |
| счет № 40102810445370000043 | БИК ____________________________ |
| БИК 015004950 | ОКОПФ |
| т.(факс) 383-203-74-61 – приемная, | ОКПО |
| т.383-274-47-47 – бухгалтерия | ОКПД2 |
| адрес электронной почты - npbstin@mail.ru | ОКАТО |
| ФКУ «Новосибирская ПБСТИН» | ОКТМО |
|  | Для бюджетных учреждений (дополнительно): |
|  | Наименование органа Федерального казначейства _____________________ |
|  | Лицевой счет ____________________ |
|  | КБК ____________________________ |
|  | Адрес электронной почты: |
|  | ________________________________ |
|  | Телефон: ________________________ |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| начальника планово-экономического отдела (должность) | _______________________________ (должность) |
| ___________________ Кушнирук Г.Ю (подпись, фамилия и инициалы) | _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| __ _____________ 20__ г. | __ _____________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии печати) | М.П. (при наличии печати) |

## Приложение №1

от ____________ №_______

| Техническое задание на услуги по техническому обслуживанию медицинской техники Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники (далее Услуги). Исполнитель оказывает услуги в полном объеме лично, если имеет действующую лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию источников ионизирующего излучения, либо с привлечением СоИсполнителя, который имеет действующую лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию источников ионизирующего излучения. Исполнитель в течение 5 рабочих дней с даты подписания Контракта предоставляет информацию о наличии у него лицензии, либо информацию о привлечении СоИсполнителя, имеющего указанную лицензию, с предоставлением подтверждающих документов. В случае привлечения СоИсполнителя, Исполнитель несет полную ответственность за его действия перед Заказчиком. 1. Общие требования к обеспечению качества технического обслуживания (далее ТО) медицинской техники (далее МТ или оборудования или МИ): 1.1. Исполнитель должен в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта провести оценку технического состояния МТ, переданной на техническое обслуживание. 1.2. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта согласовать с Заказчиком график ТО и оказания Услуг на период действия Контракта и представить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг на объекте. 1.3. Представить Заказчику список специалистов (с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных каждого специалиста), привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, а также номера транспортных средств, перевозящих материалы, оборудование и другие грузы для оказания указанных услуг, с целью оформления временных пропусков. В случае изменения списка специалистов Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан сообщить измененные данные Заказчику в письменной форме. 1.4. Услуги должны оказываться с соблюдением правил внутреннего распорядка учреждения: с понедельника по пятницу (рабочим дням) с 08.00 до 16.00. 1.5. Гарантийные сроки на оказываемые услуги по ТО: - на услуги по ремонту МТ – не менее 30 календарных дней. Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ, указанной в журнале ТО МТ. 1.6. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ТО, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 3 рабочих дней с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика. 1.7. Исполнитель обязан регистрировать все оказанные услуги в журналах ТО МТ, находящихся у Заказчика, по каждому виду оборудования. 1.8. Исполнитель обязан актировать состояние неисправного оборудования. Обеспечить ведение эксплуатационной документации обслуживаемого оборудования, предусмотренной типовыми инструкциями. После окончания срока оказания услуг вся эксплуатационная документация и журналы регистрации оказанных услуг передаются ТО МТ остаются у Заказчика. 1.9. Обеспечить надёжную, бесперебойную и безопасную эксплуатацию МТ, работоспособность МТ, подлежащих техническому обслуживанию, путём своевременного и качественного оказания услуг. 2. Термины и определения: 2.1. Медицинская техника (МТ, МИ): Любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем (изготовителем) для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействий на организм человека. 2.2. Техническое обслуживание МТ (ТО МТ) – комплекс регламентированных эксплуатационной документацией производителя медицинской техники мероприятий по поддержанию исправности и (или) восстановлению работоспособности медицинской техники с проведением контроля технического состояния при их использовании по назначению, предусмотренному производителем, а также действия по монтажу и наладке медицинской техники. 2.3. Внеплановое техническое обслуживание: Часть мероприятий по техническому обслуживанию МТ, которая выполняется вне сроков периодического (планового) технического обслуживания в случае необходимости. 2.4. Периодичность технического обслуживания МТ – установленный в эксплуатационной документации интервал времени или наработка между данным видом ТО и последующим таким же видом. 2.5. Техническая диагностика – определение технического состояния МТ: поиск места и определение причин отказа (неисправности). 3. Требования к организации и порядку проведения ТО МТ: 3.1. Услуги оказываются в отношении медицинской техники, указанной в «Место оказания услуг и перечень медицинской техники, подлежащих техническому обслуживанию» (Приложении №1 –к настоящему Техническому заданию): 3.1.1 Периодическое ТО: - технические осмотры (операции текущего контроля состояния всех узлов, деталей, механизмов, подверженных износу и старению, при необходимости, сопровождающиеся частичной разборкой изделия; выявление наличия видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушения герметизации, уплотнений, течей магистралей и трубопроводов и т. п.; осмотр и проверка действия всех защитных устройств, блокировок, экранов, ограждений, защитных стекол и т. п.; осмотр и проверка комплектности оборудования, съемных приспособлений и комплекта ЗИП проверка наличия, состояния и ведения эксплуатационной документации и другие контрольные операции, обусловленные спецификой техники, указанные в эксплуатационной документации); - очистку от пыли, грязи и т.п. медицинской техники в целом или его составных частей; - чистку, смазку, и, при необходимости, переборку механизмов и узлов; - затяжку ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников и т.п.; - замену смазки и рабочих жидкостей (в соответствии с плановыми сроками); - дозаправку специальными жидкостями, расходными материалами и др.; - замену отработавших ресурс расходных частей (щётки электромашин, фильтры, прокладки, предохранители, индикаторные лампочки т.п.); - работы, специфические для данной МТ, установленные эксплуатационной документацией (замена выключателей, ламп, манжет, трубок, шлангов, пайка кабелей, ревизия программного обеспечения и т.п.); - настройку и регулировку медицинской техники; 3.1.2 Внеплановое ТО; 3.1.3 Техническое диагностирование (поиска и определения неисправности); 3.1.4 Текущий ремонт МТ: Решение о необходимости проведения текущего ремонта принимается Заказчиком совместно с Исполнителем по результатам контроля технического состояния МТ. Исполнитель обязан составить в присутствии Заказчика акт, с указанием причины поломки и необходимости замены изношенного механизма либо отдельных деталей, вышедших из строя. Исполнитель обязан выполнить ремонт, если суммарные расходы на приобретение запасных частей и комплектующих с начала исполнения Контракта не превысили 20% от начальной (максимальной) цены контракта, в срок не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты составления акта о необходимости ремонта. В случае невозможности выполнения ремонта в указанный срок, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов и согласовывает новый срок выполнения ремонта. Ремонт может выполняться как на месте эксплуатации МТ, так и по адресу ремонтного участка Исполнителя, указанному в Приложении №1 лицензии на осуществление деятельности по ТО МТ в зависимости от сложности, объема услуг и возможностей транспортировки изделия. При изъятии медицинского оборудования из отделения исполнитель предоставляет акт изъятия или расписку лицу, материально ответственному за данное МТ. 3.1.5 обновление программного обеспечения и установка опций (по мере выпуска производителем); 3.1.6 монтаж/демонтаж и наладку МТ; 3.1.7 техническая помощь Заказчику в освоении МТ, консультирует медицинский персонал по правилам эксплуатации МТ и соблюдению правил техники безопасности при работе с ним; 3.1.8 ведение учетно-отчетной документации по ТО МТ (журнал технического обслуживания ТО МТ); 3.1.9 участие в подготовке заключений (актов) по техническому состоянию МТ (исправность, работоспособность, неисправность, неработоспособность), характеризуемому в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией; - принимает участие в определении потребности в запасных частях к МТ при оказании услуг по диагностированию неисправностей МТ. 3.2. В случае неисправности МТ Исполнитель обязан обеспечить выезд специалиста для проведения технической диагностики: - в случае внезапного выхода из строя медицинской техники, принятого на ТО, «Исполнитель» независимо от графика ТО направляет специалиста для устранения неисправностей в течение 2-х рабочих дней с момента поступления заявки. По факту оказания услуг по диагностированию неисправностей МТ Исполнитель в течение 3-х рабочих дней составляет акт/ведомость дефектов (Приложение №3), в котором четко указывается перечень деталей и узлов аппарата, подлежащих замене и перечень услуг необходимых для приведения МТ в рабочее состояние; 3.3. Периодичность обслуживания. Периодическое и текущее ТО проводится в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. В случае отсутствия эксплуатационной документации Исполнитель должен определить периодичность обслуживания исходя из загруженности оборудования по согласованию с Заказчиком. Содержание услуг по ТО МТ определяется эксплуатационными документами и при необходимости может быть дополнено. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику всю информацию о текущем состоянии оборудования и о прогнозируемых событиях, способных повлиять на работоспособность оборудования в будущем. 3.4. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности. Исполнитель должен соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим. 3.12. Заказчик обязан: - Обеспечить на месте эксплуатации МТ нормальное и бесперебойное функционирование систем подачи электропитания, вентиляции и противопожарной защиты, водопроводных и канализационных сетей в соответствии с требованиями по эксплуатации МТ. - Своевременно сообщать Исполнителю о любой неисправности МТ и отражать выявленные неисправности в журнале ТО МТ. - Обеспечить специалистам Исполнителя условия для выполнения работ по ТО МТ, предоставить (при необходимости) помещение для проведения ТО МТ, соответствующее требованиям техники безопасности. - Соблюдать правила эксплуатации МТ, обеспечив подготовку медицинского персонала в соответствии с инструкциями по эксплуатации. - Не допускать к выполнению работ по ТО МТ (в т.ч. отключения от коммуникаций, вскрытие корпуса и т.д.) лиц, не являющихся работниками Исполнителя. - Предоставлять МТ для проведения работ по ТО в чистоте, комплектности и с полным набором эксплуатационной документации. 4. Требования к заполнению Исполнителем журнала ТО МТ. 4.1. Текущим отчетным документом при проведении ТО является журнал ТО МТ (новая форма журнала приведена в ГОСТ Р 58451-2019). Журналы ТО МТ должны предоставляться Исполнителем. 4.2. Журналы ТО МТ должны иметь идентификацию с указанием принадлежности к медицинской организации, отделению (кабинету), сквозную нумерацию страниц, сведения о начале и окончании ведения. 4.3. Для ведения записей об оказанных услугах журнал ТО МТ предоставляют исполнителям услуг непосредственно после завершения оказания услуг, записи проводят с указанием даты оказания услуг, перечня услуг, замененных запасных частей, ФИО и должности сотрудника исполнителя. Записи визирует уполномоченный представитель Заказчика с указанием его должности и ФИО. 4.4. Заказчик должен обеспечить сохранность в местах эксплуатации МТ журналов ТО МТ. Количество журналов ТО МТ определяет Заказчик исходя из количества единиц МТ, организационной структуры ЛПУ, ведомственных инструкций. 4.5. По завершению ТО МТ Исполнитель делает в журнале ТО МТ запись о годности МТ к дальнейшей эксплуатации или о запрете дальнейшей эксплуатации. Отсутствие указанных записей в журнале ТО МТ служит основанием для отказа в оплате в рамках оказания услуг. 5. Качество и безопасность оказанных услуг должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов: - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; - Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)»; - Постановление Правительства РФ от 25.01.2022 № 45 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)»; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.07.2019 № 392-ст); - ГОСТ Р 57501-2017. Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения; - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приложение №1 Место оказания услуг и перечень МТ, подлежащих ТО Место оказания услуг: город Новосибирск, улица Охотская 90 № п/п; Наименование аппаратуры; Год выпуска; Ввод в эксплуатацию.; Заводской №; Регистрационное удостоверение №; Инвент. №; Класс опасности; Коли- чество (шт.); Цена за ед. (руб.); Сумма (руб.). Услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинских изделий 2кл опасности. 1.; Комплекс рентген диагностический телеуправляемый КРТ-«Электрон» в составе (ЗАО «НИПК «Электрон», Россия.); 2007; 2011; 18697; ФС 022а 2673/378; 132532; 2б; 1. 2.; Аппарат рентген. Дентальный FONA Х70; 2013; 2016; 2904FR0826; ФС 3 2012/ 124470; 163113; 2б; 1. 3.; Стерилизатор суховоздушный ГП- 40 МО СПУ с охлаждением; 2011; 2011; 380; 163242; 2а; 1. 4.; Стерилизатор паровой ГК-100-3 (горизонтальный круглый электрический) + манометр.; 2008; 2011; №785; ФСР 2009/ 05556; 132601; 2б; 1. 5.; Стерилизатор паровой ГК-100-3 (горизонтальный круглый электрический) + манометр.; 2008; 2011; № 548; ФСР 2009/ 05556; 132602; 2б; 1. 6.; Стерилизатор паровой TANZO.; 05.2016; 2016; SW1605ZK0064; РЗН 2013/9; 163752; 2а; 1. 7.; Комплект стоматологический PlanmecaCompact производства PlanmecaOY.; 2007; 2011; 00880 UPGF401294; ФС 2004/1310; 132545; 2а; 1. 8.; Анализатор гематологический КХ- 21N; 2007; 2008; В- 3710; МЗ РФ 2003/989; 132544; 2а; 1. 9.; Анализатор мочи скрининговый Уризис (Urisus 1100).; 2007; 2008; UX 09615294; ФС 2004/1344; 132544; 2а; 1. 10.; Анализатор глюкозы автоматический «Энзискан - Ультра».; 2011; 2012; 110223; ФСР 2008/03243; 132955; 2а; 1. 11.; Анализатор АОБМФ-01 БЕЛУР-600 с блоком питания; 2011; 2011; 102761; ФСР 2009/06212; 161510; 2а; 1. 12.; Анализатор (фотометр) биохимический полуавтоматический HUMALYZERPrimus.; 2011; 2011; 600568; ФСЗ 2010/07590; 161495; 2а; 1. 13.; Полуавтоматический биохимический анализатор DR-7000DDIRUI; 2018; 02.10. 2018; 187000ДДR0216; 161622; 2а; 1. 14.; Анализатор рефлотрон плюс; 2007; 2008; 5070747; 132544; 2а; 1. 15.; Электрокардиограф 3-6-12 Канальный «ЭК 12 Т-01-«Р-Д» /141»; 2024; 2024; GS 240115613; 161992; 2а; 1. ФИЗИО; 1. 16.; Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5.; 2008; 2009; 18697; 132581; 2а; 1. 17.; Аппарат для физиотерапии «Поток»-1.; 2008; 2009; 115613; 132582; 2а; 1. 1. 18.; Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.01 Ф.; 2009; 2009; 0067; 132596; 2а; 1. 19.; Излучатель ультразвукового терапевтического аппарата ИУТ 0,88 4-04 Ф.; 2009; 2011; 1264; 132596; 2а; 1. 20.; Излучатель ультразвукового терапевтического аппарата ИУТ 0,88 4-1.03 Ф.; 2009; 2011; 696; 132596; 2а; 1. 21.; Аппарат для местной дарсонвализации и гальванизации АМД- «Искра-4».; 2009; 2009; 019; 132580; 2а; 1. 22.; Аппарат низкочастотной магнитотерапии АМТ-02 «Магнитер».; 2008; 2009; 00354-08; 1496; 2а; 1. 23.; Аппарат КВЧ терапии трехчастотный микропроцессорный КВЧ-7, 1/5, 6/4, 9 – НД (НД2).; 2008; 2011; 1358-08; 132723; 2а; 1. 24.; Аппарат магнитотерапевтический»Полимаг - 02»; 2008; 2018; 115613; 161606; 2а; 1. 25.; Аппарат Тонзилор – М.; 2009; 2011; 000567; 123733; 2а; 1. 26.; Аппарат низкочастотный Амплипульс-5; 2011; 2011; 0432011; 161506; 2а; 1. 27.; Аппарат УВЧ-терапии двухрежимный УВЧ-80-4.; 2011; 2011; 031; 161507; 2а; 1. 28.; Аппарат ФЭВ Гомеотон.; 2009; 2009; 114556; 132569; 2а; 1. 29.; Аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки уха «АПМУ- «КОМПРЕССОР».; 2009; 2011; 797; 132724; 2а; 1. 30.; Аппарат электрохирургический программируемый ЭХВЧ-300-01 ФМС.; 2015; 2016; 215801; 163360; 2б; 1. 31.; Аудиометр в комплекте АА- 02. автоматизированный; 2015; 2015; 6345; 163363; 2а; 1. 32.; АпекслокаторPropexPixi устройство.; 2013; 2013; PXW2013122587; 163114; 2а; 1. 33.; Фотометр КФК-3-01, программируемый.; 2011; 2011; 1170696; 161504; 2а; 1. 34.; Облучатель ртутно- кварцевый на штативе «ОРКш-Мед ТеКо»; 2018; 2018; 2285; 161608; 2а; 1. 35.; Аппарат раздраж. Урологический с фотостим. «АИР- У плюс»; 2008; 2009; 293; 132722; 2а; 1. 36.; Динамометры кистевые; 163336; 2а; 1. 37.; Пикфлоуметр; 2586; 2а; 1. 43; Камера дезинфекционная ВФЭ-2 0,9 + манометр.; 2003; 2011; 1207; 1321457; 2а; 1. 44-49.; Камера для хранения стерильных мед.инструментария КБ- «Я»- ФП.; 2009; 2011; 5 шт.; 132950 163140 163141 163409 163337; 2а; 1. |
| --- |
| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| (должность) |  | (должность) |
| (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)) |  | (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)) |
| __ _____________ 20__ г. |  | __ _____________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии) |  | М.П. (при наличии) |

## Приложение N 2

График оказания услуг по техническому обслуживанию медицинской техники

| № этапа | Период оказания услуги |
| --- | --- |
| 1 | С даты заключения Контракта по 31.10.2026 |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  | (должность) |
| (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)) |  | (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)) |
| __ _____________ 20__ г. |  | __ _____________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии) |  | М.П. (при наличии) |