Приложение №1 «Описание объекта закупки» к извещению  по осуществлению электронного аукциона

УТВЕРЖДЕНО

И.о. начальника ФГБУЗ МСЧ №57 ФМБА России

____________________ С.В. Мишина

Описание объекта закупки (техническое задание)

1. Наименование и описание объекта закупки и условия контракта:

1.1 Предметом настоящей закупки является право заключить контракт на поставку изделий медицинского назначения для нужд ФГБУЗ МСЧ №57 ФМБА России

| № п/п | Наименование товара по КТРУ | Характеристики (показатели) товара |  |  | Требования к фасовке, упаковке товара* | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя)*** | Ед. изм. показателя |  |  |  |
| 1 | Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить* 21.20.24.120-00000018 | Структура шовного материала | плетеная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Индивидуальная стерильная упаковка | шт | 250 |
|  |  | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | нерассасывающаяся | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Цвет нити | неокрашенная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Состав нити | полиамидная (капрон) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Размер шовного материала условный (метрический) | 1 (4) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина нити, м | ≥ 20 | Участник закупки указывает в заявке |  |  |  |
| 2 | Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить* КТРУ 21.20.24.120-00000020 | Структура шовного материала | плетеная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт | 180 |
|  |  | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Цвет нити | окрашеный в контрастный цвет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Индивидуальная стерильная упаковка |  |  |
|  |  | Состав нити | Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из волокна на основе полимера гликолевой кислоты . | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Покрытие нити | Покрытие на основе стеарата кальция и поликапролактона | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Потеря первоначальной прочности нити после имплантации на 50%, от 18 до 21дней | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Срок полного рассасывания от 60 до 90 дней | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Размер шовного материала условный (метрический) | 2 (5) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина нити, см | ⩾ 75 и ⩽ 80 | Участник закупки указывает в заявке |  |  |  |
|  |  | Прокалывающая способность иглы | колющая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Количество игл на нити, шт | ⩾ 1 | Участник закупки указывает в заявке |  |  |  |
|  |  | Иглы | атравматическая игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Окружность иглы | 4/8 окружности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина иглы, мм | ⩾ 40 и ⩽ 41 | Участник закупки указывает в заявке |  |  |  |
|  |  | Место опрессовки нити в игле | Выполнено методом лазерного сверления | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Запрессовка нити в игле | Выполнена объемно-цилиндрическим способом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Покрытие иглы | силикон | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 3 | Нить хирургическая кетгутовая, простая* КТРУ 21.20.24.120-00000036 | Структура шовного материала | мононить | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Индивидуальная стерильная упаковка | шт | 25 |
|  |  | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Цвет нити | от молочного до светло-коричневого | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Состав нити | из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец или серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Сохранение первоначальной прочности нити после имплантации | После имплантации сохраняет достаточную прочность в организме в течение 7-14 суток | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Срок полного рассасывания, в период | Полное рассасывание происходит в период от 35 до 90 дней. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Размер шовного материала условный (метрический) | 4/0 (2) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина нити, см | ⩾ 75 | Участник закупки указывает в заявке |  |  |  |
|  |  | Прокалывающая способность иглы | колющая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Количество игл на нити,шт | ⩾ 1 | Участник закупки указывает в заявке |  |  |  |
|  |  | Иглы | атравматическая игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Окружность иглы | 4/8 окружности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина иглы, мм | ⩾ 16 и ⩽ 19 | Участник закупки указывает в заявке |  |  |  |
|  |  | Место опрессовки нити в игле | Выполнено методом лазерного сверления | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Запрессовка нити в игле | Выполнена объемно-цилиндрическим способом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Покрытие иглы | силикон | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 4 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить * КТРУ 21.20.24.120-00000028 | Структура шовного материала | мононить | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Индивидуальная стерильная упаковка | шт | 20 |
|  |  | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | нерассасывающаяся | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Цвет нити | окрашенный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Состав нити | изотактического стереоизомера полипропилена. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Размер шовного материала условный (метрический) | 5/0 (1,5) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина нити, см | ⩾ 75 | Участник закупки указывает в заявке |  |  |  |
|  |  | Прокалывающая способность иглы | режущая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Количество игл на нити, шт | ⩾ 1 | Участник закупки указывает в заявке |  |  |  |
|  |  | Иглы | атравматическая игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Окружность иглы | 4/8 оружности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина иглы, мм | ⩾ 15 | Участник закупки указывает в заявке |  |  |  |
|  |  | Место опрессовки нити в игле | Выполнено методом лазерного сверления | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Запрессовка нити в игле | Выполнена объемно-цилиндрическим способом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Покрытие иглы | силикон | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 5 | Пролен USP 2/0 (3), нить 75 см, игла колющая ½ 31 мм КТРУ 21.20.24.120-00000028 | Структура шовного материала | мононить | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Индивидуальная стерильная упаковка | шт | 48 |
|  |  | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | нерассасывающаяся | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Цвет нити | синий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Состав нити | линейный полиолефин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Размер шовного материала условный | 2/0 (3) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина нити, см | ≥ 75 | Участник закупки указывает в заявке |  |  |  |
|  |  | Прокалывающая способность иглы | колющие с режущим кончиком острия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Количество игл на нити, шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке |  |  |  |
|  |  | Иглы | атравматическая игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Насечки на игле | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Окружность иглы | 4/8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина иглы, мм | ≥ 30 | Участник закупки указывает в заявке |  |  |  |
|  |  | Место опрессовки нити в игле | Выполнено методом лазерного сверления | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Запрессовка нити в игле | Выполнена объемно-цилиндрическим способом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Покрытие иглы | силикон | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

Значение показателя

Участник закупки при составлении первой части заявки, в части касающейся указания конкретных показателей товаров, должен руководствоваться следующими правилами (инструкцией):

-  в случае, если значение показателя  указано символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

-   в  случае, если значение показателя  указано символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

-  в случае, если значение показателя  указано символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

-  в случае, если значение показателя  указано символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему

-  все остальные наименования и значения показателей, указанные в техническом задании, являются конкретным показателями и изменению не подлежат.

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия товара потребностям заказчика:

Качество товаров должно соответствовать требованиям экологической и санитарной безопасности и подтверждаться предоставлением следующих документов на поставляемые товары: Регистрационное удостоверение, инструкция на русском языке, и прочие документы, которые передаются вместе с товаром.

-  Товар должен обеспечивать, безопасность жизни и здоровья человека. Безопасен при использовании и транспортировке.

- Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность, неизменность функциональных характеристик и защиту от повреждений при хранении, транспортировке и использовании.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного товара - международным стандартам упаковки.

-    Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, номер серии (партии) товара, дату выпуска и гарантийный срок.  Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества: Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Контракту, не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления. Качество должно соответствовать Федеральному закону Российской Федерации от 12.04.2010г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и подтверждается надлежащими документами качества.  Расходные материалы поставляются с остаточным сроком годности не менее 11 месяцев. Поставка товара с меньшим остаточным сроком годности не допускается. Остаточный срок годности определяется на дату поставки товара.  Гарантийный срок качества Товара, составляет не менее 12(двенадцати) месяцев с даты поставки товара.