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	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1. 
	Кран шаровый 1/2 ВР-НР с американкой 
	15 шт.

	2. 
	Американка резьбовая латунная никелированная 1/2" ВР/НР
	20 шт.

	3. 
	Шланг для душа ½ на ½ Евро
	5 шт.

	4. 
	Ремонтный хомут оцинк. краб 1/2" Ду 15, Дн 20-24, шир.70
	10 шт.

	5. 
	Ремонтный хомут оцинк. краб 3/4" Ду 20, Дн 25-29, шир.70
	5 шт.

	6. 
	Ремонтный хомут оцинк. краб 2" Ду 50, Дн 57-67, шир.70
	5 шт.

	7. 
	Паронит листовой 2мм 500х500 мм
	3 шт.

	8. 
	Кран Маевского ДУ 15
	30 шт.

	9. 
	Кран шаровый латунный для воды 2 дюйма 50мм
	2 шт.

	10. 
	Кольцо под американку 3/4"
	200 шт.

	11. 
	Кран шаровой 1 1/2" гайка-гайка рычаг Ду40 Ру16
	4 шт.

	12. 
	Резиновые прокладки  1 1/2 дюйма  для горячей/холодной воды
	30 шт.

	13. 
	Переход Ду 40х20 мм 1 1/2х3/4 дюйма с внутренней и наружной резьбой
	5 шт.

	14. 
	Кран шаровый 3/4 дюйма ВР-НР 
	10 шт.

	15. 
	Гибкая подводка для воды 1/2 гайка гайка 1м в стальной оплетке
	20 шт.

	16. 
	Гибкая подводка для смесителя 1/2 М10х18 80 см 
	10 шт.












