«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России
_________________ Яблонский П.К.

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКИ В ЕДИНОМ АГРЕГАТОРЕ ТОРГОВЛИ «БЕРЕЗКА»
п.5 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе 44-ФЗ
1. Объект закупки: Поставка изделий медицинского назначения для нужд ФГБУ «СПБ НИИФ» Минздрава России в 2026 г.
2. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.
3.Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость доставки товара, стоимость перевозки, стоимость погрузо-разгрузочных работ, стоимость хранения товара, стоимость страхования товара, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, без исключений.
4. Срок поставки товара: с даты заключения контракта, силами и средствами Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки на поставку товара Заказчиком Поставщику.
5. Место поставки товара: 
- 194064, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 32, литера А. 
- 188800, Ленинградская область, Выборгский район, поселок Отрадное, обособленное структурное подразделение санаторий «Выборг-7».
Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой транспортного средства, с подъемом на этаж, перемещением до помещения по указанию Заказчика.
6. Форма, срок и порядок оплаты: безналичная оплата товара производится Заказчиком после передачи товара Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.
7. Требования к качеству товара:
7.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
7.2. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара.
7.3. Сроки гарантии качества товара: остаточный срок годности на весь поставляемый товар должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев от даты поставки, если иное не установлено приложениями к Контракту.
7.4. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: не должен быть нестандартного качества, пришедшим в негодность, с истекшим сроком годности. 
Товар должен быть поставлен надлежащего качества в соответствии с регистрационными удостоверениями Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзора) Минздравсоцразвития РФ, (если законодательством РФ установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции), сертификатами соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта России или деклараций о соответствии (если законодательством РФ установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции).
7.5. Поставщик осуществляет поставку товаров надлежащего качества, в установленном количестве, в сроки в соответствии с потребностями Заказчика, производит замену товара ненадлежащего качества. 
7.6. Предоставляемая Поставщиком гарантия качества означает ответственность Поставщика за недостатки качества и предполагает замену некачественного товара. Некачественный товар, признанный таковым в момент приемки товара на складе Заказчика и/или в течение его использования, должен быть заменен Поставщиком на такой же товар в течение десяти дней с момента выявления некачественного товара.




	№
п/п
	ОКПД2/КТРУ
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование характеристики
	Значение параметра
	Ед. изм.
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	17.22.12.130
	Пеленка впитывающая тип 1
	шт
	2100
	Нестерильный отрез материала с подкладкой, предназначенный для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи. Это, как правило, многослойный кусок ткани, сочетающий разные типы материалов [синтетических (напр., полипропиленовую ткань) и материалов растительного происхождения (напр., целлюлозы)], который может иметь различные размеры. Изделие предназначено для использования в домашних условиях или в медицинском учреждении. Это изделие одноразового пользования
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	
	
	
	
	Многослойное изделие одноразового использования прямоугольной формы оптимально покрывает и защищает предметы мебели (кресла-коляски, кровати). Верхний слой – мягкий гидрофильный нетканый материал. Нижний слой - полимерная гидрофобная пленка. Впитывающий слой - распушенная целлюлоза.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	
	
	
	
	Впитываемость
	≥800
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	
	
	
	
	Длина абсорбирующего слоя
	≥ 54
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	
	
	
	
	Ширина абсорбирующего слоя
	≥ 52
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	
	
	
	
	Длина изделия
	≥ 60
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	
	
	
	
	Ширина изделия
	≥ 60
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	
	
	
	
	Количество в упаковке
	≥ 30
	шт.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	2
	17.22.12.130
	Пеленка впитывающая тип 2
	шт
	4500
	Нестерильный отрез материала с подкладкой, предназначенный для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи. Это, как правило, многослойный кусок ткани, сочетающий разные типы материалов [синтетических (напр., полипропиленовую ткань) и материалов растительного происхождения (напр., целлюлозы)], который может иметь различные размеры. Изделие предназначено для использования в домашних условиях или в медицинском учреждении. Это изделие одноразового пользования
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	
	
	 
	
	Многослойные, одноразовые впитывающие пеленки прямоугольной формы.
1.Верхний слой изготовлен из мягкого гидрофильного нетканого материала. 
2.Нижний слой из полимерной гидрофобной пленки.
3.Впитывающий слой из распушенной целлюлозы.
4.Внешний (нижний) слой изготовлен из водонепроницаемой и противоскользящей пленки, не пропускающей влагу.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	
	
	 
	
	Впитываемость
	≥1200
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	
	
	 
	
	Длина абсорбирующего слоя
	≥ 54  
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	
	
	 
	
	Ширина абсорбирующего слоя
	≥ 82
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	
	
	 
	
	Длина изделия

	≥  60 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	
	
	 
	
	Ширина изделия
	≥ 90  
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	
	
	 
	
	Количество в упаковке
	≥ 30  
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	3
	26.60.12.119-00000383
	Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи

	шт
	2
	Метод измерения: Рефлексионное фотометрическое определение уровня глюкозы свежей капиллярной крови
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	НКМИ
	300690
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	
	
	 
	
	Объем крови
	Не более  1–2
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	
	
	 
	
	Время измерения
	≤5
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	
	
	 
	
	Питание батарейка  (тип CR2032)
	≥1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	
	
	 
	
	Память измерений 
	≥500
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	
	
	 
	
	Габариты, мм
	Не более  97,8 × 46,8 × 19,1
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	
	
	 
	
	Дисплей  Жидкокристаллический (LCD) с 96 сегментами
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	
	
	 
	
	Инструкция, вкладыш:
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия:
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4 
	21.20.23.110
	Прокальцитонин ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс, клинический 
	набор
	1
	Обязательное подтверждение характеристик инструкцией производителя
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	НКМИ 
	12273
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	 
	
	
	
	Метод- иммунохроматографический, полуколичественный
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Время достижения устойчивых визуальных результатов
	≤ 30
	мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Объем исследуемого материала (цельная кровь)
	≤130
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Объем исследуемого материала (сыворотка, плазма)
	≤ 100
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Аналитическая чувствительность
	≥0,3
	нг/мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Специфичность
	≥96
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Чувствительность
	≥95
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Воспроизводимость
	100
	%
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Температурный режим транспортировки, от + 2 Со до +30 Со 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Остаточный срок годности на дату поставки
	≥12 
	мес
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	В наборе Тест-картридж для определения, шт.
	≥10
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	В наборе Пластиковая пипетка, шт.
	≥10
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	В наборе Наклейка со сравнительной шкалой
	≥10
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	В наборе Инструкция по применению на русском языке
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5
	21.20.23.110-00010580
	Глюкоза ИВД, реагент
	шт
	1500
	Вариант исполнения
	Тест-полоска 
	_
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Исследуемый материал
	Цельная кровь 
	_
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество выполняемых исследований
	100 
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Назначение
	Для системы OneTouch Verio 
	_
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	6
	14.12.30.190-00000020
	Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования
	шт.
	50
	Чехол для микроскопа из прозрачной полиэтиленовой пленки специально сложен для удобной аппликации на аппарат микроскопа с диаметром объектива 65мм
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	НКМИ 
	330720
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Ширина
	≥132
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Длина
	≥340
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Рукава для ассистентских тубусов
	≥3
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Материал полиэтилен
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Плотность материала, 
	≥40
	г/м²
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Фиксирующие ленты 
	≥5
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Фиксирующие резинки 
	≥4
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Пластиковый держатель линзы
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Защитная линза для объектива микроскопа
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Расположение защитной линзы к объективу микроскопа
	наличие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Защитная пленка от царапин и отпечатков при монтаже
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Инструкция, вкладыш:
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Стерильность оксид этилена
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



