«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России

_________________ Яблонский П.К.

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКИ В ЕДИНОМ АГРЕГАТОРЕ ТОРГОВЛИ «БЕРЕЗКА»

п.5 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе 44-ФЗ

1. Объект закупки: Поставка изделий медицинского назначения для нужд ФГБУ «СПБ НИИФ» Минздрава России в 2026 г.

2. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

3.Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость доставки товара, стоимость перевозки, стоимость погрузо-разгрузочных работ, стоимость хранения товара, стоимость страхования товара, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, без исключений.

4. Срок поставки товара: с даты заключения контракта, силами и средствами Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки на поставку товара Заказчиком Поставщику.

5. Место поставки товара:

- 194064, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 32, литера А.

- 188800, Ленинградская область, Выборгский район, поселок Отрадное, обособленное структурное подразделение санаторий «Выборг-7».

Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой транспортного средства, с подъемом на этаж, перемещением до помещения по указанию Заказчика.

6. Форма, срок и порядок оплаты: безналичная оплата товара производится Заказчиком после передачи товара Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.

7. Требования к качеству товара:

7.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.2. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара.

7.3. Сроки гарантии качества товара: остаточный срок годности на весь поставляемый товар должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев от даты поставки, если иное не установлено приложениями к Контракту.

7.4. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: не должен быть нестандартного качества, пришедшим в негодность, с истекшим сроком годности.

Товар должен быть поставлен надлежащего качества в соответствии с регистрационными удостоверениями Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзора) Минздравсоцразвития РФ, (если законодательством РФ установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции), сертификатами соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта России или деклараций о соответствии (если законодательством РФ установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции).

7.5. Поставщик осуществляет поставку товаров надлежащего качества, в установленном количестве, в сроки в соответствии с потребностями Заказчика, производит замену товара ненадлежащего качества.

7.6. Предоставляемая Поставщиком гарантия качества означает ответственность Поставщика за недостатки качества и предполагает замену некачественного товара. Некачественный товар, признанный таковым в момент приемки товара на складе Заказчика и/или в течение его использования, должен быть заменен Поставщиком на такой же товар в течение десяти дней с момента выявления некачественного товара.

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование характеристики | Значение параметра | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.22.12.130 | Пеленка впитывающая тип 1 | шт | 2100 | Нестерильный отрез материала с подкладкой, предназначенный для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи. Это, как правило, многослойный кусок ткани, сочетающий разные типы материалов [синтетических (напр., полипропиленовую ткань) и материалов растительного происхождения (напр., целлюлозы)], который может иметь различные размеры. Изделие предназначено для использования в домашних условиях или в медицинском учреждении. Это изделие одноразового пользования | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Многослойное изделие одноразового использования прямоугольной формы оптимально покрывает и защищает предметы мебели (кресла-коляски, кровати). Верхний слой – мягкий гидрофильный нетканый материал. Нижний слой - полимерная гидрофобная пленка. Впитывающий слой - распушенная целлюлоза. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Впитываемость | ≥800 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина абсорбирующего слоя | ≥ 54 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Ширина абсорбирующего слоя | ≥ 52 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина изделия | ≥ 60 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Ширина изделия | ≥ 60 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 30 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2 | 17.22.12.130 | Пеленка впитывающая тип 2 | шт | 4500 | Нестерильный отрез материала с подкладкой, предназначенный для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи. Это, как правило, многослойный кусок ткани, сочетающий разные типы материалов [синтетических (напр., полипропиленовую ткань) и материалов растительного происхождения (напр., целлюлозы)], который может иметь различные размеры. Изделие предназначено для использования в домашних условиях или в медицинском учреждении. Это изделие одноразового пользования | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Многослойные, одноразовые впитывающие пеленки прямоугольной формы. 1.Верхний слой изготовлен из мягкого гидрофильного нетканого материала. 2.Нижний слой из полимерной гидрофобной пленки. 3.Впитывающий слой из распушенной целлюлозы. 4.Внешний (нижний) слой изготовлен из водонепроницаемой и противоскользящей пленки, не пропускающей влагу. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Впитываемость | ≥1200 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина абсорбирующего слоя | ≥ 54 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Ширина абсорбирующего слоя | ≥ 82 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина изделия | ≥ 60 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Ширина изделия | ≥ 90 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 30 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3 | 26.60.12.119-00000383 | Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи | шт | 2 | Метод измерения: Рефлексионное фотометрическое определение уровня глюкозы свежей капиллярной крови | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | НКМИ | 300690 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Объем крови | Не более 1–2 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Время измерения | ≤5 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Питание батарейка (тип CR2032) | ≥1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Память измерений | ≥500 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Габариты, мм | Не более 97,8 × 46,8 × 19,1 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Дисплей Жидкокристаллический (LCD) с 96 сегментами | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Инструкция, вкладыш: | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия: | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | 21.20.23.110 | Прокальцитонин ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс, клинический | набор | 1 | Обязательное подтверждение характеристик инструкцией производителя | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | НКМИ | 12273 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Метод- иммунохроматографический, полуколичественный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Время достижения устойчивых визуальных результатов | ≤ 30 | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Объем исследуемого материала (цельная кровь) | ≤130 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Объем исследуемого материала (сыворотка, плазма) | ≤ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Аналитическая чувствительность | ≥0,3 | нг/мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Специфичность | ≥96 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Чувствительность | ≥95 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Воспроизводимость | 100 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Температурный режим транспортировки, от + 2 Со до +30 Со | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Остаточный срок годности на дату поставки | ≥12 | мес | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | В наборе Тест-картридж для определения, шт. | ≥10 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | В наборе Пластиковая пипетка, шт. | ≥10 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | В наборе Наклейка со сравнительной шкалой | ≥10 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | В наборе Инструкция по применению на русском языке | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | 21.20.23.110-00010580 | Глюкоза ИВД, реагент | шт | 1500 | Вариант исполнения | Тест-полоска | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Исследуемый материал | Цельная кровь | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Количество выполняемых исследований | 100 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Назначение | Для системы OneTouch Verio | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | 14.12.30.190-00000020 | Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования | шт. | 50 | Чехол для микроскопа из прозрачной полиэтиленовой пленки специально сложен для удобной аппликации на аппарат микроскопа с диаметром объектива 65мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | НКМИ | 330720 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Ширина | ≥132 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина | ≥340 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Рукава для ассистентских тубусов | ≥3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Материал полиэтилен | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Плотность материала, | ≥40 | г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Фиксирующие ленты | ≥5 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Фиксирующие резинки | ≥4 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Пластиковый держатель линзы | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Защитная линза для объектива микроскопа | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Расположение защитной линзы к объективу микроскопа | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Защитная пленка от царапин и отпечатков при монтаже | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Инструкция, вкладыш: | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Стерильность оксид этилена | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |