Приложение № 1

к Техническому заданию №1

На поставку медицинских изделий и расходных материалов на 2026г

| № п/п | Наименование Товара | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |  |  |  | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (пункт 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») | Единица Измере ния | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр | Единица измере ния | Мин. значение | Макс. значение | Неизм. значение |  |  |  |
| 1 | Код позиции КТРУ 32.50.13.110-00005064 Катетер аспирационный трахеальный (тип 1) | Единица измерения |  |  |  | Штука | В соответствии с КТРУ | шт | 50 |
|  |  | НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ |  |  |  | 172980: Катетер аспирационный трахеальный | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Размер по шкале Шарьера, СН |  |  |  | 8 | Потребность заказчика |  |  |
|  |  | Катетер тип |  |  |  | Вакон | Потребность заказчика |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие |  |  |  | Наличие | для медицинского применения |  |  |
| 2 | Код позиции КТРУ 32.50.13.110-00005064 Катетер аспирационный трахеальный (тип 2) | Единица измерения |  |  |  | Штука | В соответствии с КТРУ | шт | 50 |
|  |  | НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ |  |  |  | 172980: Катетер аспирационный трахеальный | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Размер по шкале Шарьера, СН |  |  |  | 10 | Потребность заказчика |  |  |
|  |  | Катетер тип |  |  |  | Вакон | Потребность заказчика |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие |  |  |  | Наличие | для медицинского применения |  |  |
| 3 | Код позиции КТРУ 32.50.13.110-00005064 Катетер аспирационный трахеальный (тип 3) | Единица измерения |  |  |  | Штука | В соответствии с КТРУ | шт | 50 |
|  |  | НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ |  |  |  | 172980: Катетер аспирационный трахеальный | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Размер по шкале Шарьера, СН |  |  |  | 12 | Потребность заказчика |  |  |
|  |  | Катетер тип |  |  |  | Вакон | Потребность заказчика |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие |  |  |  | Наличие | для медицинского применения |  |  |
| 4 | Код позиции КТРУ 32.50.13.110-00003273 Зонд (тип 1) | Единица измерения |  |  |  | Штука | В соответствии с КТРУ | шт | 50 |
|  |  | НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ |  |  |  | 169450: Зонд назогастрального питания | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Длина | миллиметр |  |  | ≥ 400 и ≤ 450 | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Количество каналов |  |  |  | Одноканальный | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  | Питательный | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Наружный диаметр | миллиметр |  |  | 2,0 | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие |  |  |  | Наличие | для медицинского применения |  |  |
| 5 | Код позиции КТРУ 32.50.13.110-00005641 Зонд (тип 2) | Единица измерения |  |  |  | Штука | В соответствии с КТРУ | шт | 50 |
|  |  | НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ |  |  |  | 169450: Зонд назогастрального питания | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Длина | миллиметр |  |  | ≥ 400 и ≤ 450 | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Количество каналов |  |  |  | Одноканальный | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  | Питательный | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Наружный диаметр | миллиметр |  |  | ≥ 2.6 и ≤ 2.7 | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие |  |  |  | Наличие | для медицинского применения |  |  |
| 6 | Код позиции КТРУ 32.50.13.110-00005632 Зонд (тип 3) | Единица измерения |  |  |  | Штука | В соответствии с КТРУ | шт | 50 |
|  |  | НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ |  |  |  | 169450: Зонд назогастрального питания | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Длина | миллиметр |  |  | ≥ 400 и ≤ 450 | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Количество каналов |  |  |  | Одноканальный | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  | Питательный | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Наружный диаметр | миллиметр |  |  | ≥ 3.3 и ≤ 3.33 | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие |  |  |  | Наличие | для медицинского применения |  |  |
| 7 | Код позиции КТРУ 32.50.13.110-00005624 Зонд (тип 4) | Единица измерения |  |  |  | Штука | В соответствии с КТРУ | шт | 50 |
|  |  | НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ |  |  |  | 169450: Зонд назогастрального питания | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Длина | миллиметр |  |  | 400 | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Количество каналов |  |  |  | Одноканальный | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  | Питательный | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Наружный диаметр | миллиметр |  |  | 4 | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие |  |  |  | Наличие | для медицинского применения |  |  |

Маркировка медицинских изделий должна соответствовать требованиям "Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 27 "Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них"

Для экономии бюджетных средств остаточный срок годности на момент поставки должен быть - не менее 12 месяцев. Поставка товара с меньшим сроком годности возможна с согласия Заказчика, полученного в письменной форме.

| Заведующий аптекой | ____________________ подпись | Е.А. Андроненко |
| --- | --- | --- |