Приложение № 1 
к Техническому заданию №1
На поставку медицинских изделий и расходных материалов на 2026г

	№
п/п
	Наименование Товара
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики
	Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (пункт 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
	
Единица
Измере
ния

	Кол-во

	
	
	Параметр
	Единица
измере
ния
	Мин. значение
	Макс. значение
	Неизм. значение
	
	
	

	1
	Код позиции КТРУ 
32.50.13.110-00005064

Катетер аспирационный трахеальный (тип 1)
	Единица измерения
	
	
	
	Штука
	В соответствии с КТРУ
	шт
	50

	
	
	НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ
	
	
	
	172980: Катетер аспирационный трахеальный
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Размер по шкале Шарьера, СН
	
	
	
	8
	Потребность заказчика
	
	

	
	
	Катетер тип 
	
	
	
	Вакон
	Потребность заказчика
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
	
	
	
	Наличие
	для медицинского применения
	
	

	2
	Код позиции КТРУ 
32.50.13.110-00005064

Катетер аспирационный трахеальный (тип 2)
	Единица измерения
	
	
	
	Штука
	В соответствии с КТРУ
	шт
	50

	
	
	НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ
	
	
	
	172980: Катетер аспирационный трахеальный
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Размер по шкале Шарьера, СН
	
	
	
	10
	Потребность заказчика
	
	

	
	
	Катетер тип 
	
	
	
	Вакон
	Потребность заказчика
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
	
	
	
	Наличие
	для медицинского применения
	
	

	3
	Код позиции КТРУ 
32.50.13.110-00005064

Катетер аспирационный трахеальный (тип 3)
	Единица измерения
	
	
	
	Штука
	В соответствии с КТРУ
	шт
	50

	
	
	НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ
	
	
	
	172980: Катетер аспирационный трахеальный
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Размер по шкале Шарьера, СН
	
	
	
	12
	Потребность заказчика
	
	

	
	
	Катетер тип 
	
	
	
	Вакон
	Потребность заказчика
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
	
	
	
	Наличие
	для медицинского применения
	
	

	4
	Код позиции КТРУ 
32.50.13.110-00003273 

Зонд (тип 1)
	Единица измерения
	
	
	
	Штука
	В соответствии с КТРУ
	шт
	50

	
	
	НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ
	
	
	
	169450: Зонд назогастрального питания

	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Длина
	миллиметр
	
	
	≥ 400  и  ≤ 450
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Количество каналов
	
	
	
	Одноканальный
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Назначение
	
	
	
	Питательный
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Наружный диаметр
	миллиметр
	
	
	2,0 
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
	
	
	
	Наличие
	для медицинского применения
	
	

	5
	Код позиции КТРУ 
32.50.13.110-00005641

Зонд (тип 2)
	Единица измерения
	
	
	
	Штука
	В соответствии с КТРУ
	шт
	50

	
	
	НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ
	
	
	
	169450: Зонд назогастрального питания

	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Длина
	миллиметр
	
	
	≥ 400  и  ≤ 450
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Количество каналов
	
	
	
	Одноканальный
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Назначение
	
	
	
	Питательный
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Наружный диаметр
	миллиметр
	
	
	≥ 2.6  и  ≤ 2.7
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
	
	
	
	Наличие
	для медицинского применения
	
	

	6
	Код позиции КТРУ 
32.50.13.110-00005632

Зонд (тип 3)
	Единица измерения
	
	
	
	Штука
	В соответствии с КТРУ
	шт
	50

	
	
	НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ
	
	
	
	169450: Зонд назогастрального питания

	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Длина
	миллиметр
	
	
	≥ 400  и  ≤ 450
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Количество каналов
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Одноканальный
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Назначение
	
	
	
	Питательный
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Наружный диаметр
	миллиметр
	
	
	≥ 3.3  и  ≤ 3.33
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
	
	
	
	Наличие
	для медицинского применения
	
	

	7
	Код позиции КТРУ 
32.50.13.110-00005624

Зонд (тип 4)
	Единица измерения
	
	
	
	Штука
	В соответствии с КТРУ
	шт
	50

	
	
	НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ
	
	
	
	169450: Зонд назогастрального питания

	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Длина
	миллиметр
	
	
	400
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Количество каналов
	
	
	
	Одноканальный
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Назначение
	
	
	
	Питательный
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Наружный диаметр
	миллиметр
	
	
	4
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
	
	
	
	Наличие
	для медицинского применения
	
	


Маркировка медицинских изделий должна соответствовать требованиям "Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 27 "Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них"
Для экономии бюджетных средств остаточный срок годности на момент поставки должен быть - не менее 12 месяцев. Поставка товара с меньшим сроком годности возможна с согласия Заказчика, полученного в письменной форме.

	Заведующий аптекой
	____________________
подпись
	Е.А. Андроненко



