НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
Поставляемый товар должен являться собственностью поставщика, не заложен, не арестован, не являться предметом исков третьих лиц. 
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
	Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.


	№ п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД 2/ КТРУ
	Наименование характеристики
	Номер регистрационного удостоверения (справочная информация
	Кол-во
	Ед.изм.

	[bookmark: _Hlk156904369]1
	Фиксаторы: - Анкерный "TwinFix" с двумя предустановленными нитями."
	[bookmark: _GoBack]32.50.50.190
	Предназначен для артроскопических вмешательств на плечевом суставе при исправлении повреждений вращательной манжеты.  Представляет собой полую направляющую с закрепленным фиксатором на дистальном конце и рукоятку на проксимальном конце и содержит нити, закрепленные в ушке фиксатора. Фиксатор изготовлен из титана, нити из полиэтилена. Диаметр фиксатора: 3,5 мм, 5,0 мм, 6,5 мм, с шагом 1,5 мм. Количество типоразмеров в варианте по диаметру 3. Диаметр нитей 0,6 мм. Количество нитей - 2. Фиксатор поставляется по диаметру по заявке Заказчика. Упаковка стерильная. Предназначен для однократного применения.
	№ РЗН 2024/1843 от 01.04.2019 г.
	2
	штука



Дополнительные требования:
Срок поставки: поставка осуществляется с даты заключения контрата, в течение 2 дней.
При поставке товара предоставляется регистрационное удостоверение на медицинское изделие.
Место поставки: г.Ростов-на-Дону, ул.Пешкова,34.
Остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки товара.

