НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Поставляемый товар должен являться собственностью поставщика, не заложен, не арестован, не являться предметом исков третьих лиц.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2/ КТРУ | Наименование характеристики | Номер регистрационного удостоверения (справочная информация | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фиксаторы: - Анкерный "TwinFix" с двумя предустановленными нитями." | 32.50.50.190 | Предназначен для артроскопических вмешательств на плечевом суставе при исправлении повреждений вращательной манжеты. Представляет собой полую направляющую с закрепленным фиксатором на дистальном конце и рукоятку на проксимальном конце и содержит нити, закрепленные в ушке фиксатора. Фиксатор изготовлен из титана, нити из полиэтилена. Диаметр фиксатора: 3,5 мм, 5,0 мм, 6,5 мм, с шагом 1,5 мм. Количество типоразмеров в варианте по диаметру 3. Диаметр нитей 0,6 мм. Количество нитей - 2. Фиксатор поставляется по диаметру по заявке Заказчика. Упаковка стерильная. Предназначен для однократного применения. | № РЗН 2024/1843 от 01.04.2019 г. | 2 | штука |

Дополнительные требования:

Срок поставки: поставка осуществляется с даты заключения контрата, в течение 2 дней.

При поставке товара предоставляется регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

Место поставки: г.Ростов-на-Дону, ул.Пешкова,34.

Остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки товара.