ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку средств радиационной, химической разведки и контроля для обеспечения деятельности нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Политехнический музей» (историческое здание).

| № п/п | Наименование раздела | Содержание требований и условий поставки товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Предмет контракта | Поставка средств радиационной, химической разведки и контроля для обеспечения деятельности нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Политехнический музей» (историческое здание). |  |
| 2. | Период поставки товара по заявкам | c момента заключения Контракта по 15 декабря 2026 года. |  |
| 3. | Общие сведения о товаре | Средства радиационной, химической разведки и контроля нештатных формирований гражданской обороны |  |
| 4. | Основные характеристики товара | Основные характеристики поставляемого товара указаны в приложении №1 (в спецификации) к Техническому заданию |  |
| 5. | Срок, место и время поставки товара. | Срок поставки товара не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента направления заявки. Товар поставляется по адресу, указанному в заявке: - г. Москва, Волгоградский проспект д. 42, стр. 5 федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Политехнический музей»; - г. Москва, пл. Новая, д. ¾ федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Политехнический музей». Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:30 до 16:00 часов, в рамках срока поставки Товара. |  |
| 6. | Комплектность товара | Товар поставляется в стандартной комплектации. Оригинальная упаковка производителя товара не должна быть повреждена и не должна иметь следов вскрытия. |  |
| 7. | Общие требования к товару | Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Указанный товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге и не являться предметом спора. Продукция должна соответствовать нормативным документам, применяемым на территории Российской Федерации и иметь паспорта (инструкции по эксплуатации) заводов изготовителей, в которых должны быть указаны гарантийные обязательства на продукцию. |  |
| 8. | Условия поставки | Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 5 настоящего Технического задания. Доставка товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем товара до помещений Заказчика осуществляется силами и за счет Исполнителя. Исполнитель обязан предупредить Заказчика о поставке товара не менее чем за 1 (один) рабочий день путем его уведомления по указанным в контракте средствам связи. В случае повреждения товара при перевозке, погрузке, разгрузке Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет замену поврежденного товара на новый, за счет собственных средств. |  |
| 9. | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок товара в документации завода-изготовителя (гарантийный паспорт, талон, и т.п.), не менее 12 месяцев. |  |
|  |  | Исполнитель дает от своего имени гарантию на товар на 12 месяцев с момента поставки Заказчику (подписания УПД). В случае обнаружения дефектов (неисправностей) товара в гарантийный период, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя по средствам связи и электронной почте, в виде заявления об обмене товара (ремонте), с указанием наименования товара, его поставщика (изготовителя, отправителя), цены товара, характера недостатков и причин их возникновения, времени продажи. Исполнитель производит замену некачественного товара на новый (или после ремонта) в течение 20 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. |  |

Приложение №1

Основные характеристики товара

Спецификация

| № п/п | Наименование | Требования | Ед. измере-ния | Кол-во шт. | Цена за единицу | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства радиационной, химической разведки и контроля |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплект дозиметров (индивидуальных) Измеритель дозы ИД-02. | Комплектность дозиметра ИД-02: - измеритель дозы ИД-02 - 10 шт. - футляр - 1 шт. - паспорт - 1 шт. Технические характеристики. Тип детектора ионизационная камера Диапазон энергии гамма излучения 50-2200 (100-2000) кэВ Диапазон измерения поглощенной дозы гамма излучения, миллирад 0-200 (0-200 мР) Диапазон рабочих температур -20*С ... +40*С Погрешность, не более 10% от конечного значения шкалы Максимальное число циклов зарядки, не менее 10000 | компл. 1 комп. – 10 индивид. дозиметров | 4 |  |  |
| 2. | Дозиметр-радиометр ДРБП-03 (ДРБП 03, ДРБП03). α, β, γ излучения (носимый) с диапазоном измерения мощности амбиентного эквивалента дозы γ излучения от 0,10 мкЗв до 10 Зв/ч и плотности потока 2 α – излучения от 0,01 до 1500 с-1* см-2 и β – излучения от 0,1 до 1500 с-1 * см-2 | Дозиметр радиометр α -, β - , γ - излучения предназначен для измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы (МЭД) и эквивалентной дозы фотонного излучения (рентгеновского и γ ),плотности потока α и β частиц. Дозиметр радиометр состоит из измерительного блока со встроенными детекторами и набора выносных датчиков и сменных блоков детектирования (БДБА-02 α и β излучение, БДГ-01 - γ - излучение). | компл. | 1 |  |  |
| 3. | Метеорологический комплект с электронным термометром (термоанемометром) Метеокомплект МК–3 (МК-3М, МК-3А) | Наличие декларации о соответствии. Метеорологический комплект МК-3 предназначен для ведения метеорологических наблюдений за ветром, температурой воздуха и почвы, а также для разведки особенностей ветрового режима на небольших участках местности. В состав стандартного электронного метеокомплекта МК-3 входят: термоанемометр электронный, термометр-шток электронный, вымпел (желтого цвета), компас, указатели румбов, светосигнальный светодиодный фонарь, шест телескопический с чехлом, карандаш с ластиком, журналы метеодонесений (2), паспорт сумка | компл. | 2 |  |  |
| 4. | Комплект носимых знаков ограждения | Комплект знаков ограждения КЗО (носимый) используется при ведении разведки знаками ограждения для отметки границ участков, заражённых радиоактивными или отравляющими веществами, и для указывания направления обходов данных районов Комплект поставки: щиты 10 шт стойки 10 шт фонари 5 шт карандаш 1 шт чехол 1 шт паспорт 1 шт | компл. | 2 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Весь поставляемый товар должен быть новым не бывшим в употреблении.