III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться
	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)

	1
	2
	3
	4

	1
	Набор для кардиоторакальной хирургической процедуры, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
[Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000371]
 Описание товара в позиции КТРУ (Описание по классификатору):
"Набор различных хирургических инструментов, перевязочных и иных материалов, предназначенных для использования при проведении целого ряда кардиоторакальных хирургических процедур; набор не содержит лекарственные средства. Набор предназначен для использования только в кардиоторакальной хирургии, но область его применения не ограничивается какими-то конкретными видами кардиоторакальных процедур. Это изделие, пригодное для многоразового использования после соответствующей очистки/стерилизации инструментов/изделий для многоразового использования и пополнения запаса использованных расходных материалов."
	
	

	
	Состав набора: 
	
	

	1.1
	Иглодержатель микрохирургический изогнутый, 135 мм
	шт.
	Больше или равно 1

	1.2
	Иглодержатель микрохирургический изогнутый, 150 мм
	шт.
	Больше или равно 1

	1.3
	Иглодержатель микрохирургический прямой, 150 мм
	шт.
	Больше или равно 1

	1.4
	Клипса микрохирургическая сосудистая большая
	шт.
	Больше или равно 20

	1.5
	Клипса микрохирургическая сосудистая малая
	шт.
	Больше или равно 20

	1.6
	Клипса микрохирургическая сосудистая средняя
	шт.
	Больше или равно 20

	1.7
	Клипсодержатель, 160 мм
	шт.
	Больше или равно 1

	1.8
	Ножницы микрохирургические изогнутые по ребру, 160 мм
	шт.
	Больше или равно 1

	1.9
	Ножницы микрохирургические остроконечные изогнутые, 160 мм
	шт.
	Больше или равно 1

	1.10
	Ножницы микрохирургические остроконечные прямые, 160 мм
	шт.
	Больше или равно 1

	1.11
	Ножницы микрохирургические прямые, тупоконечные, 160 мм
	шт.
	Больше или равно 1

	1.12
	Ножницы микрохирургические тупоконечные изогнутые, 160 мм
	шт.
	Больше или равно 2

	1.13
	Ножницы микрохирургические тупоконечные прямые, 160 мм
	шт.
	Больше или равно 1

	1.14
	Пинцет микрохирургический анатомический (по Адсону), 130 мм
	шт.
	Больше или равно 2

	1.15
	Пинцет микрохирургический анатомический, с канавкой (по Адсону), 130 мм
	шт.
	Больше или равно 2

	1.16
	Пинцет микрохирургический анатомический изогнутый (по Адсону), 130 мм
	
	Больше или равно 1

	1.17
	Пинцет микрохирургический анатомический прямой (по Адсону), 130 мм
	
	Больше или равно 1

	1.18 
	Пинцет микрохирургический для нитей изогнутый, 160 мм
	
	Больше или равно 2

	1.19
	Пинцет микрохирургический остроконечный прямой, 150 мм
	
	Больше или равно 1

	1.20
	Пинцет микрохирургический для тканей, 130 мм
	
	Больше или равно 1

	1.21
	Пинцет микрохирургический для тканей, 150 мм
	
	Больше или равно 1



Бранши пинцетов, иглодержателей должны быть изготовлены из титановых сплавов. Бранши ножниц, клипсы должны быть изготовлены из стали.
Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам) 
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. 
Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ. 

Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.
