ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку шкафов для хранения реактивов для нужд ИХТРЭМС КНЦ РАН 

	№
	Наименование
	Код ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во.

	1
	Шкаф для хранения реактивов 
	31.09.14.110 
	шт
	2


1.2. Описание объекта закупки - требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, в том числе к размерам Товара:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Характеристики 

	1
	Шкаф для хранения реактивов
	шт
	2
	Назначение: Для лабораторий.

Материал: корпус монолитный из полимерного материала с высокой химической стойкостью (полиэтилен и т.п.)

Конструкция: Отделения с полками в виде специализированных лабораторных контейнеров с антипроливочными бортиками. Закрывающиеся дверки. Металлический каркас (ножки) с полимерным либо эпоксидным покрытием, либо из цельного полипропилена с возможностью регулировки для компенсации неровностей пола. Вся фурнитура – кислотостойкая. На верхней крышке должно быть предусмотрено отверстие с фланцем для подключения к вытяжке диаметром 200мм. Размеры: Ш/Г/В – не менее 590*450*1900 мм.
Нагрузка на полку: не менее 30 кг. Количество полок: не менее 4х.


1. Назначение товара: для оборудования хранилища кислот в реатеке ИХТРЭМС КНЦ РАН.

2. Требования к территориальному положению исполнителя: Доставка по адресу: г. Апатиты Мурманской обл., мкр. Академгородок 26а должна быть учтена в цене договора.
3. Перечень других требований к поставщику:

- Исполнитель должен обеспечить гарантийный срок на все товары не меньше, чем гарантия производителя.

          - Исполнитель должен обеспечить гарантийную замену товаров за свой счет (в том числе стоимость доставки). 
1.2. Требования к Товару:
1.2.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен).

1.2.2. Качество товара должно соответствовать установленным для данного вида Товара нормам и требованиям: 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» 
             Соответствие Товаров указанным требованиям подтверждается предоставлением Заказчику копии сертификата соответствия/копии декларации соответствия/ удостоверения качества или иных документов на каждый вид поставляемого Товара, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

Если Федеральным законом от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании» или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству объекта закупки, то Товар должен быть поставлен в соответствии с этими обязательными требованиями.

1.2.3. Весь Товар должен иметь информацию о производителе с указанием юридического лица, его юридического и фактического адресов, номеров телефонов, дате (времени) выработки или производства товара, сроках хранения, условиях хранения и предельного срока годности;

1.3.4. Товар должен поставляться в упаковке; упаковка должна быть чистой, без намокания, без повреждений, сухой, без посторонних запахов и плесени;

1.3.5. Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (ст. 469, 470 Гражданского кодекса Российской Федерации);

1.3.6. Товар должен поставляться со всеми необходимыми комплектующими для сборки и иными компонентами, требуемыми для эксплуатации в соответствии с требованиями Технического задания. 

1.3.7. Поставляемый Товар должен быть готов к эксплуатации без закупки и установки каких-либо дополнительных запасных частей, комплектующих, компонентов.

1.3.8. Товар должен поставляться с комплектом эксплуатационной документации на русском языке (переводом на русский язык). Состав и содержание эксплуатационной документации должны быть достаточны для эксплуатации и обслуживания Товара специалистами Заказчика, если это предусмотрено технической документацией на Товар.

1.4. Условия поставки Товара:

1.4.1. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика в здание ИХТРЭМС КНЦ РАН по адресу: г. Апатиты Мурманской обл., мкр. Академгородок 26а, в рабочие дни с 09:00 до 17:00;
1.4.2. Срок поставки Товара – в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения договора.

