Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения на объекте Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в г. Троицке, г. Южноуральске, г. Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения на объекте Управления, расположенном по адресу:

Челябинская область, г. Троицк, ул. Ленина, д.61 (кабинет – 18 кв.м.)

Срок оказания услуг: с 01.12.2026г. по 30.11.2028г.

Техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р) систем включают в себя:

1. Проведение плановых профилактических работ, необходимые для поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии.

2. Осуществление ремонта и восстановление работоспособности системы.

3. Технические рекомендации по улучшению работы оборудования.

Плановые работы выполняются по графику Исполнителя, согласованному с Заказчиком. В случае отсутствия согласованного графика работы выполняются с периодичностью, указанной в перечне работ к настоящему техническому заданию.

Работы по п. 2 настоящего задания производятся Исполнителем на основании вызова Заказчика. При вызове Заказчик сообщает характер неисправности и другие сведения, которые Заказчик считает необходимым сообщить. Исполнитель обеспечивает прибытие своего представителя на обслуживаемый объект по заявке Заказчика в течение 48 часов.

Получение технической поддержки по телефону с 10-00 до 17-00.

Работы выполняются под наблюдением Заказчика или ответственного лица, уполномоченного Заказчиком осуществлять приемку выполненных работ.

Все работы по ремонту систем и устранению неисправностей, возникших в результате проведения на объекте Заказчика строительных, монтажных, отделочных работ, актов вандализма или пожара, работы по самостоятельному расширению, изменению модернизации системы или иными действиями, приведшими к неработоспособности системы, не входят в рамки договора обслуживания и оплачиваются Заказчиком отдельно.

Перечень обслуживаемого оборудования

- Внутренняя видеокамера MT-DW 1080 AHD20V2 – 1 шт. - Видеорегистратор 4-х канальный SVR-4115N - 1 шт.

3.  Микрофон Stelberry М-30 активный – 1 шт.

4. ЖК – монитор – 1 шт.

5. Жесткий диск SEAGATE Barracuda ST1000DM010 - 1 шт.

6. Источник вторичного электропитания, резервированный с АКБ (1 шт.) SAT ББП-50А.

7. Кабель радиочастотный для подключения видеокамеры наблюдения с одновременным подводом питающего напряжения (постоянного тока) КВК-П 2x0,75 мм (12V)

8. Разъемы BNC с клеммной колодкой REXANT

9. Аккумуляторная батарея АКБ 12В 7А/ч Ventura GP - 12- 7.

Перечень и периодичность работ

1. Системы видеонаблюдения

1.1. Ежеквартально:

• Плановые работы

• Замер величины питающего напряжения

• Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок

• Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений

1.2. Раз в полгода:

• Работы

• Обезжиривание, очистка оптической системы спиртом

• Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов

• Чистка контактов системы видеонаблюдения

• Проверка заземления

• Проверка целостности кабелей системы видеонаблюдения