Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения на объекте Управления Роспотребнадзора по Челябинской области

- Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения на объекте Управления, расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, дом 73, каб. №№ 101,102,114,115.

Срок оказания услуг: с 01.12.2026г. по 30.11.2028г.

Техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р) систем включают в себя:

1. Проведение плановых профилактических работ, необходимые для поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии.

2. Осуществление ремонта и восстановление работоспособности системы.

3. Технические рекомендации по улучшению работы оборудования.

Плановые работы выполняются по графику Исполнителя, согласованному с Заказчиком. В случае отсутствия согласованного графика работы выполняются с периодичностью, указанной в перечне работ к настоящему техническому заданию.

Работы по п. 2 настоящего задания производятся Исполнителем на основании вызова Заказчика. При вызове Заказчик сообщает характер неисправности и другие сведения, которые Заказчик считает необходимым сообщить. Исполнитель обеспечивает прибытие своего представителя на обслуживаемый объект по заявке Заказчика в течение 48 часов.

Предполагается профилактический выезд инженера 1 раз в месяц.

Получение технической поддержки по телефону с 10-00 до 17-00.

Работы выполняются под наблюдением Заказчика или ответственного лица, уполномоченного Заказчиком осуществлять приемку выполненных работ.

Все работы по ремонту систем и устранению неисправностей, возникших в результате проведения на объекте Заказчика строительных, монтажных, отделочных работ, актов вандализма или пожара, работы по самостоятельному расширению, изменению модернизации системы или иными действиями, приведшими к неработоспособности системы, не входят в рамки договора обслуживания и оплачиваются Заказчиком отдельно.

Перечень обслуживаемого оборудования

1. Аналоговая видеокамера внутренняя - 4 шт.

2. Видеорегистратор 4-х канальный - 1 шт.

3. Жесткий диск для видеорегистратора - 1 шт.

4. Микрофон - 4 шт.

5. Блок резервного питания - 1 шт.

6. ЖК – монитор - 1 шт.

7. Кабель радиочастотный - 200 м

Перечень и периодичность работ

1. Системы видеонаблюдения

1.1. Ежемесячно:

• Внешний осмотр коммутационных центров, видеорегистраторов, мониторов и источников питания, видеокамер

• Проверка режимов работы системы видеонаблюдения

• Проверка правильности функционирования видеорегистраторов

• Чистка, протирка от пыли, грязи, коррозии

1.2. Ежеквартально:

• Плановые работы

• Замер величины питающего напряжения

• Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок

• Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений

1.3. Раз в полгода:

• Работы

• Обезжиривание, очистка оптической системы спиртом

• Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов

• Чистка контактов системы видеонаблюдения

• Проверка заземления

• Проверка целостности кабелей системы видеонаблюдения

- Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения на объекте Управления, расположенном по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, дом 14, каб., 1-2 этажи.

Срок оказания услуг: с 01.12.2026г. по 30.11.2028г.

Техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р) систем включают в себя:

1. Проведение плановых профилактических работ, необходимые для поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии.

2. Осуществление ремонта и восстановление работоспособности системы.

3. Технические рекомендации по улучшению работы оборудования.

Плановые работы выполняются по графику Исполнителя, согласованному с Заказчиком. В случае отсутствия согласованного графика работы выполняются с периодичностью, указанной в перечне работ к настоящему техническому заданию.

Работы по п. 2 настоящего задания производятся Исполнителем на основании вызова Заказчика. При вызове Заказчик сообщает характер неисправности и другие сведения, которые Заказчик считает необходимым сообщить. Исполнитель обеспечивает прибытие своего представителя на обслуживаемый объект по заявке Заказчика в течение 48 часов.

Предполагается профилактический выезд инженера 1 раз в месяц.

Получение технической поддержки по телефону с 10-00 до 17-00.

Работы выполняются под наблюдением Заказчика или ответственного лица, уполномоченного Заказчиком осуществлять приемку выполненных работ.

Все работы по ремонту систем и устранению неисправностей, возникших в результате проведения на объекте Заказчика строительных, монтажных, отделочных работ, актов вандализма или пожара, работы по самостоятельному расширению, изменению модернизации системы или иными действиями, приведшими к неработоспособности системы, не входят в рамки договора обслуживания и оплачиваются Заказчиком отдельно.

Перечень обслуживаемого оборудования

- AHD внутренняя видеокамера -3 шт.

- Видеорегистратор 16-ти канальный -1 шт.

- ЖК-монитор -1 шт.

- Жесткий диск для видеорегистратора - 1 шт.

- Блок источника резервного питания: БИРП-12/4,0 с АКБ -1 шт.

- Кабель радиочастотный– 85м.

- F-разъем для кабеля RG-11 -9 шт.

Перечень и периодичность работ

1. Системы видеонаблюдения

1.1. Ежемесячно:

• Внешний осмотр коммутационных центров, видеорегистраторов, мониторов и источников питания, видеокамер

• Проверка режимов работы системы видеонаблюдения

• Проверка правильности функционирования видеорегистраторов

• Чистка, протирка от пыли, грязи, коррозии

1.2. Ежеквартально:

• Плановые работы

• Замер величины питающего напряжения

• Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок

• Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений

1.3. Раз в полгода:

• Работы

• Обезжиривание, очистка оптической системы спиртом

• Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов

• Чистка контактов системы видеонаблюдения

• Проверка заземления

• Проверка целостности кабелей системы видеонаблюдения