ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Объект закупки (наименование оказываемых услуг): оказание услуг по поверке и (или) калибровке средств измерения: периодическая поверка весов. 


	№ п/п
	Наименование СИ
(тип, марка)
	Номер в Госреестре[footnoteRef:1] СИ [1:  Единый государственный реестр средств измерений (ЕГРСИ/Госреестр СИ)] 

	Ед. изм.
	Количество
	Вид услуг
	Место поверки СИ/
срок оказания услуг


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Преобразователь расхода вихревой ИРВИС-К300
	46038-10
	Шт.
	1
	Поверка
	По месту нахождения Исполнителя
с 01.09.2026 г. до 11.09.2026 г.  (включительно)




Общие требования к оказываемым Исполнителем услугам (наличие):

Поверка СИ должна осуществляться лицом, аккредитованным в национальной системе аккредитации Российской Федерации на право поверки данных средств измерений.
 Поверка должна осуществляться в соответствии с требованиями Закона № 102-ФЗ «О единстве измерений», приказа Минпромторга № 2510 от 31.07.2020 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», а также рекомендацией ГСИ. 
Результаты поверки должны быть своевременно размещены Исполнителем либо иным лицом, осуществляющим поверку СИ Заказчика[footnoteRef:2], в ФГИС "Аршин", при этом Заказчик выражает согласие на передачу сведений о владельце средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, предусмотренное приложением к Контракту. [2:  Применяется в случае привлечения Исполнителем субподрядчика (ов) для оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом и Спецификацией к нему, с обязательным представлением в адрес Заказчика выписки из реестра аккредитованных лиц либо копии действующего аттестата аккредитации с приложением области аккредитации в отношении привлекаемого (ых) субподрядчика (ов), а также договора (ов) между Исполнителем и субподрядчиком (ами) по вопросу оказания услуг, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки.
] 

Результатом оказания Исполнителем услуг является выдача Заказчику выписки из ФГИС «АРШИН» или извещения о непригодности средства измерений (в зависимости от результата поверки).
Поверка осуществляется по месту нахождения Исполнителя с соблюдением сроков, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки, в дни, согласованные Сторонами. Затраты на доставку СИ на поверку и с поверки возлагаются на Исполнителя. Адрес нахождения СИ: г. Казань, ул. Заводская д. 3.

